งานก่อสร้าง                                                                                   รวม 170,001,500 บาท

งบลงทุน                                                                                   รวม 170,001,500 บาท

ค่าครุภัณฑ์                                                                              รวม 31,680,000 บาท

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

โครงการจัดซื้อชุดเสาไฟฟ้า โคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะ            และจุดเสี่ยงภัย ถนน ม.7 และ ม.8 ต.จำป่าหวาย อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา  จำนวน 495,000 บาท

1. โครงการจัดซื้อชุดเสาไฟฟ้า โคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะ         และจุดเสี่ยงภัย ถนน ม.7 และ ม.8 ต.จำป่าหวาย อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา       จำนวน 495,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดเสาไฟฟ้า โคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะ     และจุดเสี่ยงภัย จำนวน 15 ชุด ๆ ละ 33,000 บาท ถนน ม.7 และ ม.8 ต.จำป่าหวาย อ.เมืองพะเยา   จ.พะเยา โดย 1 ชุด มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- เสาไฟเหล็กชุบกัลวาไนซ์ ความสูงไม่น้อยกว่าสูง 6 เมตร พร้อมกิ่งเดี่ยว (ตามแบบ)

- แผงโซล่าเซลล์ ขนาดไม่น้อยกว่า 80 วัตต์ (มอก.)

- โคมไฟถนน แอลอีดี (LED) ขนาดไม่น้อยกว่า 60 วัตต์

- แบตเตอรี่ LiFEPO4 3.2V ขนาดไม่น้อยกว่า 15,000Ah

- โซล่าชาร์จคอนโทรลเลอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 10A Output Power ขนาดไม่น้อยกว่า 60W

- ฐานเสา คสล. ขนาดไม่น้อยกว่า ขนาด 40 x 70 x 90 cm.

- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ

ตั้งจ่ายตามราคาท้องตลาด เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2565 จึงตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาดในจังหวัดพะเยา โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะและราคาของครุภัณฑ์ เพื่อทำหน้าที่กำหนดคุณลักษณะและราคา โดยการสืบราคาจากผู้จำหน่ายภายในจังหวัดพะเยา ไม่น้อยกว่า 3 ราย   และรายงานผู้บริหารฯ เรียบร้อยแล้ว

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติมครั้งที่ 3 พ.ศ. 2566 หน้าที่ 130 ลำดับที่ 50

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  กองช่าง

โครงการจัดซื้อชุดเสาไฟฟ้า โคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะ             และจุดเสี่ยงภัย (เพิ่มเติม) ถนน ม.7 ต.ขุนควร อ.ปง จ.พะเยา               จำนวน 495,000 บาท

2. โครงการจัดซื้อชุดเสาไฟฟ้า โคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะ         และจุดเสี่ยงภัย (เพิ่มเติม) ถนน ม.7 ต.ขุนควร อ.ปง จ.พะเยา                 จำนวน 495,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดเสาไฟฟ้า โคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะ    และจุดเสี่ยงภัย จำนวน 15 ชุด ๆ ละ 33,000 บาท (เพิ่มเติม) ถนน ม.7 ต.ขุนควร อ.ปง จ.พะเยา      โดย 1 ชุด มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- เสาไฟเหล็กชุบกัลวาไนซ์ ความสูงไม่น้อยกว่าสูง 6 เมตร พร้อมกิ่งเดี่ยว (ตามแบบ)

- แผงโซล่าเซลล์ ขนาดไม่น้อยกว่า 80 วัตต์ (มอก.)

- โคมไฟถนน แอลอีดี (LED) ขนาดไม่น้อยกว่า 60 วัตต์

- แบตเตอรี่ LiFEPO4 3.2V ขนาดไม่น้อยกว่า 15,000Ah

- โซล่าชาร์จคอนโทรลเลอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 10A Output Power ขนาดไม่น้อยกว่า 60W

- ฐานเสา คสล. ขนาดไม่น้อยกว่า ขนาด 40 x 70 x 90 cm.

- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ

ตั้งจ่ายตามราคาท้องตลาด เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2565 จึงตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาดในจังหวัดพะเยา โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะและราคาของครุภัณฑ์ เพื่อทำหน้าที่กำหนดคุณลักษณะและราคา โดยการสืบราคาจากผู้จำหน่ายภายในจังหวัดพะเยา ไม่น้อยกว่า 3 ราย    และรายงานผู้บริหารฯ เรียบร้อยแล้ว

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติมครั้งที่ 3 พ.ศ. 2566 หน้าที่ 121 ลำดับที่ 12

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  กองช่าง

โครงการจัดซื้อชุดเสาไฟฟ้า โคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะ            และจุดเสี่ยงภัย ถนน เขต ต.เจดีย์คำ อ.เชียงคำ จ.พะเยา                      จำนวน 495,000 บาท

3. โครงการจัดซื้อชุดเสาไฟฟ้า โคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะ         และจุดเสี่ยงภัย ถนน เขต ต.เจดีย์คำ อ.เชียงคำ จ.พะเยา                       จำนวน 495,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดเสาไฟฟ้า โคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะ     และจุดเสี่ยงภัย จำนวน 15 ชุด ๆ ละ 33,000 บาท ถนน เขต ต.เจดีย์คำ อ.เชียงคำ จ.พะเยา โดย 1 ชุด มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- เสาไฟเหล็กชุบกัลวาไนซ์ ความสูงไม่น้อยกว่าสูง 6 เมตร พร้อมกิ่งเดี่ยว (ตามแบบ)

- แผงโซล่าเซลล์ ขนาดไม่น้อยกว่า 80 วัตต์ (มอก.)

- โคมไฟถนน แอลอีดี (LED) ขนาดไม่น้อยกว่า 60 วัตต์

- แบตเตอรี่ LiFEPO4 3.2V ขนาดไม่น้อยกว่า 15,000Ah

- โซล่าชาร์จคอนโทรลเลอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 10A Output Power ขนาดไม่น้อยกว่า 60W

- ฐานเสา คสล. ขนาดไม่น้อยกว่า ขนาด 40 x 70 x 90 cm.

- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ

ตั้งจ่ายตามราคาท้องตลาด เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2565 จึงตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาดในจังหวัดพะเยา โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะและราคาของครุภัณฑ์ เพื่อทำหน้าที่กำหนดคุณลักษณะและราคา โดยการสืบราคาจากผู้จำหน่ายภายในจังหวัดพะเยา ไม่น้อยกว่า 3 ราย    และรายงานผู้บริหารฯ เรียบร้อยแล้ว

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติมครั้งที่ 3 พ.ศ. 2566 หน้าที่ 123 ลำดับที่ 22

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  กองช่าง

โครงการจัดซื้อชุดเสาไฟฟ้า โคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะ             และจุดเสี่ยงภัย ถนน ม.1 ต.ห้วยข้าวก่ำ และ ม.11 ต.จุน อ.จุน จ.พะเยา   จำนวน 495,000 บาท

4. โครงการจัดซื้อชุดเสาไฟฟ้า โคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะ         และจุดเสี่ยงภัย ถนน ม.1 ต.ห้วยข้าวก่ำ และ ม.11 ต.จุน อ.จุน จ.พะเยา        จำนวน 495,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดเสาไฟฟ้า โคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะ     และจุดเสี่ยงภัย จำนวน 15 ชุด ๆ ละ 33,000 บาท ถนน ม.1 ต.ห้วยข้าวก่ำ และ ม.11 ต.จุน      อ.จุน จ.พะเยา โดย 1 ชุด มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- เสาไฟเหล็กชุบกัลวาไนซ์ ความสูงไม่น้อยกว่าสูง 6 เมตร พร้อมกิ่งเดี่ยว (ตามแบบ)

- แผงโซล่าเซลล์ ขนาดไม่น้อยกว่า 80 วัตต์ (มอก.)

- โคมไฟถนน แอลอีดี (LED) ขนาดไม่น้อยกว่า 60 วัตต์

- แบตเตอรี่ LiFEPO4 3.2V ขนาดไม่น้อยกว่า 15,000Ah

- โซล่าชาร์จคอนโทรลเลอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 10A Output Power ขนาดไม่น้อยกว่า 60W

- ฐานเสา คสล. ขนาดไม่น้อยกว่า ขนาด 40 x 70 x 90 cm.

- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ

ตั้งจ่ายตามราคาท้องตลาด เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2565 จึงตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาดในจังหวัดพะเยา โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะและราคาของครุภัณฑ์ เพื่อทำหน้าที่กำหนดคุณลักษณะและราคา โดยการสืบราคาจากผู้จำหน่ายภายในจังหวัดพะเยา ไม่น้อยกว่า 3 ราย    และรายงานผู้บริหารฯ เรียบร้อยแล้ว

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติมครั้งที่ 3 พ.ศ. 2566 หน้าที่ 124 ลำดับที่ 27

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  กองช่าง

โครงการจัดซื้อชุดเสาไฟฟ้า โคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะ            และจุดเสี่ยงภัย ถนน ม.1 และ ม.14 ต.ท่าวังทอง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา  จำนวน 495,000 บาท

5. โครงการจัดซื้อชุดเสาไฟฟ้า โคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะ          และจุดเสี่ยงภัย ถนน ม.1 และ ม.14 ต.ท่าวังทอง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา       จำนวน 495,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดเสาไฟฟ้า โคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะ     และจุดเสี่ยงภัย จำนวน 15 ชุด ๆ ละ 33,000 บาท ถนน ม.1 และ ม.14 ต.ท่าวังทอง อ.เมืองพะเยา     จ.พะเยา โดย 1 ชุด มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- เสาไฟเหล็กชุบกัลวาไนซ์ ความสูงไม่น้อยกว่าสูง 6 เมตร พร้อมกิ่งเดี่ยว (ตามแบบ)

- แผงโซล่าเซลล์ ขนาดไม่น้อยกว่า 80 วัตต์ (มอก.)

- โคมไฟถนน แอลอีดี (LED) ขนาดไม่น้อยกว่า 60 วัตต์

- แบตเตอรี่ LiFEPO4 3.2V ขนาดไม่น้อยกว่า 15,000Ah

- โซล่าชาร์จคอนโทรลเลอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 10A Output Power ขนาดไม่น้อยกว่า 60W

- ฐานเสา คสล. ขนาดไม่น้อยกว่า ขนาด 40 x 70 x 90 cm.

- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ

ตั้งจ่ายตามราคาท้องตลาด เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2565 จึงตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาดในจังหวัดพะเยา โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะและราคาของครุภัณฑ์ เพื่อทำหน้าที่กำหนดคุณลักษณะและราคา โดยการสืบราคาจากผู้จำหน่ายภายในจังหวัดพะเยา ไม่น้อยกว่า 3 ราย   และรายงานผู้บริหารฯ เรียบร้อยแล้ว

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติมครั้งที่ 3 พ.ศ. 2566 หน้าที่ 126 ลำดับที่ 34

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  กองช่าง

โครงการจัดซื้อชุดเสาไฟฟ้า โคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะ            และจุดเสี่ยงภัย ถนน ม.10 ต.ป่าซาง และ ต.ดงสุวรรณ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา

จำนวน 495,000 บาท

6. โครงการจัดซื้อชุดเสาไฟฟ้า โคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะ         และจุดเสี่ยงภัย ถนน ม.10 ต.ป่าซาง และ ต.ดงสุวรรณ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา    จำนวน 495,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดเสาไฟฟ้า โคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะ     และจุดเสี่ยงภัย จำนวน 15 ชุด ๆ ละ 33,000 บาท ถนน ม.10 ต.ป่าซาง และ ต.ดงสุวรรณ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา โดย 1 ชุด มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- เสาไฟเหล็กชุบกัลวาไนซ์ ความสูงไม่น้อยกว่าสูง 6 เมตร พร้อมกิ่งเดี่ยว (ตามแบบ)

- แผงโซล่าเซลล์ ขนาดไม่น้อยกว่า 80 วัตต์ (มอก.)

- โคมไฟถนน แอลอีดี (LED) ขนาดไม่น้อยกว่า 60 วัตต์

- แบตเตอรี่ LiFEPO4 3.2V ขนาดไม่น้อยกว่า 15,000Ah

- โซล่าชาร์จคอนโทรลเลอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 10A Output Power ขนาดไม่น้อยกว่า 60W

- ฐานเสา คสล. ขนาดไม่น้อยกว่า ขนาด 40 x 70 x 90 cm.

- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ

ตั้งจ่ายตามราคาท้องตลาด เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2565 จึงตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาดในจังหวัดพะเยา โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะและราคาของครุภัณฑ์ เพื่อทำหน้าที่กำหนดคุณลักษณะและราคา โดยการสืบราคาจากผู้จำหน่ายภายในจังหวัดพะเยา ไม่น้อยกว่า 3 ราย   และรายงานผู้บริหารฯ เรียบร้อยแล้ว

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติมครั้งที่ 3 พ.ศ. 2566 หน้าที่ 125 ลำดับที่ 29

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  กองช่าง

โครงการจัดซื้อชุดเสาไฟฟ้า โคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะ            และจุดเสี่ยงภัย ถนน ม.10 ต.ป่าสัก และ ม.7 ต.ภูซาง อ.ภูซาง จ.พะเยา   จำนวน 495,000 บาท

7. โครงการจัดซื้อชุดเสาไฟฟ้า โคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะ          และจุดเสี่ยงภัย ถนน ม.10 ต.ป่าสัก และ ม.7 ต.ภูซาง อ.ภูซาง จ.พะเยา    จำนวน 495,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดเสาไฟฟ้า โคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะ     และจุดเสี่ยงภัย จำนวน 15 ชุด ๆ ละ 33,000 บาท ถนน ม.10 ต.ป่าสัก และ ม.7 ต.ภูซาง อ.ภูซาง จ.พะเยา โดย 1 ชุด มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- เสาไฟเหล็กชุบกัลวาไนซ์ ความสูงไม่น้อยกว่าสูง 6 เมตร พร้อมกิ่งเดี่ยว (ตามแบบ)

- แผงโซล่าเซลล์ ขนาดไม่น้อยกว่า 80 วัตต์ (มอก.)

- โคมไฟถนน แอลอีดี (LED) ขนาดไม่น้อยกว่า 60 วัตต์

- แบตเตอรี่ LiFEPO4 3.2V ขนาดไม่น้อยกว่า 15,000Ah

- โซล่าชาร์จคอนโทรลเลอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 10A Output Power ขนาดไม่น้อยกว่า 60W

- ฐานเสา คสล. ขนาดไม่น้อยกว่า ขนาด 40 x 70 x 90 cm.

- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ

ตั้งจ่ายตามราคาท้องตลาด เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2565 จึงตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาดในจังหวัดพะเยา โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะและราคาของครุภัณฑ์ เพื่อทำหน้าที่กำหนดคุณลักษณะและราคา โดยการสืบราคาจากผู้จำหน่ายภายในจังหวัดพะเยา ไม่น้อยกว่า 3 ราย   และรายงานผู้บริหารฯ เรียบร้อยแล้ว

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติมครั้งที่ 3 พ.ศ. 2566 หน้าที่ 126 ลำดับที่ 32

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  กองช่าง

โครงการจัดซื้อชุดเสาไฟฟ้า โคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะ            และจุดเสี่ยงภัย ถนน ม.12 ต.แม่ปืม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา                 จำนวน 495,000 บาท

8. โครงการจัดซื้อชุดเสาไฟฟ้า โคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะ         และจุดเสี่ยงภัย ถนน ม.12 ต.แม่ปืม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา                  จำนวน 495,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดเสาไฟฟ้า โคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะ     และจุดเสี่ยงภัย จำนวน 15 ชุด ๆ ละ 33,000 บาท ถนน ม.12 ต.แม่ปืม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา โดย 1 ชุด มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- เสาไฟเหล็กชุบกัลวาไนซ์ ความสูงไม่น้อยกว่าสูง 6 เมตร พร้อมกิ่งเดี่ยว (ตามแบบ)

- แผงโซล่าเซลล์ ขนาดไม่น้อยกว่า 80 วัตต์ (มอก.)

- โคมไฟถนน แอลอีดี (LED) ขนาดไม่น้อยกว่า 60 วัตต์

- แบตเตอรี่ LiFEPO4 3.2V ขนาดไม่น้อยกว่า 15,000Ah

- โซล่าชาร์จคอนโทรลเลอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 10A Output Power ขนาดไม่น้อยกว่า 60W

- ฐานเสา คสล. ขนาดไม่น้อยกว่า ขนาด 40 x 70 x 90 cm.

- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ

ตั้งจ่ายตามราคาท้องตลาด เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2565 จึงตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาดในจังหวัดพะเยา โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะและราคาของครุภัณฑ์ เพื่อทำหน้าที่กำหนดคุณลักษณะและราคา โดยการสืบราคาจากผู้จำหน่ายภายในจังหวัดพะเยา ไม่น้อยกว่า 3 ราย   และรายงานผู้บริหารฯ เรียบร้อยแล้ว

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติมครั้งที่ 3 พ.ศ. 2566 หน้าที่ 128 ลำดับที่ 42

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  กองช่าง

โครงการจัดซื้อชุดเสาไฟฟ้า โคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะ               และจุดเสี่ยงภัย ถนน ม.13 ต.แม่ปืม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา                  จำนวน 495,000 บาท

9. โครงการจัดซื้อชุดเสาไฟฟ้า โคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะ         และจุดเสี่ยงภัย ถนน ม.13 ต.แม่ปืม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา                  จำนวน 495,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดเสาไฟฟ้า โคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะ     และจุดเสี่ยงภัย จำนวน 15 ชุด ๆ ละ 33,000 บาท ถนน ม.13 ต.แม่ปืม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา โดย 1 ชุด มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- เสาไฟเหล็กชุบกัลวาไนซ์ ความสูงไม่น้อยกว่าสูง 6 เมตร พร้อมกิ่งเดี่ยว (ตามแบบ)

- แผงโซล่าเซลล์ ขนาดไม่น้อยกว่า 80 วัตต์ (มอก.)

- โคมไฟถนน แอลอีดี (LED) ขนาดไม่น้อยกว่า 60 วัตต์

- แบตเตอรี่ LiFEPO4 3.2V ขนาดไม่น้อยกว่า 15,000Ah

- โซล่าชาร์จคอนโทรลเลอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 10A Output Power ขนาดไม่น้อยกว่า 60W

- ฐานเสา คสล. ขนาดไม่น้อยกว่า ขนาด 40 x 70 x 90 cm.

- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ

ตั้งจ่ายตามราคาท้องตลาด เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2565 จึงตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาดในจังหวัดพะเยา โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะและราคาของครุภัณฑ์ เพื่อทำหน้าที่กำหนดคุณลักษณะและราคา โดยการสืบราคาจากผู้จำหน่ายภายในจังหวัดพะเยา ไม่น้อยกว่า 3 ราย   และรายงานผู้บริหารฯ เรียบร้อยแล้ว

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติมครั้งที่ 3 พ.ศ. 2566 หน้าที่ 127 ลำดับที่ 35

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  กองช่าง

โครงการจัดซื้อชุดเสาไฟฟ้า โคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะ            และจุดเสี่ยงภัย ถนน ม.14 ต.หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา                      จำนวน 495,000 บาท

10. โครงการจัดซื้อชุดเสาไฟฟ้า โคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะ      และจุดเสี่ยงภัย ถนน ม.14 ต.หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา                       จำนวน 495,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดเสาไฟฟ้า โคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะ    และจุดเสี่ยงภัย จำนวน 15 ชุด ๆ ละ 33,000 บาท ถนน ม.14 ต.หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา     โดย 1 ชุด มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- เสาไฟเหล็กชุบกัลวาไนซ์ ความสูงไม่น้อยกว่าสูง 6 เมตร พร้อมกิ่งเดี่ยว (ตามแบบ)

- แผงโซล่าเซลล์ ขนาดไม่น้อยกว่า 80 วัตต์ (มอก.)

- โคมไฟถนน แอลอีดี (LED) ขนาดไม่น้อยกว่า 60 วัตต์

- แบตเตอรี่ LiFEPO4 3.2V ขนาดไม่น้อยกว่า 15,000Ah

- โซล่าชาร์จคอนโทรลเลอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 10A Output Power ขนาดไม่น้อยกว่า 60W

- ฐานเสา คสล. ขนาดไม่น้อยกว่า ขนาด 40 x 70 x 90 cm.

- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ

ตั้งจ่ายตามราคาท้องตลาด เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2565 จึงตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาดในจังหวัดพะเยา โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะและราคาของครุภัณฑ์ เพื่อทำหน้าที่กำหนดคุณลักษณะและราคา โดยการสืบราคาจากผู้จำหน่ายภายในจังหวัดพะเยา ไม่น้อยกว่า 3 ราย    และรายงานผู้บริหารฯ เรียบร้อยแล้ว

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติมครั้งที่ 3 พ.ศ. 2566 หน้าที่ 124 ลำดับที่ 25

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  กองช่าง

โครงการจัดซื้อชุดเสาไฟฟ้า โคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะ            และจุดเสี่ยงภัย ถนน ม.15 ต.แม่ปืม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา                 จำนวน 495,000 บาท

11. โครงการจัดซื้อชุดเสาไฟฟ้า โคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะ       และจุดเสี่ยงภัย ถนน ม.15 ต.แม่ปืม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา                  จำนวน 495,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดเสาไฟฟ้า โคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะ     และจุดเสี่ยงภัย จำนวน 15 ชุด ๆ ละ 33,000 บาท ถนน ม.15 ต.แม่ปืม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา โดย 1 ชุด มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- เสาไฟเหล็กชุบกัลวาไนซ์ ความสูงไม่น้อยกว่าสูง 6 เมตร พร้อมกิ่งเดี่ยว (ตามแบบ)

- แผงโซล่าเซลล์ ขนาดไม่น้อยกว่า 80 วัตต์ (มอก.)

- โคมไฟถนน แอลอีดี (LED) ขนาดไม่น้อยกว่า 60 วัตต์

- แบตเตอรี่ LiFEPO4 3.2V ขนาดไม่น้อยกว่า 15,000Ah

- โซล่าชาร์จคอนโทรลเลอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 10A Output Power ขนาดไม่น้อยกว่า 60W

- ฐานเสา คสล. ขนาดไม่น้อยกว่า ขนาด 40 x 70 x 90 cm.

- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ

ตั้งจ่ายตามราคาท้องตลาด เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2565 จึงตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาดในจังหวัดพะเยา โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะและราคาของครุภัณฑ์ เพื่อทำหน้าที่กำหนดคุณลักษณะและราคา โดยการสืบราคาจากผู้จำหน่ายภายในจังหวัดพะเยา ไม่น้อยกว่า 3 ราย   และรายงานผู้บริหารฯ เรียบร้อยแล้ว

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติมครั้งที่ 3 พ.ศ. 2566 หน้าที่ 127 ลำดับที่ 37

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  กองช่าง

โครงการจัดซื้อชุดเสาไฟฟ้า โคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะ             และจุดเสี่ยงภัย ถนน ม.16 ต.แม่ปืม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา                 จำนวน 495,000 บาท

12. โครงการจัดซื้อชุดเสาไฟฟ้า โคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะ       และจุดเสี่ยงภัย ถนน ม.16 ต.แม่ปืม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา                  จำนวน 495,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดเสาไฟฟ้า โคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะ     และจุดเสี่ยงภัย จำนวน 15 ชุด ๆ ละ 33,000 บาท ถนน ม.16 ต.แม่ปืม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา โดย 1 ชุด มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- เสาไฟเหล็กชุบกัลวาไนซ์ ความสูงไม่น้อยกว่าสูง 6 เมตร พร้อมกิ่งเดี่ยว (ตามแบบ)

- แผงโซล่าเซลล์ ขนาดไม่น้อยกว่า 80 วัตต์ (มอก.)

- โคมไฟถนน แอลอีดี (LED) ขนาดไม่น้อยกว่า 60 วัตต์

- แบตเตอรี่ LiFEPO4 3.2V ขนาดไม่น้อยกว่า 15,000Ah

- โซล่าชาร์จคอนโทรลเลอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 10A Output Power ขนาดไม่น้อยกว่า 60W

- ฐานเสา คสล. ขนาดไม่น้อยกว่า ขนาด 40 x 70 x 90 cm.

- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ

ตั้งจ่ายตามราคาท้องตลาด เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2565 จึงตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาดในจังหวัดพะเยา โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะและราคาของครุภัณฑ์ เพื่อทำหน้าที่กำหนดคุณลักษณะและราคา โดยการสืบราคาจากผู้จำหน่ายภายในจังหวัดพะเยา ไม่น้อยกว่า 3 ราย   และรายงานผู้บริหารฯ เรียบร้อยแล้ว

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติมครั้งที่ 3 พ.ศ. 2566 หน้าที่ 127 ลำดับที่ 36

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  กองช่าง

โครงการจัดซื้อชุดเสาไฟฟ้า โคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะ            และจุดเสี่ยงภัย ถนน ม.17 ต.แม่ปืม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา                  จำนวน 495,000 บาท

13. โครงการจัดซื้อชุดเสาไฟฟ้า โคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะ      และจุดเสี่ยงภัย ถนน ม.17 ต.แม่ปืม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา                  จำนวน 495,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดเสาไฟฟ้า โคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะ     และจุดเสี่ยงภัย จำนวน 15 ชุด ๆ ละ 33,000 บาท ถนน ม.17 ต.แม่ปืม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา โดย 1 ชุด มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- เสาไฟเหล็กชุบกัลวาไนซ์ ความสูงไม่น้อยกว่าสูง 6 เมตร พร้อมกิ่งเดี่ยว (ตามแบบ)

- แผงโซล่าเซลล์ ขนาดไม่น้อยกว่า 80 วัตต์ (มอก.)

- โคมไฟถนน แอลอีดี (LED) ขนาดไม่น้อยกว่า 60 วัตต์

- แบตเตอรี่ LiFEPO4 3.2V ขนาดไม่น้อยกว่า 15,000Ah

- โซล่าชาร์จคอนโทรลเลอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 10A Output Power ขนาดไม่น้อยกว่า 60W

- ฐานเสา คสล. ขนาดไม่น้อยกว่า ขนาด 40 x 70 x 90 cm.

- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ

ตั้งจ่ายตามราคาท้องตลาด เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2565 จึงตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาดในจังหวัดพะเยา โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะและราคาของครุภัณฑ์ เพื่อทำหน้าที่กำหนดคุณลักษณะและราคา โดยการสืบราคาจากผู้จำหน่ายภายในจังหวัดพะเยา ไม่น้อยกว่า 3 ราย   และรายงานผู้บริหารฯ เรียบร้อยแล้ว

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติมครั้งที่ 3 พ.ศ. 2566 หน้าที่ 127 ลำดับที่ 38

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  กองช่าง

โครงการจัดซื้อชุดเสาไฟฟ้า โคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะ             และจุดเสี่ยงภัย ถนน ม.4 ต.เชียงบาน อ.เชียงคำ จ.พะเยา                    จำนวน 495,000 บาท

14. โครงการจัดซื้อชุดเสาไฟฟ้า โคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะ      และจุดเสี่ยงภัย ถนน ม.4 ต.เชียงบาน อ.เชียงคำ จ.พะเยา                     จำนวน 495,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดเสาไฟฟ้า โคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะ    และจุดเสี่ยงภัย จำนวน 15 ชุด ๆ ละ 33,000 บาท ถนน ม.4 ต.เชียงบาน อ.เชียงคำ จ.พะเยา โดย 1 ชุด มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- เสาไฟเหล็กชุบกัลวาไนซ์ ความสูงไม่น้อยกว่าสูง 6 เมตร พร้อมกิ่งเดี่ยว (ตามแบบ)

- แผงโซล่าเซลล์ ขนาดไม่น้อยกว่า 80 วัตต์ (มอก.)

- โคมไฟถนน แอลอีดี (LED) ขนาดไม่น้อยกว่า 60 วัตต์

- แบตเตอรี่ LiFEPO4 3.2V ขนาดไม่น้อยกว่า 15,000Ah

- โซล่าชาร์จคอนโทรลเลอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 10A Output Power ขนาดไม่น้อยกว่า 60W

- ฐานเสา คสล. ขนาดไม่น้อยกว่า ขนาด 40 x 70 x 90 cm.

- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ

ตั้งจ่ายตามราคาท้องตลาด เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2565 จึงตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาดในจังหวัดพะเยา โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะและราคาของครุภัณฑ์ เพื่อทำหน้าที่กำหนดคุณลักษณะและราคา โดยการสืบราคาจากผู้จำหน่ายภายในจังหวัดพะเยา ไม่น้อยกว่า 3 ราย   และรายงานผู้บริหารฯ เรียบร้อยแล้ว

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติมครั้งที่ 3 พ.ศ. 2566 หน้าที่ 124 ลำดับที่ 26

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  กองช่าง

โครงการจัดซื้อชุดเสาไฟฟ้า โคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะ           และจุดเสี่ยงภัย ถนน ม.4 และ ม.11 ต.จำป่าหวาย อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา      จำนวน 495,000 บาท

15. โครงการจัดซื้อชุดเสาไฟฟ้า โคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะ       และจุดเสี่ยงภัย ถนน ม.4 และ ม.11 ต.จำป่าหวาย อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา       จำนวน 495,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดเสาไฟฟ้า โคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะ    และจุดเสี่ยงภัย จำนวน 15 ชุด ๆ ละ 33,000 บาท ถนน ม.4 และ ม.11 ต.จำป่าหวาย อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา โดย 1 ชุด มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- เสาไฟเหล็กชุบกัลวาไนซ์ ความสูงไม่น้อยกว่าสูง 6 เมตร พร้อมกิ่งเดี่ยว (ตามแบบ)

- แผงโซล่าเซลล์ ขนาดไม่น้อยกว่า 80 วัตต์ (มอก.)

- โคมไฟถนน แอลอีดี (LED) ขนาดไม่น้อยกว่า 60 วัตต์

- แบตเตอรี่ LiFEPO4 3.2V ขนาดไม่น้อยกว่า 15,000Ah

- โซล่าชาร์จคอนโทรลเลอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 10A Output Power ขนาดไม่น้อยกว่า 60W

- ฐานเสา คสล. ขนาดไม่น้อยกว่า ขนาด 40 x 70 x 90 cm.

- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ

ตั้งจ่ายตามราคาท้องตลาด เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2565 จึงตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาดในจังหวัดพะเยา โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะและราคาของครุภัณฑ์ เพื่อทำหน้าที่กำหนดคุณลักษณะและราคา โดยการสืบราคาจากผู้จำหน่ายภายในจังหวัดพะเยา ไม่น้อยกว่า 3 ราย   และรายงานผู้บริหารฯ เรียบร้อยแล้ว

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติมครั้งที่ 3 พ.ศ. 2566 หน้าที่ 130 ลำดับที่ 51

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  กองช่าง

โครงการจัดซื้อชุดเสาไฟฟ้า โคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะ            และจุดเสี่ยงภัย ถนน ม.4 และ ม.8 ต.ทุ่งกล้วย ต.ภูซาง อ.ภูซาง จ.พะเยา        จำนวน 495,000 บาท

16. โครงการจัดซื้อชุดเสาไฟฟ้า โคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะ       และจุดเสี่ยงภัย ถนน ม.4 และ ม.8 ต.ทุ่งกล้วย ต.ภูซาง อ.ภูซาง จ.พะเยา         จำนวน 495,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดเสาไฟฟ้า โคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะ     และจุดเสี่ยงภัย จำนวน 15 ชุด ๆ ละ 33,000 บาท ถนน ม.4 และ ม.8 ต.ทุ่งกล้วย ต.ภูซาง อ.ภูซาง  จ.พะเยา โดย 1 ชุด มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- เสาไฟเหล็กชุบกัลวาไนซ์ ความสูงไม่น้อยกว่าสูง 6 เมตร พร้อมกิ่งเดี่ยว (ตามแบบ)

- แผงโซล่าเซลล์ ขนาดไม่น้อยกว่า 80 วัตต์ (มอก.)

- โคมไฟถนน แอลอีดี (LED) ขนาดไม่น้อยกว่า 60 วัตต์

- แบตเตอรี่ LiFEPO4 3.2V ขนาดไม่น้อยกว่า 15,000Ah

- โซล่าชาร์จคอนโทรลเลอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 10A Output Power ขนาดไม่น้อยกว่า 60W

- ฐานเสา คสล. ขนาดไม่น้อยกว่า ขนาด 40 x 70 x 90 cm.

- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ

ตั้งจ่ายตามราคาท้องตลาด เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2565 จึงตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาดในจังหวัดพะเยา โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะและราคาของครุภัณฑ์ เพื่อทำหน้าที่กำหนดคุณลักษณะและราคา โดยการสืบราคาจากผู้จำหน่ายภายในจังหวัดพะเยา ไม่น้อยกว่า 3 ราย   และรายงานผู้บริหารฯ เรียบร้อยแล้ว

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติมครั้งที่ 3 พ.ศ. 2566 หน้าที่ 126 ลำดับที่ 33

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  กองช่าง

โครงการจัดซื้อชุดเสาไฟฟ้า โคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะ           และจุดเสี่ยงภัย ถนน ม.4 , ม.6 และ ม.8 ต.ดอนศรีชุม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา

จำนวน 495,000 บาท

17. โครงการจัดซื้อชุดเสาไฟฟ้า โคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะ        และจุดเสี่ยงภัย ถนน ม.4 , ม.6 และ ม.8 ต.ดอนศรีชุม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา     จำนวน 495,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดเสาไฟฟ้า โคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะ    และจุดเสี่ยงภัย จำนวน 15 ชุด ๆ ละ 33,000 บาท ถนน ม.4 , ม.6 และ ม.8 ต.ดอนศรีชุม อ.ดอกคำใต้  จ.พะเยา โดย 1 ชุด มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- เสาไฟเหล็กชุบกัลวาไนซ์ ความสูงไม่น้อยกว่าสูง 6 เมตร พร้อมกิ่งเดี่ยว (ตามแบบ)

- แผงโซล่าเซลล์ ขนาดไม่น้อยกว่า 80 วัตต์ (มอก.)

- โคมไฟถนน แอลอีดี (LED) ขนาดไม่น้อยกว่า 60 วัตต์

- แบตเตอรี่ LiFEPO4 3.2V ขนาดไม่น้อยกว่า 15,000Ah

- โซล่าชาร์จคอนโทรลเลอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 10A Output Power ขนาดไม่น้อยกว่า 60W

- ฐานเสา คสล. ขนาดไม่น้อยกว่า ขนาด 40 x 70 x 90 cm.

- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ

ตั้งจ่ายตามราคาท้องตลาด เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2565 จึงตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาดในจังหวัดพะเยา โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะและราคาของครุภัณฑ์ เพื่อทำหน้าที่กำหนดคุณลักษณะและราคา โดยการสืบราคาจากผู้จำหน่ายภายในจังหวัดพะเยา ไม่น้อยกว่า 3 ราย   และรายงานผู้บริหารฯ เรียบร้อยแล้ว

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติมครั้งที่ 3 พ.ศ. 2566 หน้าที่ 126 ลำดับที่ 30

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  กองช่าง

โครงการจัดซื้อชุดเสาไฟฟ้า โคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะ            และจุดเสี่ยงภัย ถนน ม.5 , ม.7 และ ม.9 ต.หงส์หิน อ.จุน จ.พะเยา           จำนวน 495,000 บาท

18. โครงการจัดซื้อชุดเสาไฟฟ้า โคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะ       และจุดเสี่ยงภัย ถนน ม.5 , ม.7 และ ม.9 ต.หงส์หิน อ.จุน จ.พะเยา                 จำนวน 495,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดเสาไฟฟ้า โคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะ    และจุดเสี่ยงภัย จำนวน 15 ชุด ๆ ละ 33,000 บาท ถนน ม.5 , ม.7 และ ม.9 ต.หงส์หิน อ.จุน จ.พะเยา โดย 1 ชุด มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- เสาไฟเหล็กชุบกัลวาไนซ์ ความสูงไม่น้อยกว่าสูง 6 เมตร พร้อมกิ่งเดี่ยว (ตามแบบ)

- แผงโซล่าเซลล์ ขนาดไม่น้อยกว่า 80 วัตต์ (มอก.)

- โคมไฟถนน แอลอีดี (LED) ขนาดไม่น้อยกว่า 60 วัตต์

- แบตเตอรี่ LiFEPO4 3.2V ขนาดไม่น้อยกว่า 15,000Ah

- โซล่าชาร์จคอนโทรลเลอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 10A Output Power ขนาดไม่น้อยกว่า 60W

- ฐานเสา คสล. ขนาดไม่น้อยกว่า ขนาด 40 x 70 x 90 cm.

- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ

ตั้งจ่ายตามราคาท้องตลาด เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2565 จึงตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาดในจังหวัดพะเยา โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะและราคาของครุภัณฑ์ เพื่อทำหน้าที่กำหนดคุณลักษณะและราคา โดยการสืบราคาจากผู้จำหน่ายภายในจังหวัดพะเยา ไม่น้อยกว่า 3 ราย   และรายงานผู้บริหารฯ เรียบร้อยแล้ว

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติมครั้งที่ 3 พ.ศ. 2566 หน้าที่ 125 ลำดับที่ 28

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  กองช่าง

โครงการจัดซื้อชุดเสาไฟฟ้า โคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะ            และจุดเสี่ยงภัย ถนน ม.6 ต.ท่าจำปี อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา                  จำนวน 495,000 บาท

19. โครงการจัดซื้อชุดเสาไฟฟ้า โคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะ       และจุดเสี่ยงภัย ถนน ม.6 ต.ท่าจำปี อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา                   จำนวน 495,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดเสาไฟฟ้า โคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะ    และจุดเสี่ยงภัย จำนวน 15 ชุด ๆ ละ 33,000 บาท ถนน ม.6 ต.ท่าจำปี อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา โดย 1 ชุด มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- เสาไฟเหล็กชุบกัลวาไนซ์ ความสูงไม่น้อยกว่าสูง 6 เมตร พร้อมกิ่งเดี่ยว (ตามแบบ)

- แผงโซล่าเซลล์ ขนาดไม่น้อยกว่า 80 วัตต์ (มอก.)

- โคมไฟถนน แอลอีดี (LED) ขนาดไม่น้อยกว่า 60 วัตต์

- แบตเตอรี่ LiFEPO4 3.2V ขนาดไม่น้อยกว่า 15,000Ah

- โซล่าชาร์จคอนโทรลเลอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 10A Output Power ขนาดไม่น้อยกว่า 60W

- ฐานเสา คสล. ขนาดไม่น้อยกว่า ขนาด 40 x 70 x 90 cm.

- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ

ตั้งจ่ายตามราคาท้องตลาด เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2565 จึงตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาดในจังหวัดพะเยา โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะและราคาของครุภัณฑ์ เพื่อทำหน้าที่กำหนดคุณลักษณะและราคา โดยการสืบราคาจากผู้จำหน่ายภายในจังหวัดพะเยา ไม่น้อยกว่า 3 ราย   และรายงานผู้บริหารฯ เรียบร้อยแล้ว

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติมครั้งที่ 3 พ.ศ. 2566 หน้าที่ 128 ลำดับที่ 40

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  กองช่าง

โครงการจัดซื้อชุดเสาไฟฟ้า โคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะ            และจุดเสี่ยงภัย ถนน ม.6 , ม.8 และ ม.9 ต.บ้านต๋อม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา

จำนวน 495,000 บาท

20. โครงการจัดซื้อชุดเสาไฟฟ้า โคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะ       และจุดเสี่ยงภัย ถนน ม.6 , ม.8 และ ม.9 ต.บ้านต๋อม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา     จำนวน 495,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดเสาไฟฟ้า โคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะ     และจุดเสี่ยงภัย จำนวน 15 ชุด ๆ ละ 33,000 บาท ถนน ม.6 , ม.8 และ ม.9 ต.บ้านต๋อม            อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา โดย 1 ชุด มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- เสาไฟเหล็กชุบกัลวาไนซ์ ความสูงไม่น้อยกว่าสูง 6 เมตร พร้อมกิ่งเดี่ยว (ตามแบบ)

- แผงโซล่าเซลล์ ขนาดไม่น้อยกว่า 80 วัตต์ (มอก.)

- โคมไฟถนน แอลอีดี (LED) ขนาดไม่น้อยกว่า 60 วัตต์

- แบตเตอรี่ LiFEPO4 3.2V ขนาดไม่น้อยกว่า 15,000Ah

- โซล่าชาร์จคอนโทรลเลอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 10A Output Power ขนาดไม่น้อยกว่า 60W

- ฐานเสา คสล. ขนาดไม่น้อยกว่า ขนาด 40 x 70 x 90 cm.

- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ

ตั้งจ่ายตามราคาท้องตลาด เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2565 จึงตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาดในจังหวัดพะเยา โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะและราคาของครุภัณฑ์ เพื่อทำหน้าที่กำหนดคุณลักษณะและราคา โดยการสืบราคาจากผู้จำหน่ายภายในจังหวัดพะเยา ไม่น้อยกว่า 3 ราย  และรายงานผู้บริหารฯ เรียบร้อยแล้ว

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติมครั้งที่ 3 พ.ศ. 2566 หน้าที่ 129 ลำดับที่ 46

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  กองช่าง

โครงการจัดซื้อชุดเสาไฟฟ้า โคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะ            และจุดเสี่ยงภัย ถนน ม.7 ต.หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา                           จำนวน 495,000 บาท

21. โครงการจัดซื้อชุดเสาไฟฟ้า โคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะ      และจุดเสี่ยงภัย ถนน ม.7 ต.หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา                                จำนวน 495,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดเสาไฟฟ้า โคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะ    และจุดเสี่ยงภัย จำนวน 15 ชุด ๆ ละ 33,000 บาท ถนน ม.7 ต.หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา        โดย 1 ชุด มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- เสาไฟเหล็กชุบกัลวาไนซ์ ความสูงไม่น้อยกว่าสูง 6 เมตร พร้อมกิ่งเดี่ยว (ตามแบบ)

- แผงโซล่าเซลล์ ขนาดไม่น้อยกว่า 80 วัตต์ (มอก.)

- โคมไฟถนน แอลอีดี (LED) ขนาดไม่น้อยกว่า 60 วัตต์

- แบตเตอรี่ LiFEPO4 3.2V ขนาดไม่น้อยกว่า 15,000Ah

- โซล่าชาร์จคอนโทรลเลอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 10A Output Power ขนาดไม่น้อยกว่า 60W

- ฐานเสา คสล. ขนาดไม่น้อยกว่า ขนาด 40 x 70 x 90 cm.

- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ

ตั้งจ่ายตามราคาท้องตลาด เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2565 จึงตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาดในจังหวัดพะเยา โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะและราคาของครุภัณฑ์ เพื่อทำหน้าที่กำหนดคุณลักษณะและราคา โดยการสืบราคาจากผู้จำหน่ายภายในจังหวัดพะเยา ไม่น้อยกว่า 3 ราย   และรายงานผู้บริหารฯ เรียบร้อยแล้ว

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติมครั้งที่ 3 พ.ศ. 2566 หน้าที่ 124 ลำดับที่ 24

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  กองช่าง

โครงการจัดซื้อชุดเสาไฟฟ้า โคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะ            และจุดเสี่ยงภัย ถนน ม.9 ต.บ้านต๊ำ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา                  จำนวน 495,000 บาท

22. โครงการจัดซื้อชุดเสาไฟฟ้า โคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะ       และจุดเสี่ยงภัย ถนน ม.9 ต.บ้านต๊ำ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา                   จำนวน 495,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดเสาไฟฟ้า โคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะ     และจุดเสี่ยงภัย จำนวน 15 ชุด ๆ ละ 33,000 บาท ถนน ม.9 ต.บ้านต๊ำ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา โดย 1 ชุด มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- เสาไฟเหล็กชุบกัลวาไนซ์ ความสูงไม่น้อยกว่าสูง 6 เมตร พร้อมกิ่งเดี่ยว (ตามแบบ)

- แผงโซล่าเซลล์ ขนาดไม่น้อยกว่า 80 วัตต์ (มอก.)

- โคมไฟถนน แอลอีดี (LED) ขนาดไม่น้อยกว่า 60 วัตต์

- แบตเตอรี่ LiFEPO4 3.2V ขนาดไม่น้อยกว่า 15,000Ah

- โซล่าชาร์จคอนโทรลเลอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 10A Output Power ขนาดไม่น้อยกว่า 60W

- ฐานเสา คสล. ขนาดไม่น้อยกว่า ขนาด 40 x 70 x 90 cm.

- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ

ตั้งจ่ายตามราคาท้องตลาด เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2565 จึงตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาดในจังหวัดพะเยา โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะและราคาของครุภัณฑ์ เพื่อทำหน้าที่กำหนดคุณลักษณะและราคา โดยการสืบราคาจากผู้จำหน่ายภายในจังหวัดพะเยา ไม่น้อยกว่า 3 ราย   และรายงานผู้บริหารฯ เรียบร้อยแล้ว

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติมครั้งที่ 3 พ.ศ. 2566 หน้าที่ 127 ลำดับที่ 39

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  กองช่าง

โครงการจัดซื้อชุดเสาไฟฟ้า โคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะ            และจุดเสี่ยงภัย ถนน ม.1 ต.งิม อ.ปง จ.พะเยา                                 จำนวน 495,000 บาท

23. โครงการจัดซื้อชุดเสาไฟฟ้า โคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะ       และจุดเสี่ยงภัย ถนน ม.1 ต.งิม อ.ปง จ.พะเยา                                   จำนวน 495,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดเสาไฟฟ้า โคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะ      และจุดเสี่ยงภัย จำนวน 15 ชุด ๆ ละ 33,000 บาท ถนน ม.1 ต.งิม อ.ปง จ.พะเยา โดย 1 ชุด         มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- เสาไฟเหล็กชุบกัลวาไนซ์ ความสูงไม่น้อยกว่าสูง 6 เมตร พร้อมกิ่งเดี่ยว (ตามแบบ)

- แผงโซล่าเซลล์ ขนาดไม่น้อยกว่า 80 วัตต์ (มอก.)

- โคมไฟถนน แอลอีดี (LED) ขนาดไม่น้อยกว่า 60 วัตต์

- แบตเตอรี่ LiFEPO4 3.2V ขนาดไม่น้อยกว่า 15,000Ah

- โซล่าชาร์จคอนโทรลเลอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 10A Output Power ขนาดไม่น้อยกว่า 60W

- ฐานเสา คสล. ขนาดไม่น้อยกว่า ขนาด 40 x 70 x 90 cm.

- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ

ตั้งจ่ายตามราคาท้องตลาด เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2565 จึงตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาดในจังหวัดพะเยา โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะและราคาของครุภัณฑ์ เพื่อทำหน้าที่กำหนดคุณลักษณะและราคา โดยการสืบราคาจากผู้จำหน่ายภายในจังหวัดพะเยา ไม่น้อยกว่า 3 ราย   และรายงานผู้บริหารฯ เรียบร้อยแล้ว

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติมครั้งที่ 3 พ.ศ. 2566 หน้าที่ 121 ลำดับที่ 9

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ กองช่าง

โครงการจัดซื้อชุดเสาไฟฟ้า โคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะ             และจุดเสี่ยงภัย ถนน ม.13 และ ม.7 ต.แม่นาเรือ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา

จำนวน 495,000 บาท

24. โครงการจัดซื้อชุดเสาไฟฟ้า โคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะ      และจุดเสี่ยงภัย ถนน ม.13 และ ม.7 ต.แม่นาเรือ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา          จำนวน 495,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดเสาไฟฟ้า โคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะ     และจุดเสี่ยงภัย จำนวน 15 ชุด ๆ ละ 33,000 บาท ถนน ม.13 และ ม.7 ต.แม่นาเรือ อ.เมืองพะเยา    จ.พะเยา โดย 1 ชุด มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- เสาไฟเหล็กชุบกัลวาไนซ์ ความสูงไม่น้อยกว่าสูง 6 เมตร พร้อมกิ่งเดี่ยว (ตามแบบ)

- แผงโซล่าเซลล์ ขนาดไม่น้อยกว่า 80 วัตต์ (มอก.)

- โคมไฟถนน แอลอีดี (LED) ขนาดไม่น้อยกว่า 60 วัตต์

- แบตเตอรี่ LiFEPO4 3.2V ขนาดไม่น้อยกว่า 15,000Ah

- โซล่าชาร์จคอนโทรลเลอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 10A Output Power ขนาดไม่น้อยกว่า 60W

- ฐานเสา คสล. ขนาดไม่น้อยกว่า ขนาด 40 x 70 x 90 cm.

- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ

ตั้งจ่ายตามราคาท้องตลาด เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2565 จึงตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาดในจังหวัดพะเยา โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะและราคาของครุภัณฑ์ เพื่อทำหน้าที่กำหนดคุณลักษณะและราคา โดยการสืบราคาจากผู้จำหน่ายภายในจังหวัดพะเยา ไม่น้อยกว่า 3 ราย   และรายงานผู้บริหารฯ เรียบร้อยแล้ว

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติมครั้งที่ 3 พ.ศ. 2566 หน้าที่ 123 ลำดับที่ 19

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  กองช่าง

โครงการจัดซื้อชุดเสาไฟฟ้า โคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะ            และจุดเสี่ยงภัย ถนน ม.14 ต.งิม อ.ปง จ.พะเยา                               จำนวน 495,000 บาท

25. โครงการจัดซื้อชุดเสาไฟฟ้า โคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะ       และจุดเสี่ยงภัย ถนน ม.14 ต.งิม อ.ปง จ.พะเยา                                 จำนวน 495,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดเสาไฟฟ้า โคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะ     และจุดเสี่ยงภัย จำนวน 15 ชุด ๆ ละ 33,000 บาท ถนน ม.14 ต.งิม อ.ปง จ.พะเยา โดย 1 ชุด       มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- เสาไฟเหล็กชุบกัลวาไนซ์ ความสูงไม่น้อยกว่าสูง 6 เมตร พร้อมกิ่งเดี่ยว (ตามแบบ)

- แผงโซล่าเซลล์ ขนาดไม่น้อยกว่า 80 วัตต์ (มอก.)

- โคมไฟถนน แอลอีดี (LED) ขนาดไม่น้อยกว่า 60 วัตต์

- แบตเตอรี่ LiFEPO4 3.2V ขนาดไม่น้อยกว่า 15,000Ah

- โซล่าชาร์จคอนโทรลเลอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 10A Output Power ขนาดไม่น้อยกว่า 60W

- ฐานเสา คสล. ขนาดไม่น้อยกว่า ขนาด 40 x 70 x 90 cm.

- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ

ตั้งจ่ายตามราคาท้องตลาด เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2565 จึงตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาดในจังหวัดพะเยา โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะและราคาของครุภัณฑ์ เพื่อทำหน้าที่กำหนดคุณลักษณะและราคา โดยการสืบราคาจากผู้จำหน่ายภายในจังหวัดพะเยา ไม่น้อยกว่า 3 ราย   และรายงานผู้บริหารฯ เรียบร้อยแล้ว

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติมครั้งที่ 3 พ.ศ. 2566 หน้าที่ 121 ลำดับที่ 8

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  กองช่าง

โครงการจัดซื้อชุดเสาไฟฟ้า โคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะ            และจุดเสี่ยงภัย ถนน ม.16 ต.งิม อ.ปง จ.พะเยา                                จำนวน 495,000 บาท

26. โครงการจัดซื้อชุดเสาไฟฟ้า โคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะ      และจุดเสี่ยงภัย ถนน ม.16 ต.งิม อ.ปง จ.พะเยา                                 จำนวน 495,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดเสาไฟฟ้า โคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะ    และจุดเสี่ยงภัย จำนวน 15 ชุด ๆ ละ 33,000 บาท ถนน ม.16 ต.งิม อ.ปง จ.พะเยา โดย 1 ชุด    มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- เสาไฟเหล็กชุบกัลวาไนซ์ ความสูงไม่น้อยกว่าสูง 6 เมตร พร้อมกิ่งเดี่ยว (ตามแบบ)

- แผงโซล่าเซลล์ ขนาดไม่น้อยกว่า 80 วัตต์ (มอก.)

- โคมไฟถนน แอลอีดี (LED) ขนาดไม่น้อยกว่า 60 วัตต์

- แบตเตอรี่ LiFEPO4 3.2V ขนาดไม่น้อยกว่า 15,000Ah

- โซล่าชาร์จคอนโทรลเลอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 10A Output Power ขนาดไม่น้อยกว่า 60W

- ฐานเสา คสล. ขนาดไม่น้อยกว่า ขนาด 40 x 70 x 90 cm.

- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ

ตั้งจ่ายตามราคาท้องตลาด เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2565 จึงตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาดในจังหวัดพะเยา โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะและราคาของครุภัณฑ์ เพื่อทำหน้าที่กำหนดคุณลักษณะและราคา โดยการสืบราคาจากผู้จำหน่ายภายในจังหวัดพะเยา ไม่น้อยกว่า 3 ราย    และรายงานผู้บริหารฯ เรียบร้อยแล้ว

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติมครั้งที่ 3 พ.ศ. 2566 หน้าที่ 121 ลำดับที่ 10

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  กองช่าง

โครงการจัดซื้อชุดเสาไฟฟ้า โคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะ            และจุดเสี่ยงภัย ถนน ม.2 และ ม.10 ต.ควร อ.ปง จ.พะเยา                  จำนวน 495,000 บาท

27. โครงการจัดซื้อชุดเสาไฟฟ้า โคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะ        และจุดเสี่ยงภัย ถนน ม.2 และ ม.10 ต.ควร อ.ปง จ.พะเยา                   จำนวน 495,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดเสาไฟฟ้า โคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะ     และจุดเสี่ยงภัย จำนวน 15 ชุด ๆ ละ 33,000 บาท ถนน ม.2 และ ม.10 ต.ควร อ.ปง จ.พะเยา         โดย 1 ชุด มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- เสาไฟเหล็กชุบกัลวาไนซ์ ความสูงไม่น้อยกว่าสูง 6 เมตร พร้อมกิ่งเดี่ยว (ตามแบบ)

- แผงโซล่าเซลล์ ขนาดไม่น้อยกว่า 80 วัตต์ (มอก.)

- โคมไฟถนน แอลอีดี (LED) ขนาดไม่น้อยกว่า 60 วัตต์

- แบตเตอรี่ LiFEPO4 3.2V ขนาดไม่น้อยกว่า 15,000Ah

- โซล่าชาร์จคอนโทรลเลอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 10A Output Power ขนาดไม่น้อยกว่า 60W

- ฐานเสา คสล. ขนาดไม่น้อยกว่า ขนาด 40 x 70 x 90 cm.

- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ

ตั้งจ่ายตามราคาท้องตลาด เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2565 จึงตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาดในจังหวัดพะเยา โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะและราคาของครุภัณฑ์ เพื่อทำหน้าที่กำหนดคุณลักษณะและราคา โดยการสืบราคาจากผู้จำหน่ายภายในจังหวัดพะเยา ไม่น้อยกว่า 3 ราย  และรายงานผู้บริหารฯ เรียบร้อยแล้ว

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติมครั้งที่ 3 พ.ศ. 2566 หน้าที่ 121  ลำดับที่ 13

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  กองช่าง

โครงการจัดซื้อชุดเสาไฟฟ้า โคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะ            และจุดเสี่ยงภัย ถนน ม.3 ต.แม่อิง อ.ภูกามยาว จ.พะเยา                     จำนวน 495,000 บาท

28. โครงการจัดซื้อชุดเสาไฟฟ้า โคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะ       และจุดเสี่ยงภัย ถนน ม.3 ต.แม่อิง อ.ภูกามยาว จ.พะเยา                       จำนวน 495,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดเสาไฟฟ้า โคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะ    และจุดเสี่ยงภัย จำนวน 15 ชุด ๆ ละ 33,000 บาท ถนน ม.3 ต.แม่อิง อ.ภูกามยาว จ.พะเยา     โดย 1 ชุด มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- เสาไฟเหล็กชุบกัลวาไนซ์ ความสูงไม่น้อยกว่าสูง 6 เมตร พร้อมกิ่งเดี่ยว (ตามแบบ)

- แผงโซล่าเซลล์ ขนาดไม่น้อยกว่า 80 วัตต์ (มอก.)

- โคมไฟถนน แอลอีดี (LED) ขนาดไม่น้อยกว่า 60 วัตต์

- แบตเตอรี่ LiFEPO4 3.2V ขนาดไม่น้อยกว่า 15,000Ah

- โซล่าชาร์จคอนโทรลเลอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 10A Output Power ขนาดไม่น้อยกว่า 60W

- ฐานเสา คสล. ขนาดไม่น้อยกว่า ขนาด 40 x 70 x 90 cm.

- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ

ตั้งจ่ายตามราคาท้องตลาด เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2565 จึงตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาดในจังหวัดพะเยา โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะและราคาของครุภัณฑ์ เพื่อทำหน้าที่กำหนดคุณลักษณะและราคา โดยการสืบราคาจากผู้จำหน่ายภายในจังหวัดพะเยา ไม่น้อยกว่า 3 ราย   และรายงานผู้บริหารฯ เรียบร้อยแล้ว

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติมครั้งที่ 3 พ.ศ. 2566 หน้าที่ 122 ลำดับที่ 15

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  กองช่าง

โครงการจัดซื้อชุดเสาไฟฟ้า โคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะ            และจุดเสี่ยงภัย ถนน ม.3 และ ม.12 ต.ห้วยแก้ว อ.ภูกามยาว จ.พะเยา

จำนวน 495,000 บาท

29. โครงการจัดซื้อชุดเสาไฟฟ้า โคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะ       และจุดเสี่ยงภัย ถนน ม.3 และ ม.12 ต.ห้วยแก้ว อ.ภูกามยาว จ.พะเยา             จำนวน 495,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดเสาไฟฟ้า โคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะ    และจุดเสี่ยงภัย จำนวน 15 ชุด ๆ ละ 33,000 บาท ถนน ม.3 และ ม.12 ต.ห้วยแก้ว อ.ภูกามยาว      จ.พะเยา โดย 1 ชุด มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- เสาไฟเหล็กชุบกัลวาไนซ์ ความสูงไม่น้อยกว่าสูง 6 เมตร พร้อมกิ่งเดี่ยว (ตามแบบ)

- แผงโซล่าเซลล์ ขนาดไม่น้อยกว่า 80 วัตต์ (มอก.)

- โคมไฟถนน แอลอีดี (LED) ขนาดไม่น้อยกว่า 60 วัตต์

- แบตเตอรี่ LiFEPO4 3.2V ขนาดไม่น้อยกว่า 15,000Ah

- โซล่าชาร์จคอนโทรลเลอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 10A Output Power ขนาดไม่น้อยกว่า 60W

- ฐานเสา คสล. ขนาดไม่น้อยกว่า ขนาด 40 x 70 x 90 cm.

- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ

ตั้งจ่ายตามราคาท้องตลาด เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2565 จึงตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาดในจังหวัดพะเยา โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะและราคาของครุภัณฑ์ เพื่อทำหน้าที่กำหนดคุณลักษณะและราคา โดยการสืบราคาจากผู้จำหน่ายภายในจังหวัดพะเยา ไม่น้อยกว่า 3 ราย   และรายงานผู้บริหารฯ เรียบร้อยแล้ว

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติมครั้งที่ 3 พ.ศ. 2566 หน้าที่ 122 ลำดับที่ 14

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  กองช่าง

โครงการจัดซื้อชุดเสาไฟฟ้า โคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะ            และจุดเสี่ยงภัย ถนน ม.5 และ ม.7 ต.แม่สุก อ.แม่ใจ จ.พะเยา               จำนวน 495,000 บาท

30. โครงการจัดซื้อชุดเสาไฟฟ้า โคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะ        และจุดเสี่ยงภัย ถนน ม.5 และ ม.7 ต.แม่สุก อ.แม่ใจ จ.พะเยา         จำนวน 495,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดเสาไฟฟ้า โคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะ      และจุดเสี่ยงภัย จำนวน 15 ชุด ๆ ละ 33,000 บาท ถนน ม.5 และ ม.7 ต.แม่สุก อ.แม่ใจ                      จ.พะเยา โดย 1 ชุด มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- เสาไฟเหล็กชุบกัลวาไนซ์ ความสูงไม่น้อยกว่าสูง 6 เมตร พร้อมกิ่งเดี่ยว (ตามแบบ)

- แผงโซล่าเซลล์ ขนาดไม่น้อยกว่า 80 วัตต์ (มอก.)

- โคมไฟถนน แอลอีดี (LED) ขนาดไม่น้อยกว่า 60 วัตต์

- แบตเตอรี่ LiFEPO4 3.2V ขนาดไม่น้อยกว่า 15,000Ah

- โซล่าชาร์จคอนโทรลเลอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 10A Output Power ขนาดไม่น้อยกว่า 60W

- ฐานเสา คสล. ขนาดไม่น้อยกว่า ขนาด 40 x 70 x 90 cm.

- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ

ตั้งจ่ายตามราคาท้องตลาด เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2565 จึงตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาดในจังหวัดพะเยา โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะและราคาของครุภัณฑ์ เพื่อทำหน้าที่กำหนดคุณลักษณะและราคา โดยการสืบราคาจากผู้จำหน่ายภายในจังหวัดพะเยา ไม่น้อยกว่า 3 ราย   และรายงานผู้บริหารฯ เรียบร้อยแล้ว

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติมครั้งที่ 3 พ.ศ. 2566 หน้าที่ 122 ลำดับที่ 17

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  กองช่าง

โครงการจัดซื้อชุดเสาไฟฟ้า โคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะ            และจุดเสี่ยงภัย ถนน ม.8 ต.แม่ใจ และ ม.13 ต.บ้านเหล่า อ.แม่ใจ จ.พะเยา

จำนวน 495,000 บาท

31. โครงการจัดซื้อชุดเสาไฟฟ้า โคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะ       และจุดเสี่ยงภัย ถนน ม.8 ต.แม่ใจ และ ม.13 ต.บ้านเหล่า อ.แม่ใจ จ.พะเยา        จำนวน 495,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดเสาไฟฟ้า โคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะ     และจุดเสี่ยงภัย จำนวน 15 ชุด ๆ ละ 33,000 บาท ถนน ม.8 ต.แม่ใจ และ ม.13 ต.บ้านเหล่า    อ.แม่ใจ จ.พะเยา โดย 1 ชุด มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- เสาไฟเหล็กชุบกัลวาไนซ์ ความสูงไม่น้อยกว่าสูง 6 เมตร พร้อมกิ่งเดี่ยว (ตามแบบ)

- แผงโซล่าเซลล์ ขนาดไม่น้อยกว่า 80 วัตต์ (มอก.)

- โคมไฟถนน แอลอีดี (LED) ขนาดไม่น้อยกว่า 60 วัตต์

- แบตเตอรี่ LiFEPO4 3.2V ขนาดไม่น้อยกว่า 15,000Ah

- โซล่าชาร์จคอนโทรลเลอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 10A Output Power ขนาดไม่น้อยกว่า 60W

- ฐานเสา คสล. ขนาดไม่น้อยกว่า ขนาด 40 x 70 x 90 cm.

- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ

ตั้งจ่ายตามราคาท้องตลาด เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2565 จึงตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาดในจังหวัดพะเยา โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะและราคาของครุภัณฑ์ เพื่อทำหน้าที่กำหนดคุณลักษณะและราคา โดยการสืบราคาจากผู้จำหน่ายภายในจังหวัดพะเยา ไม่น้อยกว่า 3 ราย   และรายงานผู้บริหารฯ เรียบร้อยแล้ว

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติมครั้งที่ 3 พ.ศ. 2566 หน้าที่ 122 ลำดับที่ 18

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  กองช่าง

โครงการจัดซื้อชุดเสาไฟฟ้า โคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะ            และจุดเสี่ยงภัย ถนน ม.9 และ ม.13 ต.สระ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา             จำนวน 495,000 บาท

32. โครงการจัดซื้อชุดเสาไฟฟ้า โคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะ       และจุดเสี่ยงภัย ถนน ม.9 และ ม.13 ต.สระ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา                   จำนวน 495,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดเสาไฟฟ้า โคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะ     และจุดเสี่ยงภัย จำนวน 15 ชุด ๆ ละ 33,000 บาท ถนน ม.9 และ ม.13 ต.สระ อ.เชียงม่วน        จ.พะเยา โดย 1 ชุด มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- เสาไฟเหล็กชุบกัลวาไนซ์ ความสูงไม่น้อยกว่าสูง 6 เมตร พร้อมกิ่งเดี่ยว (ตามแบบ)

- แผงโซล่าเซลล์ ขนาดไม่น้อยกว่า 80 วัตต์ (มอก.)

- โคมไฟถนน แอลอีดี (LED) ขนาดไม่น้อยกว่า 60 วัตต์

- แบตเตอรี่ LiFEPO4 3.2V ขนาดไม่น้อยกว่า 15,000Ah

- โซล่าชาร์จคอนโทรลเลอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 10A Output Power ขนาดไม่น้อยกว่า 60W

- ฐานเสา คสล. ขนาดไม่น้อยกว่า ขนาด 40 x 70 x 90 cm.

- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ

ตั้งจ่ายตามราคาท้องตลาด เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2565 จึงตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาดในจังหวัดพะเยา โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะและราคาของครุภัณฑ์ เพื่อทำหน้าที่กำหนดคุณลักษณะและราคา โดยการสืบราคาจากผู้จำหน่ายภายในจังหวัดพะเยา ไม่น้อยกว่า 3 ราย    และรายงานผู้บริหารฯ เรียบร้อยแล้ว

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติมครั้งที่ 3 พ.ศ. 2566 หน้าที่ 122 ลำดับที่ 16

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  กองช่าง

โครงการจัดซื้อชุดเสาไฟฟ้า โคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะ            และจุดเสี่ยงภัย ถนน เขต ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา                    จำนวน 495,000 บาท

33. โครงการจัดซื้อชุดเสาไฟฟ้า โคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะ       และจุดเสี่ยงภัย ถนน เขต ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา                     จำนวน 495,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดเสาไฟฟ้า โคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะ     และจุดเสี่ยงภัย จำนวน 15 ชุด ๆ ละ 33,000 บาท ถนน เขต ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา โดย 1 ชุด มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- เสาไฟเหล็กชุบกัลวาไนซ์ ความสูงไม่น้อยกว่าสูง 6 เมตร พร้อมกิ่งเดี่ยว (ตามแบบ)

- แผงโซล่าเซลล์ ขนาดไม่น้อยกว่า 80 วัตต์ (มอก.)

- โคมไฟถนน แอลอีดี (LED) ขนาดไม่น้อยกว่า 60 วัตต์

- แบตเตอรี่ LiFEPO4 3.2V ขนาดไม่น้อยกว่า 15,000Ah

- โซล่าชาร์จคอนโทรลเลอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 10A Output Power ขนาดไม่น้อยกว่า 60W

- ฐานเสา คสล. ขนาดไม่น้อยกว่า ขนาด 40 x 70 x 90 cm.

- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ

ตั้งจ่ายตามราคาท้องตลาด เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2565 จึงตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาดในจังหวัดพะเยา โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะและราคาของครุภัณฑ์ เพื่อทำหน้าที่กำหนดคุณลักษณะและราคา โดยการสืบราคาจากผู้จำหน่ายภายในจังหวัดพะเยา ไม่น้อยกว่า 3 ราย   และรายงานผู้บริหารฯ เรียบร้อยแล้ว

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติมครั้งที่ 3 พ.ศ. 2566 หน้าที่ 123 ลำดับที่ 23

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  กองช่าง

โครงการจัดซื้อชุดเสาไฟฟ้า โคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะ             และจุดเสี่ยงภัย ถนน เขต ต.เวียง อ.เชียงคำ จ.พะเยา                         จำนวน 495,000 บาท

34. โครงการจัดซื้อชุดเสาไฟฟ้า โคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะ       และจุดเสี่ยงภัย ถนน เขต ต.เวียง อ.เชียงคำ จ.พะเยา                           จำนวน 495,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดเสาไฟฟ้า โคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะ    และจุดเสี่ยงภัย จำนวน  15 ชุด ๆ ละ 33,000 บาท ถนน เขต ต.เวียง อ.เชียงคำ จ.พะเยา        โดย 1 ชุด มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- เสาไฟเหล็กชุบกัลวาไนซ์ ความสูงไม่น้อยกว่าสูง 6 เมตร พร้อมกิ่งเดี่ยว (ตามแบบ)

- แผงโซล่าเซลล์ ขนาดไม่น้อยกว่า 80 วัตต์ (มอก.)

- โคมไฟถนน แอลอีดี (LED) ขนาดไม่น้อยกว่า 60 วัตต์

- แบตเตอรี่ LiFEPO4 3.2V ขนาดไม่น้อยกว่า 15,000Ah

- โซล่าชาร์จคอนโทรลเลอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 10A Output Power ขนาดไม่น้อยกว่า 60W

- ฐานเสา คสล. ขนาดไม่น้อยกว่า ขนาด 40 x 70 x 90 cm.

- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ

ตั้งจ่ายตามราคาท้องตลาด เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2565 จึงตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาดในจังหวัดพะเยา โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะและราคาของครุภัณฑ์ เพื่อทำหน้าที่กำหนดคุณลักษณะและราคา โดยการสืบราคาจากผู้จำหน่ายภายในจังหวัดพะเยา ไม่น้อยกว่า 3 ราย  และรายงานผู้บริหารฯ เรียบร้อยแล้ว

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติมครั้งที่ 3 พ.ศ. 2566 หน้าที่ 123 ลำดับที่ 21

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  กองช่าง

โครงการจัดซื้อชุดเสาไฟฟ้า โคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะ             และจุดเสี่ยงภัย ถนนทางหลวงท้องถิ่น รหัสสายทาง พย.ถ.10040 สายบ้านหนองหล่ม –     บ้านปินพัฒนา ต.หนองหล่ม , ต.บ้านปิน อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา              จำนวน 495,000 บาท

35. โครงการจัดซื้อชุดเสาไฟฟ้า โคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะ       และจุดเสี่ยงภัย ถนนทางหลวงท้องถิ่น รหัสสายทาง พย.ถ.10040 สายบ้านหนองหล่ม –     บ้านปินพัฒนา ต.หนองหล่ม , ต.บ้านปิน อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา               จำนวน 495,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดเสาไฟฟ้า โคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะ    และจุดเสี่ยงภัย จำนวน 15 ชุด ๆ ละ 33,000 บาท ถนนทางหลวงท้องถิ่น รหัสสายทาง พย.ถ.10040 สาย บ้านหนองหล่ม – บ้านปินพัฒนา ต.หนองหล่ม , ต.บ้านปิน อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา โดย 1 ชุด มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- เสาไฟเหล็กชุบกัลวาไนซ์ ความสูงไม่น้อยกว่าสูง 6 เมตร พร้อมกิ่งเดี่ยว (ตามแบบ)

- แผงโซล่าเซลล์ ขนาดไม่น้อยกว่า 80 วัตต์ (มอก.)

- โคมไฟถนน แอลอีดี (LED) ขนาดไม่น้อยกว่า 60 วัตต์

- แบตเตอรี่ LiFEPO4 3.2V ขนาดไม่น้อยกว่า 15,000Ah

- โซล่าชาร์จคอนโทรลเลอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 10A Output Power ขนาดไม่น้อยกว่า 60W

- ฐานเสา คสล. ขนาดไม่น้อยกว่า ขนาด 40 x 70 x 90 cm.

- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ

ตั้งจ่ายตามราคาท้องตลาด เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2565 จึงตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาดในจังหวัดพะเยา โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะและราคาของครุภัณฑ์ เพื่อทำหน้าที่กำหนดคุณลักษณะและราคา โดยการสืบราคาจากผู้จำหน่ายภายในจังหวัดพะเยา ไม่น้อยกว่า 3 ราย   และรายงานผู้บริหารฯ เรียบร้อยแล้ว

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติมครั้งที่ 3 พ.ศ. 2566 หน้าที่ 126 ลำดับที่ 31

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  กองช่าง

โครงการจัดซื้อชุดเสาไฟฟ้า โคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะ            และจุดเสี่ยงภัย บริเวณถนนภายในสนามกีฬากลางจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา

จำนวน 495,000 บาท

36. โครงการจัดซื้อชุดเสาไฟฟ้า โคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะ       และจุดเสี่ยงภัย บริเวณถนนภายในสนามกีฬากลางจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมืองพะเยา       จ.พะเยา                                                                               จำนวน 495,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดเสาไฟฟ้า โคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะ     และจุดเสี่ยงภัย จำนวน 15 ชุด ๆ ละ 33,000 บาท บริเวณถนนภายในสนามกีฬากลางจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา โดย 1 ชุด มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- เสาไฟเหล็กชุบกัลวาไนซ์ ความสูงไม่น้อยกว่าสูง 6 เมตร พร้อมกิ่งเดี่ยว (ตามแบบ)

- แผงโซล่าเซลล์ ขนาดไม่น้อยกว่า 80 วัตต์ (มอก.)

- โคมไฟถนน แอลอีดี (LED) ขนาดไม่น้อยกว่า 60 วัตต์

- แบตเตอรี่ LiFEPO4 3.2V ขนาดไม่น้อยกว่า 15,000Ah

- โซล่าชาร์จคอนโทรลเลอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 10A Output Power ขนาดไม่น้อยกว่า 60W

- ฐานเสา คสล. ขนาดไม่น้อยกว่า ขนาด 40 x 70 x 90 cm.

- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ

ตั้งจ่ายตามราคาท้องตลาด เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2565 จึงตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาดในจังหวัดพะเยา โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะและราคาของครุภัณฑ์ เพื่อทำหน้าที่กำหนดคุณลักษณะและราคา โดยการสืบราคาจากผู้จำหน่ายภายในจังหวัดพะเยา ไม่น้อยกว่า 3 ราย  และรายงานผู้บริหารฯ เรียบร้อยแล้ว

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติมครั้งที่ 3 พ.ศ. 2566 หน้าที่ 121 ลำดับที่ 11

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ กองช่าง

โครงการจัดซื้อชุดเสาไฟฟ้า โคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะ                   และจุดเสี่ยงภัย ถนน ม.12 , ม.13 , ม.4 และ ม.15 ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา

จำนวน 495,000 บาท

37. โครงการจัดซื้อชุดเสาไฟฟ้า โคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะ       และจุดเสี่ยงภัย ถนน ม.12 , ม.13 , ม.4 และ ม.15 ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา

จำนวน 495,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดเสาไฟฟ้า โคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะ     และจุดเสี่ยงภัย จำนวน 15 ชุด ๆ ละ 33,000 บาท ถนน ม.12 , ม.13 , ม.4 และ ม.15 ต.ร่มเย็น        อ.เชียงคำ จ.พะเยา โดย 1 ชุด มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- เสาไฟเหล็กชุบกัลวาไนซ์ ความสูงไม่น้อยกว่าสูง 6 เมตร พร้อมกิ่งเดี่ยว (ตามแบบ)

- แผงโซล่าเซลล์ ขนาดไม่น้อยกว่า 80 วัตต์ (มอก.)

- โคมไฟถนน แอลอีดี (LED) ขนาดไม่น้อยกว่า 60 วัตต์

- แบตเตอรี่ LiFEPO4 3.2V ขนาดไม่น้อยกว่า 15,000Ah

- โซล่าชาร์จคอนโทรลเลอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 10A Output Power ขนาดไม่น้อยกว่า 60W

- ฐานเสา คสล. ขนาดไม่น้อยกว่า ขนาด 40 x 70 x 90 cm.

- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ

ตั้งจ่ายตามราคาท้องตลาด เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2565 จึงตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาดในจังหวัดพะเยา โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะและราคาของครุภัณฑ์ เพื่อทำหน้าที่กำหนดคุณลักษณะและราคา โดยการสืบราคาจากผู้จำหน่ายภายในจังหวัดพะเยา ไม่น้อยกว่า 3 ราย  และรายงานผู้บริหารฯ เรียบร้อยแล้ว

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติมครั้งที่ 3 พ.ศ. 2566 หน้าที่ 128 ลำดับที่ 41

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  กองช่าง

โครงการจัดซื้อชุดเสาไฟฟ้า โคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะ                   และจุดเสี่ยงภัย ถนน ม.3 , ม.12 และ ม.13 ต.จำป่าหวาย อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา

จำนวน 495,000 บาท

38. โครงการจัดซื้อชุดเสาไฟฟ้า โคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะ       และจุดเสี่ยงภัย ถนน ม.3 , ม.12 และ ม.13 ต.จำป่าหวาย อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา

จำนวน 495,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดเสาไฟฟ้า โคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน 15 ชุด ๆ ละ 33,000 บาท ถนน ม.3 , ม.12 และ ม.13 ต.จำป่าหวาย อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา โดย 1 ชุด มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- เสาไฟเหล็กชุบกัลวาไนซ์ ความสูงไม่น้อยกว่าสูง 6 เมตร พร้อมกิ่งเดี่ยว (ตามแบบ)

- แผงโซล่าเซลล์ ขนาดไม่น้อยกว่า 80 วัตต์ (มอก.)

- โคมไฟถนน แอลอีดี (LED) ขนาดไม่น้อยกว่า 60 วัตต์

- แบตเตอรี่ LiFEPO4 3.2V ขนาดไม่น้อยกว่า 15,000Ah

- โซล่าชาร์จคอนโทรลเลอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 10A Output Power ขนาดไม่น้อยกว่า 60W

- ฐานเสา คสล. ขนาดไม่น้อยกว่า ขนาด 40 x 70 x 90 cm.

- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ

ตั้งจ่ายตามราคาท้องตลาด เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2565 จึงตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาดในจังหวัดพะเยา โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะและราคาของครุภัณฑ์ เพื่อทำหน้าที่กำหนดคุณลักษณะและราคา โดยการสืบราคาจากผู้จำหน่ายภายในจังหวัดพะเยา ไม่น้อยกว่า 3 ราย   และรายงานผู้บริหารฯ เรียบร้อยแล้ว

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติมครั้งที่ 3 พ.ศ. 2566 หน้าที่ 129 ลำดับที่ 45

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  กองช่าง

โครงการจัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะ และจุดเสี่ยงภัย ถนน ม.1 , ม.2 , ม.6 , ม.9 และ ม.10 ต.จำป่าหวาย อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา          จำนวน 495,000 บาท

39. โครงการจัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะ        และจุดเสี่ยงภัย ถนน ม.1 , ม.2 , ม.6 , ม.9 และ ม.10 ต.จำป่าหวาย อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา

จำนวน 495,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดเสาไฟฟ้า โคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะ    และจุดเสี่ยงภัย จำนวน 15 ชุด ๆ ละ 33,000 บาท ถนน ม.1 , ม.2 , ม.6 , ม.9 และ ม.10 ต.จำป่าหวาย       อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา โดย 1 ชุด มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- เสาไฟเหล็กชุบกัลวาไนซ์ ความสูงไม่น้อยกว่าสูง 6 เมตร พร้อมกิ่งเดี่ยว (ตามแบบ)

- แผงโซล่าเซลล์ ขนาดไม่น้อยกว่า 80 วัตต์ (มอก.)

- โคมไฟถนน แอลอีดี (LED) ขนาดไม่น้อยกว่า 60 วัตต์

- แบตเตอรี่ LiFEPO4 3.2V ขนาดไม่น้อยกว่า 15,000Ah

- โซล่าชาร์จคอนโทรลเลอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 10A Output Power ขนาดไม่น้อยกว่า 60W

- ฐานเสา คสล. ขนาดไม่น้อยกว่า ขนาด 40 x 70 x 90 cm.

- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ

ตั้งจ่ายตามราคาท้องตลาด เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2565 จึงตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาดในจังหวัดพะเยา โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะและราคาของครุภัณฑ์ เพื่อทำหน้าที่กำหนดคุณลักษณะและราคา โดยการสืบราคาจากผู้จำหน่ายภายในจังหวัดพะเยา ไม่น้อยกว่า 3 ราย   และรายงานผู้บริหารฯ เรียบร้อยแล้ว

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติมครั้งที่ 3 พ.ศ. 2566 หน้าที่ 123 ลำดับที่ 20

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  กองช่าง

จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้า โคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 15 ชุด ถนนสาธารณะ     และจุดเสี่ยงภัย ถนนทางหลวงท้องถิ่น รหัสสายทาง พย.ถ.10012 สายบ้านป่าสัก - บ้านนาหนุน      ต.ป่าสัก เชื่อม ต.ภูซาง อ.ภูซาง จ.พะเยา                                        จำนวน 495,000 บาท

40. จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้า โคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 15 ชุด ถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย ถนนทางหลวงท้องถิ่น รหัสสายทาง พย.ถ.10012 สายบ้านป่าสัก - บ้านนาหนุน ต.ป่าสัก เชื่อม ต.ภูซาง อ.ภูซาง จ.พะเยา                                          จำนวน 495,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดเสาไฟฟ้า โคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะ     และจุดเสี่ยงภัย จำนวน 15 ชุด ๆ ละ 33,000 บาท ถนนทางหลวงท้องถิ่น รหัสสายทาง         พย.ถ.10012 สายบ้านป่าสัก - บ้านนาหนุน ต.ป่าสัก เชื่อม ต.ภูซาง อ.ภูซาง จ.พะเยา  โดย 1 ชุด มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- เสาไฟเหล็กชุบกัลวาไนซ์ ความสูงไม่น้อยกว่าสูง 6 เมตร พร้อมกิ่งเดี่ยว (ตามแบบ)

- แผงโซล่าเซลล์ ขนาดไม่น้อยกว่า 80 วัตต์ (มอก.)

- โคมไฟถนน แอลอีดี (LED) ขนาดไม่น้อยกว่า 60 วัตต์

- แบตเตอรี่ LiFEPO4 3.2V ขนาดไม่น้อยกว่า 15,000Ah

- โซล่าชาร์จคอนโทรลเลอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 10A Output Power ขนาดไม่น้อยกว่า 60W

- ฐานเสา คสล. ขนาดไม่น้อยกว่า ขนาด 40 x 70 x 90 cm.

- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ

ตั้งจ่ายตามราคาท้องตลาด เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2565 จึงตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาดในจังหวัดพะเยา โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะและราคาของครุภัณฑ์ เพื่อทำหน้าที่กำหนดคุณลักษณะและราคา โดยการสืบราคาจากผู้จำหน่ายภายในจังหวัดพะเยา ไม่น้อยกว่า 3 ราย   และรายงานผู้บริหารฯ เรียบร้อยแล้ว

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 หน้าที่ 55 ลำดับที่ 19

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  กองช่าง

จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้า โคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 15 ชุด ถนนสาธารณะ     และจุดเสี่ยงภัย ถนนทางหลวงท้องถิ่น รหัสสายทาง พย.ถ.10014 สายบ้านม่วงชุม – บ้านทุ่งกล้วย   ต.ป่าสัก เชื่อม ต.ทุ่งกล้วย อ.ภูซาง จ.พะเยา                                    จำนวน 495,000 บาท

41. จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้า โคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 15 ชุด ถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย ถนนทางหลวงท้องถิ่น รหัสสายทาง พย.ถ.10014 สายบ้านม่วงชุม – บ้านทุ่งกล้วย ต.ป่าสัก เชื่อม ต.ทุ่งกล้วย อ.ภูซาง จ.พะเยา                                      จำนวน 495,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดเสาไฟฟ้า โคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะ     และจุดเสี่ยงภัย จำนวน 15 ชุด ๆ ละ 33,000 บาท ถนนทางหลวงท้องถิ่น รหัสสายทาง         พย.ถ.10014 สายบ้านม่วงชุม – บ้านทุ่งกล้วย ต.ป่าสัก เชื่อม ต.ทุ่งกล้วย อ.ภูซาง จ.พะเยา โดย 1 ชุด มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- เสาไฟเหล็กชุบกัลวาไนซ์ ความสูงไม่น้อยกว่าสูง 6 เมตร พร้อมกิ่งเดี่ยว (ตามแบบ)

- แผงโซล่าเซลล์ ขนาดไม่น้อยกว่า 80 วัตต์ (มอก.)

- โคมไฟถนน แอลอีดี (LED) ขนาดไม่น้อยกว่า 60 วัตต์

- แบตเตอรี่ LiFEPO4 3.2V ขนาดไม่น้อยกว่า 15,000Ah

- โซล่าชาร์จคอนโทรลเลอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 10A Output Power ขนาดไม่น้อยกว่า 60W

- ฐานเสา คสล. ขนาดไม่น้อยกว่า ขนาด 40 x 70 x 90 cm.

- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ

ตั้งจ่ายตามราคาท้องตลาด เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2565 จึงตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาดในจังหวัดพะเยา โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะและราคาของครุภัณฑ์ เพื่อทำหน้าที่กำหนดคุณลักษณะและราคา โดยการสืบราคาจากผู้จำหน่ายภายในจังหวัดพะเยา ไม่น้อยกว่า 3 ราย   และรายงานผู้บริหารฯ เรียบร้อยแล้ว

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 หน้าที่ 56 ลำดับที่ 20

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  กองช่าง

จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้า โคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 15 ชุด ถนนสาธารณะ      และจุดเสี่ยงภัย ถนนทางหลวงท้องถิ่น รหัสสายทาง พย.ถ.10034 สายบ้านห้วยกั้ง – บ้านฝั่งหมิ่น    ต.จุน เชื่อม ต.ห้วยยางขาม อ.จุน จ.พะเยา                                      จำนวน 495,000 บาท

42. จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้า โคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 15 ชุด ถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย ถนนทางหลวงท้องถิ่น รหัสสายทาง พย.ถ.10034 สายบ้านห้วยกั้ง – บ้านฝั่งหมิ่น ต.จุน เชื่อม ต.ห้วยยางขาม อ.จุน จ.พะเยา                                        จำนวน 495,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดเสาไฟฟ้า โคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะ     และจุดเสี่ยงภัย จำนวน 15 ชุด ๆ ละ 33,000 บาท ถนนทางหลวงท้องถิ่น รหัสสายทาง         พย.ถ.10034 สายบ้านห้วยกั้ง – บ้านฝั่งหมิ่น ต.จุน เชื่อม ต.ห้วยยางขาม อ.จุน จ.พะเยา โดย 1 ชุด   มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- เสาไฟเหล็กชุบกัลวาไนซ์ ความสูงไม่น้อยกว่าสูง 6 เมตร พร้อมกิ่งเดี่ยว (ตามแบบ)

- แผงโซล่าเซลล์ ขนาดไม่น้อยกว่า 80 วัตต์ (มอก.)

- โคมไฟถนน แอลอีดี (LED) ขนาดไม่น้อยกว่า 60 วัตต์

- แบตเตอรี่ LiFEPO4 3.2V ขนาดไม่น้อยกว่า 15,000Ah

- โซล่าชาร์จคอนโทรลเลอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 10A Output Power ขนาดไม่น้อยกว่า 60W

- ฐานเสา คสล. ขนาดไม่น้อยกว่า ขนาด 40 x 70 x 90 cm.

- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ

ตั้งจ่ายตามราคาท้องตลาด เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2565 จึงตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาดในจังหวัดพะเยา โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะและราคาของครุภัณฑ์ เพื่อทำหน้าที่กำหนดคุณลักษณะและราคา โดยการสืบราคาจากผู้จำหน่ายภายในจังหวัดพะเยา ไม่น้อยกว่า 3 ราย   และรายงานผู้บริหารฯ เรียบร้อยแล้ว

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 หน้าที่ 56 ลำดับที่ 21

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  กองช่าง

จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้า โคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 15 ชุด ถนนสาธารณะ      และจุดเสี่ยงภัย ถนนทางหลวงท้องถิ่น รหัสสายทาง พย.ถ.10055 สายบ้านถ้ำ – บ้านปาง ต.บ้านถ้ำ เชื่อม ต.คือเวียง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา                                           จำนวน 495,000 บาท

43. จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้า โคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 15 ชุด ถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย ถนนทางหลวงท้องถิ่น รหัสสายทาง พย.ถ.10055 สายบ้านถ้ำ – บ้านปาง ต.บ้านถ้ำ เชื่อม ต.คือเวียง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา                                             จำนวน 495,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดเสาไฟฟ้า โคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะ     และจุดเสี่ยงภัย จำนวน 15 ชุด ๆ ละ 33,000 บาท ถนนทางหลวงท้องถิ่น รหัสสายทาง        พย.ถ.10055 สายบ้านถ้ำ – บ้านปาง ต.บ้านถ้ำ เชื่อม ต.คือเวียง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา โดย 1 ชุด มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- เสาไฟเหล็กชุบกัลวาไนซ์ ความสูงไม่น้อยกว่าสูง 6 เมตร พร้อมกิ่งเดี่ยว (ตามแบบ)

- แผงโซล่าเซลล์ ขนาดไม่น้อยกว่า 80 วัตต์ (มอก.)

- โคมไฟถนน แอลอีดี (LED) ขนาดไม่น้อยกว่า 60 วัตต์

- แบตเตอรี่ LiFEPO4 3.2V ขนาดไม่น้อยกว่า 15,000Ah

- โซล่าชาร์จคอนโทรลเลอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 10A Output Power ขนาดไม่น้อยกว่า 60W

- ฐานเสา คสล. ขนาดไม่น้อยกว่า ขนาด 40 x 70 x 90 cm.

- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ

-ตั้งจ่ายตามราคาท้องตลาด เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2565 จึงตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาดในจังหวัดพะเยา โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะและราคาของครุภัณฑ์ เพื่อทำหน้าที่กำหนดคุณลักษณะและราคา โดยการสืบราคาจากผู้จำหน่ายภายในจังหวัดพะเยา ไม่น้อยกว่า 3 ราย   และรายงานผู้บริหารฯ เรียบร้อยแล้ว

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 หน้าที่ 57 ลำดับที่ 26

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  กองช่าง

จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้า โคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 15 ชุด ถนนสาธารณะ       และจุดเสี่ยงภัย ถนนทางหลวงท้องถิ่น รหัสสายทาง พย.ถ.10064 สายบ้านศาลา - บ้านศรีชุม ต.ท่าวังทอง อ.เมืองพะเยา เชื่อม ต.ดอนศรีชุม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา                     จำนวน  495,000  บาท

44. จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้า โคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 15 ชุด ถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย ถนนทางหลวงท้องถิ่น รหัสสายทาง พย.ถ.10064 สายบ้านศาลา - บ้านศรีชุม     ต.ท่าวังทอง อ.เมืองพะเยา เชื่อม ต.ดอนศรีชุม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา          จำนวน  495,000  บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดเสาไฟฟ้า โคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะ     และจุดเสี่ยงภัย จำนวน 15 ชุด ๆ ละ 33,000 บาท ถนนทางหลวงท้องถิ่น รหัสสายทาง        พย.ถ.10064 สายบ้านศาลา - บ้านศรีชุม ต.ท่าวังทอง อ.เมืองพะเยา เชื่อม ต.ดอนศรีชุม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา โดย 1 ชุด มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- เสาไฟเหล็กชุบกัลวาไนซ์ ความสูงไม่น้อยกว่าสูง 6 เมตร พร้อมกิ่งเดี่ยว (ตามแบบ)

- แผงโซล่าเซลล์ ขนาดไม่น้อยกว่า 80 วัตต์ (มอก.)

- โคมไฟถนน แอลอีดี (LED) ขนาดไม่น้อยกว่า 60 วัตต์

- แบตเตอรี่ LiFEPO4 3.2V ขนาดไม่น้อยกว่า 15,000Ah

- โซล่าชาร์จคอนโทรลเลอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 10A Output Power ขนาดไม่น้อยกว่า 60W

- ฐานเสา คสล. ขนาดไม่น้อยกว่า ขนาด 40 x 70 x 90 cm.

- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ

ตั้งจ่ายตามราคาท้องตลาด เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2565 จึงตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาดในจังหวัดพะเยา โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะและราคาของครุภัณฑ์ เพื่อทำหน้าที่กำหนดคุณลักษณะและราคา โดยการสืบราคาจากผู้จำหน่ายภายในจังหวัดพะเยา ไม่น้อยกว่า 3 ราย   และรายงานผู้บริหารฯ เรียบร้อยแล้ว

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 หน้าที่ 57 ลำดับที่ 25

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  กองช่าง

จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้า โคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 15 ชุด ถนนสาธารณะ      และจุดเสี่ยงภัย พื้นที่ หมู่ที่ 12 , หมู่ที่ 16 ต.ปง อ.ปง จ.พะเยา             จำนวน  495,000  บาท

45. จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้า โคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 15 ชุด ถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย พื้นที่ หมู่ที่ 12 , หมู่ที่ 16 ต.ปง อ.ปง จ.พะเยา             จำนวน  495,000  บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดเสาไฟฟ้า โคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะ     และจุดเสี่ยงภัย จำนวน 15 ชุด ๆ ละ 33,000 บาท พื้นที่ หมู่ที่ 12 , หมู่ที่ 16 ต.ปง อ.ปง จ.พะเยา โดย 1 ชุด มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- เสาไฟเหล็กชุบกัลวาไนซ์ ความสูงไม่น้อยกว่าสูง 6 เมตร พร้อมกิ่งเดี่ยว (ตามแบบ)

- แผงโซล่าเซลล์ ขนาดไม่น้อยกว่า 80 วัตต์ (มอก.)

- โคมไฟถนน แอลอีดี (LED) ขนาดไม่น้อยกว่า 60 วัตต์

- แบตเตอรี่ LiFEPO4 3.2V ขนาดไม่น้อยกว่า 15,000Ah

- โซล่าชาร์จคอนโทรลเลอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 10A Output Power ขนาดไม่น้อยกว่า 60W

- ฐานเสา คสล. ขนาดไม่น้อยกว่า ขนาด 40 x 70 x 90 cm.

- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ

ตั้งจ่ายตามราคาท้องตลาด เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2565 จึงตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาดในจังหวัดพะเยา โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะและราคาของครุภัณฑ์ เพื่อทำหน้าที่กำหนดคุณลักษณะและราคา โดยการสืบราคาจากผู้จำหน่ายภายในจังหวัดพะเยา ไม่น้อยกว่า 3 ราย   และรายงานผู้บริหารฯ เรียบร้อยแล้ว

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 หน้าที่ 59 ลำดับที่ 33

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  กองช่าง

จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้า โคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 15 ชุด ถนนสาธารณะ      และจุดเสี่ยงภัย พื้นที่ หมู่ที่ 1 , หมู่ที่ 11 ต.ลอ อ.จุน จ.พะเยา              จำนวน  495,000  บาท

46. จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้า โคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 15 ชุด ถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย พื้นที่ หมู่ที่ 1 , หมู่ที่ 11 ต.ลอ อ.จุน จ.พะเยา               จำนวน  495,000  บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดเสาไฟฟ้า โคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะ     และจุดเสี่ยงภัย จำนวน 15 ชุด ๆ ละ 33,000 บาท พื้นที่ หมู่ที่ 1 , หมู่ที่ 11 ต.ลอ อ.จุน จ.พะเยา โดย 1 ชุด มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- เสาไฟเหล็กชุบกัลวาไนซ์ ความสูงไม่น้อยกว่าสูง 6 เมตร พร้อมกิ่งเดี่ยว (ตามแบบ)

- แผงโซล่าเซลล์ ขนาดไม่น้อยกว่า 80 วัตต์ (มอก.)

- โคมไฟถนน แอลอีดี (LED) ขนาดไม่น้อยกว่า 60 วัตต์

- แบตเตอรี่ LiFEPO4 3.2V ขนาดไม่น้อยกว่า 15,000Ah

- โซล่าชาร์จคอนโทรลเลอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 10A Output Power ขนาดไม่น้อยกว่า 60W

- ฐานเสา คสล. ขนาดไม่น้อยกว่า ขนาด 40 x 70 x 90 cm.

- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ

ตั้งจ่ายตามราคาท้องตลาด เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2565 จึงตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาดในจังหวัดพะเยา โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะและราคาของครุภัณฑ์ เพื่อทำหน้าที่กำหนดคุณลักษณะและราคา โดยการสืบราคาจากผู้จำหน่ายภายในจังหวัดพะเยา ไม่น้อยกว่า 3 ราย   และรายงานผู้บริหารฯ เรียบร้อยแล้ว

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 หน้าที่ 56 ลำดับที่ 23

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  กองช่าง

จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้า โคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 15 ชุด ถนนสาธารณะ      และจุดเสี่ยงภัย พื้นที่ หมู่ที่ 1 , หมู่ที่ 13 ต.ท่าวังทอง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา   จำนวน  495,000  บาท

47. จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้า โคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 15 ชุด ถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย พื้นที่ หมู่ที่ 1 , หมู่ที่ 13 ต.ท่าวังทอง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา    จำนวน  495,000  บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดเสาไฟฟ้า โคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะ    และจุดเสี่ยงภัย จำนวน 15 ชุด ๆ ละ 33,000 บาท พื้นที่ หมู่ที่ 1 , หมู่ที่ 13 ต.ท่าวังทอง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา โดย 1 ชุด มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- เสาไฟเหล็กชุบกัลวาไนซ์ ความสูงไม่น้อยกว่าสูง 6 เมตร พร้อมกิ่งเดี่ยว (ตามแบบ)

- แผงโซล่าเซลล์ ขนาดไม่น้อยกว่า 80 วัตต์ (มอก.)

- โคมไฟถนน แอลอีดี (LED) ขนาดไม่น้อยกว่า 60 วัตต์

- แบตเตอรี่ LiFEPO4 3.2V ขนาดไม่น้อยกว่า 15,000Ah

- โซล่าชาร์จคอนโทรลเลอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 10A Output Power ขนาดไม่น้อยกว่า 60W

- ฐานเสา คสล. ขนาดไม่น้อยกว่า ขนาด 40 x 70 x 90 cm.

- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ

ตั้งจ่ายตามราคาท้องตลาด เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2565 จึงตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาดในจังหวัดพะเยา โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะและราคาของครุภัณฑ์ เพื่อทำหน้าที่กำหนดคุณลักษณะและราคา โดยการสืบราคาจากผู้จำหน่ายภายในจังหวัดพะเยา ไม่น้อยกว่า 3 ราย   และรายงานผู้บริหารฯ เรียบร้อยแล้ว

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 หน้าที่ 61 ลำดับที่ 40

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  กองช่าง

จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้า โคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 15 ชุด ถนนสาธารณะ      และจุดเสี่ยงภัย พื้นที่ หมู่ที่ 11 ต.งิม อ.ปง จ.พะเยา                           จำนวน 495,000 บาท

48. จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้า โคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 15 ชุด ถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย พื้นที่ หมู่ที่ 11 ต.งิม อ.ปง จ.พะเยา                             จำนวน 495,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดเสาไฟฟ้า โคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะ    และจุดเสี่ยงภัย จำนวน 15 ชุด ๆ ละ 33,000 บาท พื้นที่ หมู่ที่ 11 ต.งิม อ.ปง จ.พะเยา โดย 1 ชุด มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- เสาไฟเหล็กชุบกัลวาไนซ์ ความสูงไม่น้อยกว่าสูง 6 เมตร พร้อมกิ่งเดี่ยว (ตามแบบ)

- แผงโซล่าเซลล์ ขนาดไม่น้อยกว่า 80 วัตต์ (มอก.)

- โคมไฟถนน แอลอีดี (LED) ขนาดไม่น้อยกว่า 60 วัตต์

- แบตเตอรี่ LiFEPO4 3.2V ขนาดไม่น้อยกว่า 15,000Ah

- โซล่าชาร์จคอนโทรลเลอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 10A Output Power ขนาดไม่น้อยกว่า 60W

- ฐานเสา คสล. ขนาดไม่น้อยกว่า ขนาด 40 x 70 x 90 cm.

- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ

ตั้งจ่ายตามราคาท้องตลาด เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2565 จึงตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาดในจังหวัดพะเยา โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะและราคาของครุภัณฑ์ เพื่อทำหน้าที่กำหนดคุณลักษณะและราคา โดยการสืบราคาจากผู้จำหน่ายภายในจังหวัดพะเยา ไม่น้อยกว่า 3 ราย   และรายงานผู้บริหารฯ เรียบร้อยแล้ว

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 หน้าที่ 60 ลำดับที่ 37

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  กองช่าง

จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้า โคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 15 ชุด ถนนสาธารณะ      และจุดเสี่ยงภัย พื้นที่ หมู่ที่ 12 , หมู่ที่ 9 ต.ออย อ.ปง จ.พะเยา              จำนวน 495,000 บาท

49. จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้า โคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 15 ชุด ถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย พื้นที่ หมู่ที่ 12 , หมู่ที่ 9 ต.ออย อ.ปง จ.พะเยา               จำนวน 495,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดเสาไฟฟ้า โคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะ     และจุดเสี่ยงภัย จำนวน 15 ชุด ๆ ละ 33,000 บาท พื้นที่ หมู่ที่ 12 , หมู่ที่ 9 ต.ออย อ.ปง จ.พะเยา โดย 1 ชุด มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- เสาไฟเหล็กชุบกัลวาไนซ์ ความสูงไม่น้อยกว่าสูง 6 เมตร พร้อมกิ่งเดี่ยว (ตามแบบ)

- แผงโซล่าเซลล์ ขนาดไม่น้อยกว่า 80 วัตต์ (มอก.)

- โคมไฟถนน แอลอีดี (LED) ขนาดไม่น้อยกว่า 60 วัตต์

- แบตเตอรี่ LiFEPO4 3.2V ขนาดไม่น้อยกว่า 15,000Ah

- โซล่าชาร์จคอนโทรลเลอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 10A Output Power ขนาดไม่น้อยกว่า 60W

- ฐานเสา คสล. ขนาดไม่น้อยกว่า ขนาด 40 x 70 x 90 cm.

- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ

ตั้งจ่ายตามราคาท้องตลาด เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2565 จึงตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาดในจังหวัดพะเยา โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะและราคาของครุภัณฑ์ เพื่อทำหน้าที่กำหนดคุณลักษณะและราคา โดยการสืบราคาจากผู้จำหน่ายภายในจังหวัดพะเยา ไม่น้อยกว่า 3 ราย   และรายงานผู้บริหารฯ เรียบร้อยแล้ว

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 หน้าที่ 58 ลำดับที่ 30

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  กองช่าง

จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้า โคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 15 ชุด ถนนสาธารณะ       และจุดเสี่ยงภัย พื้นที่ หมู่ที่ 14 , หมู่ที่ 13 ต.ออย อ.ปง จ.พะเยา            จำนวน 495,000 บาท

50. จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้า โคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 15 ชุด ถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย พื้นที่ หมู่ที่ 14 , หมู่ที่ 13 ต.ออย อ.ปง จ.พะเยา             จำนวน 495,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดเสาไฟฟ้า โคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะ     และจุดเสี่ยงภัย จำนวน 15 ชุด ๆ ละ 33,000 บาท พื้นที่ หมู่ที่ 14 , หมู่ที่ 13 ต.ออย อ.ปง จ.พะเยา โดย 1 ชุด มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- เสาไฟเหล็กชุบกัลวาไนซ์ ความสูงไม่น้อยกว่าสูง 6 เมตร พร้อมกิ่งเดี่ยว (ตามแบบ)

- แผงโซล่าเซลล์ ขนาดไม่น้อยกว่า 80 วัตต์ (มอก.)

- โคมไฟถนน แอลอีดี (LED) ขนาดไม่น้อยกว่า 60 วัตต์

- แบตเตอรี่ LiFEPO4 3.2V ขนาดไม่น้อยกว่า 15,000Ah

- โซล่าชาร์จคอนโทรลเลอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 10A Output Power ขนาดไม่น้อยกว่า 60W

- ฐานเสา คสล. ขนาดไม่น้อยกว่า ขนาด 40 x 70 x 90 cm.

- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ

ตั้งจ่ายตามราคาท้องตลาด เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2565 จึงตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาดในจังหวัดพะเยา โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะและราคาของครุภัณฑ์ เพื่อทำหน้าที่กำหนดคุณลักษณะและราคา โดยการสืบราคาจากผู้จำหน่ายภายในจังหวัดพะเยา ไม่น้อยกว่า 3 ราย  และรายงานผู้บริหารฯ เรียบร้อยแล้ว

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 หน้าที่ 58 ลำดับที่ 29

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  กองช่าง

จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้า โคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 15 ชุด ถนนสาธารณะ     และจุดเสี่ยงภัย พื้นที่ หมู่ที่ 2 ต.ควร อ.ปง จ.พะเยา                            จำนวน 495,000 บาท

51. จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้า โคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 15 ชุด ถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย พื้นที่ หมู่ที่ 2 ต.ควร อ.ปง จ.พะเยา                             จำนวน 495,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดเสาไฟฟ้า โคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะ     และจุดเสี่ยงภัย จำนวน 15 ชุด ๆ ละ 33,000 บาท พื้นที่ หมู่ที่ 2 ต.ควร อ.ปง จ.พะเยา โดย 1 ชุด มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- เสาไฟเหล็กชุบกัลวาไนซ์ ความสูงไม่น้อยกว่าสูง 6 เมตร พร้อมกิ่งเดี่ยว (ตามแบบ)

- แผงโซล่าเซลล์ ขนาดไม่น้อยกว่า 80 วัตต์ (มอก.)

- โคมไฟถนน แอลอีดี (LED) ขนาดไม่น้อยกว่า 60 วัตต์

- แบตเตอรี่ LiFEPO4 3.2V ขนาดไม่น้อยกว่า 15,000Ah

- โซล่าชาร์จคอนโทรลเลอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 10A Output Power ขนาดไม่น้อยกว่า 60W

- ฐานเสา คสล. ขนาดไม่น้อยกว่า ขนาด 40 x 70 x 90 cm.

- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ

ตั้งจ่ายตามราคาท้องตลาด เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2565 จึงตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาดในจังหวัดพะเยา โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะและราคาของครุภัณฑ์ เพื่อทำหน้าที่กำหนดคุณลักษณะและราคา โดยการสืบราคาจากผู้จำหน่ายภายในจังหวัดพะเยา ไม่น้อยกว่า 3 ราย    และรายงานผู้บริหารฯ เรียบร้อยแล้ว

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 หน้าที่ 60 ลำดับที่ 35

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  กองช่าง

จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้า โคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 15 ชุด ถนนสาธารณะ      และจุดเสี่ยงภัย พื้นที่ หมู่ที่ 2 ต.น้ำแวน เชื่อม ต.เชียงบาน อ.เชียงคำ จ.พะเยา

จำนวน 495,000 บาท

52. จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้า โคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 15 ชุด ถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย พื้นที่ หมู่ที่ 2 ต.น้ำแวน เชื่อม ต.เชียงบาน อ.เชียงคำ จ.พะเยา      จำนวน 495,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดเสาไฟฟ้า โคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะ     และจุดเสี่ยงภัย จำนวน 15 ชุด ๆ ละ 33,000 บาท พื้นที่ หมู่ที่ 2 ต.น้ำแวน เชื่อม ต.เชียงบาน         อ.เชียงคำ จ.พะเยา โดย 1 ชุด มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- เสาไฟเหล็กชุบกัลวาไนซ์ ความสูงไม่น้อยกว่าสูง 6 เมตร พร้อมกิ่งเดี่ยว (ตามแบบ)

- แผงโซล่าเซลล์ ขนาดไม่น้อยกว่า 80 วัตต์ (มอก.)

- โคมไฟถนน แอลอีดี (LED) ขนาดไม่น้อยกว่า 60 วัตต์

- แบตเตอรี่ LiFEPO4 3.2V ขนาดไม่น้อยกว่า 15,000Ah

- โซล่าชาร์จคอนโทรลเลอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 10A Output Power ขนาดไม่น้อยกว่า 60W

- ฐานเสา คสล. ขนาดไม่น้อยกว่า ขนาด 40 x 70 x 90 cm.

- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ

ตั้งจ่ายตามราคาท้องตลาด เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2565 จึงตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาดในจังหวัดพะเยา โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะและราคาของครุภัณฑ์ เพื่อทำหน้าที่กำหนดคุณลักษณะและราคา โดยการสืบราคาจากผู้จำหน่ายภายในจังหวัดพะเยา ไม่น้อยกว่า 3 ราย   และรายงานผู้บริหารฯ เรียบร้อยแล้ว

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 หน้าที่ 55 ลำดับที่ 17

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  กองช่าง

จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้า โคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 15 ชุด ถนนสาธารณะ     และจุดเสี่ยงภัย พื้นที่ หมู่ที่ 3 ต.นาปรัง อ.ปง จ.พะเยา                      จำนวน  495,000  บาท

53. จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้า โคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 15 ชุด ถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย พื้นที่ หมู่ที่ 3 ต.นาปรัง อ.ปง จ.พะเยา                      จำนวน  495,000  บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดเสาไฟฟ้า โคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะ     และจุดเสี่ยงภัย จำนวน 15 ชุด ๆ ละ 33,000 บาท พื้นที่ หมู่ที่ 3 ต.นาปรัง อ.ปง จ.พะเยา โดย 1 ชุด มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- เสาไฟเหล็กชุบกัลวาไนซ์ ความสูงไม่น้อยกว่าสูง 6 เมตร พร้อมกิ่งเดี่ยว (ตามแบบ)

- แผงโซล่าเซลล์ ขนาดไม่น้อยกว่า 80 วัตต์ (มอก.)

- โคมไฟถนน แอลอีดี (LED) ขนาดไม่น้อยกว่า 60 วัตต์

- แบตเตอรี่ LiFEPO4 3.2V ขนาดไม่น้อยกว่า 15,000Ah

- โซล่าชาร์จคอนโทรลเลอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 10A Output Power ขนาดไม่น้อยกว่า 60W

- ฐานเสา คสล. ขนาดไม่น้อยกว่า ขนาด 40 x 70 x 90 cm.

- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ

ตั้งจ่ายตามราคาท้องตลาด เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2565 จึงตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาดในจังหวัดพะเยา โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะและราคาของครุภัณฑ์ เพื่อทำหน้าที่กำหนดคุณลักษณะและราคา โดยการสืบราคาจากผู้จำหน่ายภายในจังหวัดพะเยา ไม่น้อยกว่า 3 ราย  และรายงานผู้บริหารฯ เรียบร้อยแล้ว

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 หน้าที่ 59 ลำดับที่ 32

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  กองช่าง

จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้า โคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 15 ชุด ถนนสาธารณะ     และจุดเสี่ยงภัย พื้นที่ หมู่ที่ 4 , หมู่ที่ 5 , หมู่ที่ 6 , หมู่ที่ 8 ต.แม่อิง อ.ภูกามยาว จ.พะเยา

จำนวน 495,000 บาท

54. จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้า โคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 15 ชุด ถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย พื้นที่ หมู่ที่ 4 , หมู่ที่ 5 , หมู่ที่ 6 , หมู่ที่ 8 ต.แม่อิง อ.ภูกามยาว จ.พะเยา                   จำนวน 495,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดเสาไฟฟ้า โคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะ     และจุดเสี่ยงภัย จำนวน 15 ชุด ๆ ละ 33,000 บาท พื้นที่ หมู่ที่ 4 , หมู่ที่ 5 , หมู่ที่ 6 , หมู่ที่ 8 ต.แม่อิง อ.ภูกามยาว จ.พะเยา  โดย 1 ชุด มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- เสาไฟเหล็กชุบกัลวาไนซ์ ความสูงไม่น้อยกว่าสูง 6 เมตร พร้อมกิ่งเดี่ยว (ตามแบบ)

- แผงโซล่าเซลล์ ขนาดไม่น้อยกว่า 80 วัตต์ (มอก.)

- โคมไฟถนน แอลอีดี (LED) ขนาดไม่น้อยกว่า 60 วัตต์

- แบตเตอรี่ LiFEPO4 3.2V ขนาดไม่น้อยกว่า 15,000Ah

- โซล่าชาร์จคอนโทรลเลอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 10A Output Power ขนาดไม่น้อยกว่า 60W

- ฐานเสา คสล. ขนาดไม่น้อยกว่า ขนาด 40 x 70 x 90 cm.

- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ

ตั้งจ่ายตามราคาท้องตลาด เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2565 จึงตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาดในจังหวัดพะเยา โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะและราคาของครุภัณฑ์ เพื่อทำหน้าที่กำหนดคุณลักษณะและราคา โดยการสืบราคาจากผู้จำหน่ายภายในจังหวัดพะเยา ไม่น้อยกว่า 3 ราย  และรายงานผู้บริหารฯ เรียบร้อยแล้ว

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 หน้าที่ 58 ลำดับที่ 27

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  กองช่าง

จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้า โคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 15 ชุด ถนนสาธารณะ     และจุดเสี่ยงภัย พื้นที่ หมู่ที่ 4 ต.งิม อ.ปง จ.พะเยา                             จำนวน 495,000 บาท

55. จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้า โคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 15 ชุด ถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย พื้นที่ หมู่ที่ 4 ต.งิม อ.ปง จ.พะเยา                              จำนวน 495,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดเสาไฟฟ้า โคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะ     และจุดเสี่ยงภัย จำนวน 15 ชุด ๆ ละ 33,000 บาท พื้นที่ หมู่ที่ 4 ต.งิม อ.ปง จ.พะเยา โดย 1 ชุด มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- เสาไฟเหล็กชุบกัลวาไนซ์ ความสูงไม่น้อยกว่าสูง 6 เมตร พร้อมกิ่งเดี่ยว (ตามแบบ)

- แผงโซล่าเซลล์ ขนาดไม่น้อยกว่า 80 วัตต์ (มอก.)

- โคมไฟถนน แอลอีดี (LED) ขนาดไม่น้อยกว่า 60 วัตต์

- แบตเตอรี่ LiFEPO4 3.2V ขนาดไม่น้อยกว่า 15,000Ah

- โซล่าชาร์จคอนโทรลเลอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 10A Output Power ขนาดไม่น้อยกว่า 60W

- ฐานเสา คสล. ขนาดไม่น้อยกว่า ขนาด 40 x 70 x 90 cm.

- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ

ตั้งจ่ายตามราคาท้องตลาด เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2565 จึงตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาดในจังหวัดพะเยา โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะและราคาของครุภัณฑ์ เพื่อทำหน้าที่กำหนดคุณลักษณะและราคา โดยการสืบราคาจากผู้จำหน่ายภายในจังหวัดพะเยา ไม่น้อยกว่า 3 ราย   และรายงานผู้บริหารฯ เรียบร้อยแล้ว

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 หน้าที่ 60 ลำดับที่ 38

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  กองช่าง

จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้า โคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 15 ชุด ถนนสาธารณะ      และจุดเสี่ยงภัย พื้นที่ หมู่ที่ 5 ต.ดอกคำใต้ อ.ดอกคำใต้ จ. พะเยา            จำนวน 495,000 บาท

56. จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้า โคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 15 ชุด ถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย พื้นที่ หมู่ที่ 5 ต.ดอกคำใต้ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา             จำนวน 495,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดเสาไฟฟ้า โคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะ     และจุดเสี่ยงภัย จำนวน 15 ชุด ๆ ละ 33,000 บาท พื้นที่ หมู่ที่ 5 ต.ดอกคำใต้ อ.ดอกคำใต้         จ.พะเยา โดย 1 ชุด มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- เสาไฟเหล็กชุบกัลวาไนซ์ ความสูงไม่น้อยกว่าสูง 6 เมตร พร้อมกิ่งเดี่ยว (ตามแบบ)

- แผงโซล่าเซลล์ ขนาดไม่น้อยกว่า 80 วัตต์ (มอก.)

- โคมไฟถนน แอลอีดี (LED) ขนาดไม่น้อยกว่า 60 วัตต์

- แบตเตอรี่ LiFEPO4 3.2V ขนาดไม่น้อยกว่า 15,000Ah

- โซล่าชาร์จคอนโทรลเลอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 10A Output Power ขนาดไม่น้อยกว่า 60W

- ฐานเสา คสล. ขนาดไม่น้อยกว่า ขนาด 40 x 70 x 90 cm.

- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ

ตั้งจ่ายตามราคาท้องตลาด เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2565 จึงตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาดในจังหวัดพะเยา โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะและราคาของครุภัณฑ์ เพื่อทำหน้าที่กำหนดคุณลักษณะและราคา โดยการสืบราคาจากผู้จำหน่ายภายในจังหวัดพะเยา ไม่น้อยกว่า 3 ราย  และรายงานผู้บริหารฯ เรียบร้อยแล้ว

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 หน้าที่ 57 ลำดับที่ 24

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  กองช่าง

จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้า โคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 15 ชุด ถนนสาธารณะ     และจุดเสี่ยงภัย พื้นที่ หมู่ที่ 5 ต.งิม อ.ปง จ.พะเยา                           จำนวน  495,000  บาท

57. จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้า โคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 15 ชุด ถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย พื้นที่ หมู่ที่ 5 ต.งิม อ.ปง จ.พะเยา                             จำนวน  495,000  บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดเสาไฟฟ้า โคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะ     และจุดเสี่ยงภัย จำนวน 15 ชุด ๆ ละ 33,000 บาท พื้นที่ หมู่ที่ 5 ต.งิม อ.ปง จ.พะเยา โดย 1 ชุด มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- เสาไฟเหล็กชุบกัลวาไนซ์ ความสูงไม่น้อยกว่าสูง 6 เมตร พร้อมกิ่งเดี่ยว (ตามแบบ)

- แผงโซล่าเซลล์ ขนาดไม่น้อยกว่า 80 วัตต์ (มอก.)

- โคมไฟถนน แอลอีดี (LED) ขนาดไม่น้อยกว่า 60 วัตต์

- แบตเตอรี่ LiFEPO4 3.2V ขนาดไม่น้อยกว่า 15,000Ah

- โซล่าชาร์จคอนโทรลเลอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 10A Output Power ขนาดไม่น้อยกว่า 60W

- ฐานเสา คสล. ขนาดไม่น้อยกว่า ขนาด 40 x 70 x 90 cm.

- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ

ตั้งจ่ายตามราคาท้องตลาด เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2565 จึงตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาดในจังหวัดพะเยา โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะและราคาของครุภัณฑ์ เพื่อทำหน้าที่กำหนดคุณลักษณะและราคา โดยการสืบราคาจากผู้จำหน่ายภายในจังหวัดพะเยา ไม่น้อยกว่า 3 ราย   และรายงานผู้บริหารฯ เรียบร้อยแล้ว

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 หน้าที่ 61 ลำดับที่ 39

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  กองช่าง

จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้า โคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 15 ชุด ถนนสาธารณะ      และจุดเสี่ยงภัย พื้นที่ หมู่ที่ 6 , หมู่ที่ 8 ต.ลอ อ.จุน จ.พะเยา                 จำนวน 495,000 บาท

58. จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้า โคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 15 ชุด ถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย พื้นที่ หมู่ที่ 6 , หมู่ที่ 8 ต.ลอ อ.จุน จ.พะเยา                  จำนวน 495,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดเสาไฟฟ้า โคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะ     และจุดเสี่ยงภัย จำนวน 15 ชุด ๆ ละ 33,000 บาท พื้นที่ หมู่ที่ 6 , หมู่ที่ 8 ต.ลอ อ.จุน จ.พะเยา โดย 1 ชุด มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- เสาไฟเหล็กชุบกัลวาไนซ์ ความสูงไม่น้อยกว่าสูง 6 เมตร พร้อมกิ่งเดี่ยว (ตามแบบ)

- แผงโซล่าเซลล์ ขนาดไม่น้อยกว่า 80 วัตต์ (มอก.)

- โคมไฟถนน แอลอีดี (LED) ขนาดไม่น้อยกว่า 60 วัตต์

- แบตเตอรี่ LiFEPO4 3.2V ขนาดไม่น้อยกว่า 15,000Ah

- โซล่าชาร์จคอนโทรลเลอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 10A Output Power ขนาดไม่น้อยกว่า 60W

- ฐานเสา คสล. ขนาดไม่น้อยกว่า ขนาด 40 x 70 x 90 cm.

- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ

ตั้งจ่ายตามราคาท้องตลาด เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2565 จึงตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาดในจังหวัดพะเยา โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะและราคาของครุภัณฑ์ เพื่อทำหน้าที่กำหนดคุณลักษณะและราคา โดยการสืบราคาจากผู้จำหน่ายภายในจังหวัดพะเยา ไม่น้อยกว่า 3 ราย   และรายงานผู้บริหารฯ เรียบร้อยแล้ว

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 หน้าที่ 56 ลำดับที่ 22

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  กองช่าง

จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้า โคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 15 ชุด ถนนสาธารณะ      และจุดเสี่ยงภัย พื้นที่ หมู่ที่ 6 ตำบลท่าจำปี อ.เมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

จำนวน 495,000 บาท

59. จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้า โคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 15 ชุด ถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย พื้นที่ หมู่ที่ 6 ตำบลท่าจำปี อ.เมืองพะเยา จังหวัดพะเยา          จำนวน 495,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดเสาไฟฟ้า โคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะ     และจุดเสี่ยงภัย จำนวน 15 ชุด ๆ ละ 33,000 บาท พื้นที่ หมู่ที่ 6 ตำบลท่าจำปี อ.เมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดย 1 ชุด มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- เสาไฟเหล็กชุบกัลวาไนซ์ ความสูงไม่น้อยกว่าสูง 6 เมตร พร้อมกิ่งเดี่ยว (ตามแบบ)

- แผงโซล่าเซลล์ ขนาดไม่น้อยกว่า 80 วัตต์ (มอก.)

- โคมไฟถนน แอลอีดี (LED) ขนาดไม่น้อยกว่า 60 วัตต์

- แบตเตอรี่ LiFEPO4 3.2V ขนาดไม่น้อยกว่า 15,000Ah

- โซล่าชาร์จคอนโทรลเลอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 10A Output Power ขนาดไม่น้อยกว่า 60W

- ฐานเสา คสล. ขนาดไม่น้อยกว่า ขนาด 40 x 70 x 90 cm.

- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ

ตั้งจ่ายตามราคาท้องตลาด เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2565 จึงตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาดในจังหวัดพะเยา โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะและราคาของครุภัณฑ์ เพื่อทำหน้าที่กำหนดคุณลักษณะและราคา โดยการสืบราคาจากผู้จำหน่ายภายในจังหวัดพะเยา ไม่น้อยกว่า 3 ราย   และรายงานผู้บริหารฯ เรียบร้อยแล้ว

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 หน้าที่ 61 ลำดับที่ 41

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  กองช่าง

จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้า โคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 15 ชุด ถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย พื้นที่ หมู่ที่ 7 ต.งิม อ.ปง จ.พะเยา                              จำนวน 495,000 บาท

60. จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้า โคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 15 ชุด ถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย พื้นที่ หมู่ที่ 7 ต.งิม อ.ปง จ.พะเยา                              จำนวน 495,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดเสาไฟฟ้า โคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะ     และจุดเสี่ยงภัย จำนวน 15 ชุด ๆ ละ 33,000 บาท พื้นที่ หมู่ที่ 7 ต.งิม อ.ปง จ.พะเยา โดย 1 ชุด มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- เสาไฟเหล็กชุบกัลวาไนซ์ ความสูงไม่น้อยกว่าสูง 6 เมตร พร้อมกิ่งเดี่ยว (ตามแบบ)

- แผงโซล่าเซลล์ ขนาดไม่น้อยกว่า 80 วัตต์ (มอก.)

- โคมไฟถนน แอลอีดี (LED) ขนาดไม่น้อยกว่า 60 วัตต์

- แบตเตอรี่ LiFEPO4 3.2V ขนาดไม่น้อยกว่า 15,000Ah

- โซล่าชาร์จคอนโทรลเลอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 10A Output Power ขนาดไม่น้อยกว่า 60W

- ฐานเสา คสล. ขนาดไม่น้อยกว่า ขนาด 40 x 70 x 90 cm.

- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ

ตั้งจ่ายตามราคาท้องตลาด เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2565 จึงตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาดในจังหวัดพะเยา โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะและราคาของครุภัณฑ์ เพื่อทำหน้าที่กำหนดคุณลักษณะและราคา โดยการสืบราคาจากผู้จำหน่ายภายในจังหวัดพะเยา ไม่น้อยกว่า 3 ราย   และรายงานผู้บริหารฯ เรียบร้อยแล้ว

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 หน้าที่ 60 ลำดับที่ 36

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  กองช่าง

จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้า โคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 15 ชุด ถนนสาธารณะ      และจุดเสี่ยงภัย พื้นที่ หมู่ที่ 7 ต.ดงเจน อ.ภูกามยาว จ.พะเยา                จำนวน 495,000 บาท

61. จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้า โคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 15 ชุด ถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย พื้นที่ หมู่ที่ 7 ต.ดงเจน อ.ภูกามยาว จ.พะเยา                 จำนวน 495,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดเสาไฟฟ้า โคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะ    และจุดเสี่ยงภัย จำนวน 15 ชุด ๆ ละ 33,000 บาท พื้นที่ หมู่ที่ 7 ต.ดงเจน อ.ภูกามยาว จ.พะเยา โดย 1 ชุด มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- เสาไฟเหล็กชุบกัลวาไนซ์ ความสูงไม่น้อยกว่าสูง 6 เมตร พร้อมกิ่งเดี่ยว (ตามแบบ)

- แผงโซล่าเซลล์ ขนาดไม่น้อยกว่า 80 วัตต์ (มอก.)

- โคมไฟถนน แอลอีดี (LED) ขนาดไม่น้อยกว่า 60 วัตต์

- แบตเตอรี่ LiFEPO4 3.2V ขนาดไม่น้อยกว่า 15,000Ah

- โซล่าชาร์จคอนโทรลเลอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 10A Output Power ขนาดไม่น้อยกว่า 60W

- ฐานเสา คสล. ขนาดไม่น้อยกว่า ขนาด 40 x 70 x 90 cm.

- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ

ตั้งจ่ายตามราคาท้องตลาด เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2565 จึงตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาดในจังหวัดพะเยา โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะและราคาของครุภัณฑ์ เพื่อทำหน้าที่กำหนดคุณลักษณะและราคา โดยการสืบราคาจากผู้จำหน่ายภายในจังหวัดพะเยา ไม่น้อยกว่า 3 ราย   และรายงานผู้บริหารฯ เรียบร้อยแล้ว

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 หน้าที่ 58 ลำดับที่ 28

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  กองช่าง

จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้า โคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 15 ชุด ถนนสาธารณะ      และจุดเสี่ยงภัย พื้นที่ หมู่ที่ 9 ต.ขุนควร อ.ปง จ.พะเยา                        จำนวน 495,000 บาท

62. จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้า โคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 15 ชุด ถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย พื้นที่ หมู่ที่ 9 ต.ขุนควร อ.ปง จ.พะเยา                         จำนวน 495,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดเสาไฟฟ้า โคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะ     และจุดเสี่ยงภัย จำนวน 15 ชุด ๆ ละ 33,000 บาท พื้นที่ หมู่ที่ 9 ต.ขุนควร อ.ปง จ.พะเยา โดย 1 ชุด มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- เสาไฟเหล็กชุบกัลวาไนซ์ ความสูงไม่น้อยกว่าสูง 6 เมตร พร้อมกิ่งเดี่ยว (ตามแบบ)

- แผงโซล่าเซลล์ ขนาดไม่น้อยกว่า 80 วัตต์ (มอก.)

- โคมไฟถนน แอลอีดี (LED) ขนาดไม่น้อยกว่า 60 วัตต์

- แบตเตอรี่ LiFEPO4 3.2V ขนาดไม่น้อยกว่า 15,000Ah

- โซล่าชาร์จคอนโทรลเลอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 10A Output Power ขนาดไม่น้อยกว่า 60W

- ฐานเสา คสล. ขนาดไม่น้อยกว่า ขนาด 40 x 70 x 90 cm.

- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ

ตั้งจ่ายตามราคาท้องตลาด เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2565 จึงตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาดในจังหวัดพะเยา โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะและราคาของครุภัณฑ์ เพื่อทำหน้าที่กำหนดคุณลักษณะและราคา โดยการสืบราคาจากผู้จำหน่ายภายในจังหวัดพะเยา ไม่น้อยกว่า 3 ราย  และรายงานผู้บริหารฯ เรียบร้อยแล้ว

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 หน้าที่ 59 ลำดับที่ 34

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  กองช่าง

จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้า โคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 15 ชุด ถนนสาธารณะ      และจุดเสี่ยงภัย พื้นที่ หมู่ที่ 9 ต.นาปรัง อ.ปง จ.พะเยา                       จำนวน 495,000 บาท

63. จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้า โคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 15 ชุด ถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย พื้นที่ หมู่ที่ 9 ต.นาปรัง อ.ปง จ.พะเยา                         จำนวน 495,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดเสาไฟฟ้า โคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะ     และจุดเสี่ยงภัย จำนวน 15 ชุด ๆ ละ 33,000 บาท พื้นที่ หมู่ที่ 9 ต.นาปรัง อ.ปง จ.พะเยา โดย 1 ชุด มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- เสาไฟเหล็กชุบกัลวาไนซ์ ความสูงไม่น้อยกว่าสูง 6 เมตร พร้อมกิ่งเดี่ยว (ตามแบบ)

- แผงโซล่าเซลล์ ขนาดไม่น้อยกว่า 80 วัตต์ (มอก.)

- โคมไฟถนน แอลอีดี (LED) ขนาดไม่น้อยกว่า 60 วัตต์

- แบตเตอรี่ LiFEPO4 3.2V ขนาดไม่น้อยกว่า 15,000Ah

- โซล่าชาร์จคอนโทรลเลอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 10A Output Power ขนาดไม่น้อยกว่า 60W

- ฐานเสา คสล. ขนาดไม่น้อยกว่า ขนาด 40 x 70 x 90 cm.

- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ

ตั้งจ่ายตามราคาท้องตลาด เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2565 จึงตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาดในจังหวัดพะเยา โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะและราคาของครุภัณฑ์ เพื่อทำหน้าที่กำหนดคุณลักษณะและราคา โดยการสืบราคาจากผู้จำหน่ายภายในจังหวัดพะเยา ไม่น้อยกว่า 3 ราย   และรายงานผู้บริหารฯ เรียบร้อยแล้ว

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 หน้าที่ 59 ลำดับที่ 31

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  กองช่าง

จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้า โคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 15 ชุด ถนนสาธารณะ      และจุดเสี่ยงภัย หมู่ที่ 7 ต.แม่ลาว อ.เชียงคำ จ.พะเยา                         จำนวน 495,000 บาท

64. จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้า โคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 15 ชุด ถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย หมู่ที่ 7 ต.แม่ลาว อ.เชียงคำ จ.พะเยา                          จำนวน 495,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดเสาไฟฟ้า โคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะ     และจุดเสี่ยงภัย จำนวน 15 ชุด ๆ ละ 33,000 บาท หมู่ที่ 7 ต.แม่ลาว อ.เชียงคำ จ.พะเยา โดย 1 ชุด  มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- เสาไฟเหล็กชุบกัลวาไนซ์ ความสูงไม่น้อยกว่าสูง 6 เมตร พร้อมกิ่งเดี่ยว (ตามแบบ)

- แผงโซล่าเซลล์ ขนาดไม่น้อยกว่า 80 วัตต์ (มอก.)

- โคมไฟถนน แอลอีดี (LED) ขนาดไม่น้อยกว่า 60 วัตต์

- แบตเตอรี่ LiFEPO4 3.2V ขนาดไม่น้อยกว่า 15,000Ah

- โซล่าชาร์จคอนโทรลเลอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 10A Output Power ขนาดไม่น้อยกว่า 60W

- ฐานเสา คสล. ขนาดไม่น้อยกว่า ขนาด 40 x 70 x 90 cm.

- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ

ตั้งจ่ายตามราคาท้องตลาด เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2565 จึงตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาดในจังหวัดพะเยา โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะและราคาของครุภัณฑ์ เพื่อทำหน้าที่กำหนดคุณลักษณะและราคา โดยการสืบราคาจากผู้จำหน่ายภายในจังหวัดพะเยา ไม่น้อยกว่า 3 ราย   และรายงานผู้บริหารฯ เรียบร้อยแล้ว

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 หน้าที่ 55 ลำดับที่ 18

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  กองช่าง