ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                           รวม 117,301,000 บาท

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านทุ่งรวงทอง ม.12 ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา

จำนวน 500,000 บาท

41. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านทุ่งรวงทอง ม.12 ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา

จำนวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 207.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 828.00 ตร.ม. (ไม่มีงานไหล่ทางลูกรัง) รายละเอียดตามประมาณการ   และแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยากำหนด

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่  13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2567 หน้าที่ 103 ลำดับที่ 137

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  กองช่าง

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ม.13 ต.ทุ่งกล้วย อ.ภูซาง เชื่อม ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา

จำนวน 500,000 บาท

42. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ม.13 ต.ทุ่งกล้วย อ.ภูซาง เชื่อม ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา

จำนวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 203.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 812.00 ตร.ม. (มีงานไหล่ทางลูกรัง) รายละเอียดตามประมาณการ      และแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยากำหนด

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่  13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2567 หน้าที่ 204 ลำดับที่ 281

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  กองช่าง

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายข้างป่าสุสาน บ้านดอยอิสาน ม.2 ต.อ่างทอง อ.เชียงคำ        จ.พะเยา   					                             จำนวน 473,000 บาท

43. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายข้างป่าสุสาน บ้านดอยอิสาน ม.2 ต.อ่างทอง อ.เชียงคำ   จ.พะเยา   					                               จำนวน 473,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 195.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 780.00 ตร.ม. (ไม่มีงานไหล่ทางลูกรัง) รายละเอียดตามประมาณการ   และแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยากำหนด

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่  13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2567 หน้าที่ 32 ลำดับที่ 27

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  กองช่าง

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายป่าสุสาน ม.11 ต.แม่ลาว อ.เชียงคำ จ.พะเยา

จำนวน 500,000 บาท

44. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายป่าสุสาน ม.11 ต.แม่ลาว อ.เชียงคำ จ.พะเยา             จำนวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. โดยแบ่งเป็น

สายที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 165.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 660.00 ตร.ม.

สายที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 25.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 125.00 ตร.ม.

หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 785.00 ตร.ม. (ไม่มีงานไหล่ทางลูกรัง) รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยากำหนด

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่  13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2567 หน้าที่ 206 ลำดับที่ 283

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  กองช่าง

โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายร่องขุยฝั่งตะวันออก ม.8        ต.คือเวียง อ.ดอกคำใต้ เชื่อม ต.จำป่าหวาย อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา       จำนวน 500,000 บาท

45. โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายร่องขุยฝั่งตะวันออก ม.8   ต.คือเวียง อ.ดอกคำใต้ เชื่อม ต.จำป่าหวาย อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา        จำนวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.50 ม. ยาว 1,000.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.20 ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 740.00 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยบดอัดแน่น  ให้เรียบร้อย รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยากำหนด

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่  13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2567 หน้าที่ 72 ลำดับที่ 95

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  กองช่าง

โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ค.ส.ล. ข้ามลำเหมืองน้อย ม.4 ต.สว่างอารมณ์ อ.ดอกคำใต้    จ.พะเยา                                                                            จำนวน 500,000 บาท

46. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ค.ส.ล. ข้ามลำเหมืองน้อย ม.4 ต.สว่างอารมณ์ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา                                                                              จำนวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ค.ส.ล. ขนาด 1.80 ม. X 1.80 ม. ยาว 6.00 ม. ชนิด 3 ช่องทาง รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน กสชท. 2 – 26 และรายละเอียดตามประมาณการ                 และแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยากำหนด

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่  13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2567 หน้าที่ 200 ลำดับที่ 269

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  กองช่าง

โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ค.ส.ล. ข้ามลำเหมืองราช ม.4 ต.สว่างอารมณ์ อ.ดอกคำใต้      จ.พะเยา                                                                             จำนวน 500,000 บาท

47. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ค.ส.ล. ข้ามลำเหมืองราช ม.4 ต.สว่างอารมณ์ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา                                                                              จำนวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ค.ส.ล. ขนาด 1.80 ม. X 1.80 ม. ยาว 6.00 ม. ชนิด 3 ช่องทาง รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน กสชท. 2 – 26 และรายละเอียดตามประมาณการ                 และแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยากำหนด

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่  13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2567 หน้าที่ 200 ลำดับที่ 270

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  กองช่าง

โครงการก่อสร้างสะพาน คสล.บ้านสันกลาง หมู่ที่ 12 ต.ขุนควร อ.ปง จ.พะเยา

จำนวน 1,200,000 บาท

48. โครงการก่อสร้างสะพาน คสล.บ้านสันกลาง หมู่ที่ 12 ต.ขุนควร อ.ปง จ.พะเยา

จำนวน 1,200,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างสะพาน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 12.00 ม. (ชนิดตอกเสาเข็ม) รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยากำหนด

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่  13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2567 หน้าที่ 201 ลำดับที่ 273

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  กองช่าง

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยบ้านหมอนี บ้านแบ่ง หมู่ที่ 5 ตำบลงิม อำเภอปง จังหวัดพะเยา                             จำนวน 500,000 บาท

49. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยบ้านหมอนี บ้านแบ่ง หมู่ที่ 5 ตำบลงิม อำเภอปง จังหวัดพะเยา                             จำนวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 204.00 เมตร     หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 816.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการ    และแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยากำหนด

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติม ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2566 หน้าที่ 5 ลำดับที่  7

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  กองช่าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนลาว หมู่ที่ 8 ตำบลเจดีย์คำ อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา                                                                        จำนวน 500,000 บาท

50. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนลาว หมู่ที่ 8 ตำบลเจดีย์คำ อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา                                                                        จำนวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 203.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 812.00 ตารางเมตร (ไม่มีงานไหล่ทางลูกรัง) พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 6 ท่อน รายละเอียด  ตามประมาณการและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยากำหนด

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติม ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2566 หน้าที่ 49 ลำดับที่ 59

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  กองช่าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังเค็มใหม่ หมู่ที่ 2 ตำบลเจดีย์คำ อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา                                                                       จำนวน 500,000 บาท

51. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังเค็มใหม่ หมู่ที่ 2 ตำบลเจดีย์คำ อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา                                                                        จำนวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 207.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 828.00 ตารางเมตร (ไม่มีงานไหล่ทางลูกรัง) รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยากำหนด

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติม ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2566 หน้าที่ 49 ลำดับที่ 60

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  กองช่าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ตำลบน้ำแวน อำเภอเชียงคำ เชื่อม ตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอจุน จังหวัดพะเยา      				                   จำนวน 500,000 บาท

52. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ตำลบน้ำแวน อำเภอเชียงคำ เชื่อม          ตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอจุน จังหวัดพะเยา      		                     จำนวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 207.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 828.00 ตารางเมตร (ไม่มีงานไหล่ทางลูกรัง) รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยากำหนด

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติม ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2566 หน้าที่ 50 ลำดับที่ 61

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  กองช่าง

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายน้ำลู บ้านสันกลาง หมู่ที่ 8 ตำบลงิม อำเภอปง จังหวัดพะเยา  จำนวน 500,000 บาท

53. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายน้ำลู บ้านสันกลาง หมู่ที่ 8 ตำบลงิม อำเภอปง จังหวัดพะเยา  จำนวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 204.00 เมตร      หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 816.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการ    และแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยากำหนด

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติม ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2566 หน้าที่ 4 ลำดับที่ 5

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  กองช่าง

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายหน้าบ้านป้าทอง บ้านสันเวียงทอง ม.12 ต.น้ำแวน อ.เชียงคำ จ.พะเยา   					                             จำนวน 500,000 บาท

54. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายหน้าบ้านป้าทอง บ้านสันเวียงทอง ม.12 ต.น้ำแวน          อ.เชียงคำ จ.พะเยา   					           จำนวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 159.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 795.00 ตร.ม. (ไม่มีงานไหล่ทางลูกรัง) รายละเอียดตามประมาณการ   และแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยากำหนด

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่  13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติม ครั้งที่ 6  พ.ศ. 2566 หน้าที่ 52 ลำดับที่ 65

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  กองช่าง

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายหลังวัดม่อนกู่แก้ว บ้านหนองบัว หมู่ที่ 2 ตำบลงิม อำเภอปง จังหวัดพะเยา                                                                        จำนวน 500,000 บาท

55. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายหลังวัดม่อนกู่แก้ว บ้านหนองบัว หมู่ที่ 2 ตำบลงิม อำเภอปง จังหวัดพะเยา                                                                         จำนวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 206.00 เมตร      หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 824.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการ    และแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยากำหนด

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติม ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2566 หน้าที่ 5 ลำดับที่ 6

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  กองช่าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 2 บ้านร่องส้านใหม่ หมู่ที่ 23 ตำบลร่มเย็น                 อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา                                                      จำนวน 500,000 บาท

56. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 2 บ้านร่องส้านใหม่ หมู่ที่ 23 ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา                                                      จำนวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 203.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 812.00 ตารางเมตร (มีงานไหล่ทางลูกรัง) รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยากำหนด

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติม ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2566 หน้าที่ 47 ลำดับที่ 56

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  กองช่าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3 เชื่อม ซอย 8 บ้านร่องส้าน หมู่ที่ 20 ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา      		                             จำนวน 500,000 บาท

57. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3 เชื่อม ซอย 8 บ้านร่องส้าน หมู่ที่ 20         ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา      		                     จำนวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร  ยาว 207.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 828.00 ตารางเมตร (ไม่มีงานไหล่ทางลูกรัง) รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยากำหนด

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติม ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2566 หน้าที่ 47 ลำดับที่ 57

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  กองช่าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอกบัว หมู่ที่ 10 ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา                                                                       จำนวน 500,000  บาท

58. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอกบัว หมู่ที่ 10 ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา                                                                       จำนวน 500,000  บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยแบ่งเป็น

สายที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 76.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 228.00 ตารางเมตร

สายที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400.00 ตารางเมตร

สายที่ 3 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 200.00 ตารางเมตร

หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 828.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยากำหนด

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา พะเยา เพิ่มเติม ครั้งที่ 6 พ.ศ.2566  หน้าที่ 40  ลำดับที่ 46

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  กองช่าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านฝั่งแวน หมู่ที่ 11 ตำบลเชียงบาน เชื่อม               ตำบลทุ่งผาสุข  อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา      		         จำนวน 500,000 บาท

59. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านฝั่งแวน หมู่ที่ 11 ตำบลเชียงบาน เชื่อม         ตำบลทุ่งผาสุข อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา                                    จำนวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 207.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 828.00 ตารางเมตร (มีงานไหล่ทางลูกรัง) รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยากำหนด

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติม ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2566 หน้าที่ 46 ลำดับที่  55

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  กองช่าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสบแวน หมู่ที่ 8 ตำบลเชียงบาน เชื่อม ตำบลอ่างทอง  อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา      				         จำนวน 500,000 บาท

60. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสบแวน หมู่ที่ 8 ตำบลเชียงบาน เชื่อม            ตำบลอ่างทอง  อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา      	                     จำนวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 หมู่ที่ ยาว 203.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 812.00 ตารางเมตร (มีงานไหล่ทางลูกรัง) รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยากำหนด

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติม ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2566 หน้าที่ 46 ลำดับที่ 54

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  กองช่าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันป่าม่วงกลาง หมู่ที่ 8 ตำบลสันป่าม่วง               อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา                                                  จำนวน 500,000 บาท

61. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันป่าม่วงกลาง หมู่ที่ 8 ตำบลสันป่าม่วง        อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา                                                 จำนวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 206.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 824.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการ    และแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยากำหนด

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติม ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2566 หน้าที่ 43 ลำดับที่ 49

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  กองช่าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยยางขามกลาง หมู่ที่ 11 ตำบลห้วยยางขาม อำเภอจุน จังหวัดพะเยา                                                          จำนวน 500,000 บาท

62. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยยางขามกลาง หมู่ที่ 11 ตำบลห้วยยางขาม อำเภอจุน จังหวัดพะเยา                                                           จำนวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยแบ่งเป็น

สายที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 180.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 720.00 ตารางเมตร (มีงานไหล่ทางลูกรัง)

สายที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 13.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 52.00 ตารางเมตร (ไม่มีงานไหล่ทางลูกรัง)

หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 772.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยากำหนด

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติม ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2566 หน้าที่ 44 ลำดับที่ 51

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  กองช่าง

โครงการก่อสร้างถนนไหล่ทางถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ข้าง ช่วงที่ 2 สายหลัง รพ.อำเภอปง ตำบลนาปรัง เชื่อม ตำบลออย อำเภอปง จังหวัดพะเยา		         จำนวน 892,000 บาท

63. โครงการก่อสร้างถนนไหล่ทางถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ข้าง ช่วงที่ 2 สายหลัง รพ.อำเภอปง ตำบลนาปรัง เชื่อม ตำบลออย อำเภอปง จังหวัดพะเยา		           จำนวน 892,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนไหล่ทางถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ข้าง ขนาดผิวจราจรข้างละ 1.00 เมตร ยาว 640.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,280.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยากำหนด

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติม ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2566 หน้าที่ 80 ลำดับที่ 97

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  กองช่าง

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู พร้อมฝาปิด บ้านร่องห้าป่าฉำฉา    หมู่ 14 ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา                    จำนวน 156,000 บาท

64. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู พร้อมฝาปิด บ้านร่องห้าป่าฉำฉา      หมู่ 14 ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา      	          จำนวน 156,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู พร้อมฝาปิด กว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.40 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 60.00 เมตร รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยากำหนด

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติม ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2566 หน้าที่ 92 ลำดับที่ 110

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  กองช่าง

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู แบบมีฝาปิด ข้างถนน อบจ.พะเยา หมู่ที่ 5 ตำบลเวียง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา      				         จำนวน 500,000 บาท

65. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู แบบมีฝาปิด ข้างถนน อบจ.พะเยา หมู่ที่ 5 ตำบลเวียง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา      				           จำนวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู แบบมีฝาปิด ข้างถนน อบจ.พะเยา โดยดำเนินการดังนี้

1. ทำการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบมีฝาปิด รูปตัวยู ขนาดปากกว้างด้านนอก 0.75 เมตร      หนา 0.125 เมตร ลึกด้านในเฉลี่ย 0.50 เมตร (บนฝาถึงบนพื้น) ช่วงที่ 1 ยาว 100.00 เมตร    และช่วงที่ 2 ยาว 40.00 เมตร

2. ทำการก่อสร้าง บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 1.30 เมตร ยาว 1.30 เมตร    หนา 0.15 เมตร ลึก 1.80 เมตร (รวมฝาและพื้น) ช่วงที่ 1 จำนวน 2 บ่อ

3. ทำการก่อสร้าง บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 1.20 เมตร ยาว 1.20 เมตร    หนา 0.15 เมตร ลึก 1.00 เมตร (รวมฝาและพื้น) ช่วงที่ 2 จำนวน 1 บ่อ รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยากำหนด

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติม ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2566 หน้าที่ 93 ลำดับที่  111

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  กองช่าง

ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยวิธี Pavement In Place Recycling รหัสสายทาง พย.ถ. 10061 บ้านแช่แห้ง- บ้านหัวขัว ตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ เชื่อม ตำบลสบบง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา                                                                    จำนวน 4,830,000 บาท

66. โครงการซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยวิธี Pavement In Place Recycling           รหัสสายทาง พย.ถ. 10061 บ้านแช่แห้ง- บ้านหัวขัว ตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ เชื่อม ตำบลสบบง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา                                                       จำนวน 4,830,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอน กรีตโดยวิธี Pavement In Place Recycling    ช่วง กม. 0+000 ถึง กม. 1+580 ระยะทาง 1.580 กม. ผิวทางกว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,480 ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยากำหนด

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่  13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติม ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2566 หน้าที่ 83 ลำดับที่ 102

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  กองช่าง

โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยวิธี Pavement In Place Recycling  รหัสสายทาง   พย.ถ.10045 บ้านแสล่ง - บ้านทุ่งติ้ว ตำบลเชียงแรง เชื่อม ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา (ตอนที่ 3)                                                                          จำนวน 5,698,000 บาท

67. โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยวิธี Pavement In Place Recycling      รหัสสายทาง พย.ถ.10045 บ้านแสล่ง - บ้านทุ่งติ้ว ตำบลเชียงแรง เชื่อม ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา (ตอนที่ 3)                                                         จำนวน 5,698,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอน กรีตโดยวิธี Pavement In Place Recycling  ช่วง กม. 3+300 ถึง กม. 5+150 ระยะทาง 1.850 กม. ผิวทางกว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,100.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยากำหนด

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่  13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติม ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2566 หน้าที่ 82 ลำดับที่ 100

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  กองช่าง

โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยวิธี Pavement In Place Recycling           บ้านแม่ใส – บ้านเกษตรสุข ตำบลแม่ใส เชื่อม ตำบลแม่กาอำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

จำนวน 8,686,000 บาท

68. โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยวิธี Pavement In Place Recycling         บ้านแม่ใส – บ้านเกษตรสุข ตำบลแม่ใส เชื่อม ตำบลแม่กาอำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

จำนวน 8,686,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติก คอนกรีตโดยวิธี Pavement In Place Recycling ช่วง กม. 0+000 ถึง กม. 3+365 ระยะทาง 3.365 กม. ผิวทางกว้าง 5.50 เมตร หรือมีพื้นที่     ไม่น้อยกว่า 18,507.50 ตร.ม. รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยากำหนด

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา    แก้ไข ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2567 หน้าที่ 2 ลำดับที่ 2

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  กองช่าง

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ใส      อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา				      จำนวน 1,879,000 บาท

69. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ใส    อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา				        จำนวน 1,879,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.50 เมตร ยาว 455.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,047.50 ตร.ม. รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยากำหนด

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่  13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา     แก้ไข ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2567 หน้าที่ 1 ลำดับที่ 1

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  กองช่าง

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 8 ตำบลดงสุวรรณ เชื่อม       ตำบลป่าซาง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา                                   จำนวน 500,000 บาท

70. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 8 ตำบลดงสุวรรณ เชื่อม ตำบลป่าซาง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา                                   จำนวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย        4.00 เมตร ยาว 1,850.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า             1,554.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยบดอัดแน่นให้เรียบร้อย รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยากำหนด

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติม ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2566 หน้าที่ 62 ลำดับที่ 79

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  กองช่าง

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายจำผาลาด หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านปิน เชื่อม ตำบลคือเวียง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา                          จำนวน 500,000 บาท

71. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายจำผาลาด หมู่ที่ 2        ตำบลบ้านปิน เชื่อม ตำบลคือเวียง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา         จำนวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร โดยแบ่งเป็น

สายที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 1,250.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,050.00 ลูกบาศก์เมตร

สายที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 600.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 504.00 ลูกบาศก์เมตร

หรือมีปริมาตรลูกรังรวมกันไม่น้อยกว่า 1,554.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยบดอัดแน่น       ให้เรียบร้อย รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยากำหนด

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติม ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2566 หน้าที่ 59 ลำดับที่ 74

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  กองช่าง

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายทุ่งโค้ง (ข้าง อบต.บ้านปิน) หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านปิน เชื่อม ตำบลคือเวียง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา        จำนวน 500,000 บาท

72. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายทุ่งโค้ง (ข้าง อบต.บ้านปิน)        หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านปิน เชื่อม ตำบลคือเวียง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา      จำนวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย               4.00 เมตร ยาว 1,850.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า                     1,554.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยบดอัดแน่นให้เรียบร้อย รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยากำหนด

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติม ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2566 หน้าที่ 60 ลำดับที่ 75

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  กองช่าง

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายร่องแคร้-ร่องฐานะ หมู่ที่ 5       ตำบลหนองหล่ม เชื่อม ตำบลบ้านปิน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา     จำนวน 500,000 บาท

73. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายร่องแคร้-ร่องฐานะ หมู่ที่ 5  ตำบลหนองหล่ม เชื่อม ตำบลบ้านปิน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา      จำนวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย      4.00 เมตร ยาว 1,850.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า             1,554.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยบดอัดแน่นให้เรียบร้อย รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยากำหนด

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติม ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2566 หน้าที่ 60 ลำดับที่ 76

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  กองช่าง

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ช่วงที่ 1 หมู่ที่ 14 ตำบลแม่นาเรือ เชื่อม ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา                          จำนวน 500,000 บาท

74. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ช่วงที่ 1 หมู่ที่ 14 ตำบลแม่นาเรือ เชื่อม ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา                           จำนวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร  โดยแบ่งเป็น

สายที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 420.00 ลูกบาศก์เมตร

สายที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 600.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 504.00 ลูกบาศก์เมตร

สายที่ 3 ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 600.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 504.00 ลูกบาศก์เมตร

หรือมีปริมาตรลูกรังรวมกันไม่น้อยกว่า 1,428.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยบดอัดแน่น     ให้เรียบร้อย รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยากำหนด

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติม ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2566 หน้าที่ 28 ลำดับที่ 36

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  กองช่าง

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านก๊อหลวง หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งกล้วย เชื่อมตำบลป่าสัก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา                                 จำนวน 500,000 บาท

75. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านก๊อหลวง หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งกล้วย เชื่อมตำบลป่าสัก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา                                   จำนวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร โดยแบ่งเป็น

สายที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 550.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 572.00 ลูกบาศก์เมตร

สายที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 900.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 756.00 ลูกบาศก์เมตร

สายที่ 3 ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 252.00 ลูกบาศก์เมตร

หรือมีปริมาตรลูกรังรวมกันไม่น้อยกว่า 1,580.00 ลูกบาศก์เมตรพร้อมปรับเกลี่ยบดอัดแน่น           ให้เรียบร้อย รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยากำหนด

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติม ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2566 หน้าที่ 72 ลำดับที่ 87

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  กองช่าง

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านแก หมู่ 2 ตำบลป่าสัก เชื่อม    ตำบลเชียงแรง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา                                     จำนวน 500,000 บาท

76. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านแก หมู่ 2 ตำบลป่าสัก เชื่อม ตำบลเชียงแรง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา                               จำนวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย      4.00 เมตร ยาว 1,850.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า             1,554.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยบดอัดแน่นให้เรียบร้อย รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยากำหนด

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติม ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2566 หน้าที่ 67 ลำดับที่ 83

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  กองช่าง

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านขุนกำลัง หมู่ที่ 4 ตำบลขุนควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา                                                          จำนวน 500,000 บาท

77. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านขุนกำลัง หมู่ที่ 4 ตำบลขุนควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา                                                             จำนวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย    4.00 เมตร ยาว 1,825.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า    1,533.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยบดอัดแน่นให้เรียบร้อย รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยากำหนด

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติม ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2566 หน้าที่ 13 ลำดับที่ 18

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  กองช่าง

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านคอดยาว หมู่ 10 ตำบลทุ่งกล้วย เชื่อม ตำบลป่าสัก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา                                 จำนวน 500,000 บาท

78. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านคอดยาว หมู่ 10 ตำบลทุ่งกล้วย เชื่อม ตำบลป่าสัก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา                                   จำนวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร โดยแบ่งเป็น

สายที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 900.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 756.00 ลูกบาศก์เมตร

สายที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 400.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 336.00 ลูกบาศก์เมตร

สายที่ 3 ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.50 เมตร ยาว 350.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 259.00 ลูกบาศก์เมตร

สายที่ 4 ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 250.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 210.00 ลูกบาศก์เมตร

หรือมีปริมาตรลูกรังรวมกันไม่น้อยกว่า 1,561.00 ลูกบาศก์เมตรพร้อมปรับเกลี่ยบดอัดแน่น           ให้เรียบร้อย รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยากำหนด

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติม ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2566 หน้าที่ 74 ลำดับที่ 88

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  กองช่าง

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านดอนไชย หมู่ที่ 6 ตำบลจุน เชื่อม ตำบลห้วยยางขาม อำเภอจุน จังหวัดพะเยา                           จำนวน 500,000 บาท

79. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านดอนไชย หมู่ที่ 6 ตำบลจุน เชื่อม ตำบลห้วยยางขาม อำเภอจุน จังหวัดพะเยา                             จำนวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย       4.00 เมตร ยาว 1,850.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า              1,554.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยบดอัดแน่นให้เรียบร้อย รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยากำหนด

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติม ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2566 หน้าที่ 42 ลำดับที่ 52

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  กองช่าง

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านดอนไชยพัฒนา ม.14 ต.จุน เชื่อม ต.พระธาตุขิงแกง อ.จุน จ.พะเยา    		                   จำนวน 500,000 บาท

80. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านดอนไชยพัฒนา ม.14 ต.จุน เชื่อม ต.พระธาตุขิงแกง อ.จุน จ.พะเยา    		                     จำนวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 ม.                  ยาว 1,900.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.20 ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,596.00 ลบ.ม.        พร้อมปรับเกลี่ยบดอัดแน่นให้เรียบร้อย รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยากำหนด

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่  13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา แก้ไข ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2567 หน้าที่ 4 ลำดับที่ 2

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  กองช่าง

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านเดื่อ หมู่ที่ 15 ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา      	                                                           จำนวน 500,000 บาท

81. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านเดื่อ หมู่ที่ 15 ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา      	                                                               จำนวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย     4.00 เมตร ยาว 1,750.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า    1,470.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยบดอัดแน่นให้เรียบร้อย รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยากำหนด

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติม ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2566 หน้าที่ 12 ลำดับที่ 16

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  กองช่าง

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านต้อง หมู่ที่ 12 ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา                                                                       จำนวน 500,000 บาท

82. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านต้อง หมู่ที่ 12 ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา                                                             จำนวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย     4.00 เมตร ยาว 1,800.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า     1,512.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยบดอัดแน่นให้เรียบร้อย รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยากำหนด

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติม ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2566 หน้าที่ 12 ลำดับที่ 17

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  กองช่าง

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านบ่อน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลอ่างทอง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา                                                     จำนวน 500,000 บาท

83. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านบ่อน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลอ่างทอง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา                                            จำนวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร โดยแบ่งเป็น

สายที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 550.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 462.00 ลูกบาศก์เมตร

สายที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 420.00 ลูกบาศก์เมตร

สายที่ 3 ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 800.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 672.00 ลูกบาศก์เมตร

หรือมีปริมาตรลูกรังรวมกันไม่น้อยกว่า 1,554.00 ลูกบาศก์เมตรพร้อมปรับเกลี่ยบดอัดแน่น      ให้เรียบร้อย รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยากำหนด

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติม ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2566 หน้าที่ 55 ลำดับที่ 70

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  กองช่าง

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านผาลาด หมู่ที่ 7 ตำบลภูซาง เชื่อม  ตำบลป่าสัก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา                                จำนวน 500,000 บาท

84. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านผาลาด หมู่ที่ 7 ตำบลภูซาง เชื่อม  ตำบลป่าสัก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา                                 จำนวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร โดยแบ่งเป็น

สายที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 1,400.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,176.00 ลูกบาศก์เมตร

สายที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 350.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 294.00 ลูกบาศก์เมตร

สายที่ 3 ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 84.00 ลูกบาศก์เมตร

หรือมีปริมาตรลูกรังรวมกันไม่น้อยกว่า 1,554.00 ลูกบาศก์เมตรพร้อมปรับเกลี่ยบดอัดแน่น       ให้เรียบร้อย รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยากำหนด

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติม ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2566 หน้าที่ 70 ลำดับที่ 86

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  กองช่าง

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านภูเงิน หมู่ที่ 13 ตำบลแม่ปืม   อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา                                                 จำนวน 500,000 บาท

85. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านภูเงิน หมู่ที่ 13          ตำบลแม่ปืม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา                                  จำนวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 1,800.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า     1,470.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยบดอัดแน่นให้เรียบร้อย รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยากำหนด

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติม ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2566 หน้าที่ 35 ลำดับที่ 42

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  กองช่าง

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านแสงไทร หมู่ที่ 9 ตำบลขุนควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา                                                           จำนวน 500,000 บาท

86. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านแสงไทร หมู่ที่ 9 ตำบลขุนควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา                                                            จำนวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย     4.00 เมตร ยาว 1,800.00 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า   1,512.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยบดอัดแน่นให้เรียบร้อย รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยากำหนด

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติม ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2566 หน้าที่ 13 ลำดับที่ 19

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  กองช่าง

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านหนองบัวเงิน หมู่ที่ 5              ตำบลอ่างทอง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา      	                             จำนวน 500,000 บาท

87. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านหนองบัวเงิน หมู่ที่ 5         ตำบลอ่างทอง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา      	                     จำนวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร โดยแบ่งเป็น

สายที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 950.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 798.00 ลูกบาศก์เมตร

สายที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 900.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 756.00 ลูกบาศก์เมตร

หรือมีปริมาตรลูกรังรวมกันไม่น้อยกว่า 1,554.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยบดอัดแน่น     ให้เรียบร้อย รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยากำหนด

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติม ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2566 หน้าที่ 54 ลำดับที่ 69

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  กองช่าง

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านหัวทุ่ง หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งผาสุข เชื่อม ตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา                          จำนวน 500,000 บาท

88. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านหัวทุ่ง หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งผาสุข เชื่อม ตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา                           จำนวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย      4.00 เมตร ยาว 1,850.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า              1,554.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยบดอัดแน่นให้เรียบร้อย รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยากำหนด

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติม ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2566 หน้าที่ 51 ลำดับที่ 64

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  กองช่าง

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านใหม่นคร หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา                                                จำนวน 500,000 บาท

89. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านใหม่นคร หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา                                                 จำนวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย       4.00 เมตร ยาว 1,750.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า   1,470.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยบดอัดแน่นให้เรียบร้อย รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยากำหนด

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติม ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2566 หน้าที่ 35 ลำดับที่ 41

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  กองช่าง

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้ เชื่อม ตำบลลอ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา                                       จำนวน 500,000 บาท

90. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยลาน              อำเภอดอกคำใต้ เชื่อม ตำบลลอ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา                     จำนวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย      4.00 เมตร ยาว 1,850.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า            1,554.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยบดอัดแน่นให้เรียบร้อย รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยากำหนด

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติม ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2566 หน้าที่ 62 ลำดับที่ 80

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  กองช่าง

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายก๊อดหลวง บ้านเลี้ยว หมู่ที่ 10 ตำบลงิม อำเภอปง จังหวัดพะเยา                                                จำนวน 500,000 บาท

91. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายก๊อดหลวง บ้านเลี้ยว หมู่ที่ 10 ตำบลงิม อำเภอปง จังหวัดพะเยา                             	           จำนวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย     4.00 เมตร ยาว 1,800.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า     1,512.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยบดอัดแน่นให้เรียบร้อย รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยากำหนด

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่   13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติม ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2566 หน้าที่ 8 ลำดับที่ 10

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  กองช่าง

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายโชคฆ้อง บ้านเลี้ยว หมู่ที่ 10 ตำบลงิม อำเภอปง จังหวัดพะเยา                             	         จำนวน 500,000 บาท

92. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายโชคฆ้อง บ้านเลี้ยว หมู่ที่ 10 ตำบลงิม อำเภอปง จังหวัดพะเยา                             	           จำนวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร โดยแบ่งเป็น

สายที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 1,000.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 840.00 ลูกบาศก์เมตร

สายที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 750.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 630.00 ลูกบาศก์เมตร

หรือมีปริมาตรลูกรังรวมกันไม่น้อยกว่า 1,470.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยบดอัดแน่น     ให้เรียบร้อย รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยากำหนด

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่  13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติม ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2566 หน้าที่ 10 ลำดับที่ 13

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  กองช่าง

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายเด่นบาตร บ้านห้วยทรายขาว      หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา                       จำนวน 500,000 บาท

93. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายเด่นบาตร บ้านห้วยทรายขาว  หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา                       จำนวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร โดยแบ่งเป็น

สายที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 840.00  ลูกบาศก์เมตร

สายที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 750.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 630.00 ลูกบาศก์เมตร

หรือมีปริมาตรลูกรังรวมกันไม่น้อยกว่า 1,470.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยบดอัดแน่น      ให้เรียบร้อย รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยากำหนด

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติม ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2566 หน้าที่ 18 ลำดับที่ 28

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  กองช่าง

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายโทกน้ำเขียว หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา                                                   จำนวน 500,000 บาท

94. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายโทกน้ำเขียว หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา                                  จำนวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร โดยแบ่งเป็น

สายที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 640.00 ลูกบาศก์เมตร

สายที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.50 เมตร ยาว 850.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 629.00 ลูกบาศก์เมตร

สายที่ 3 ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.50 เมตร ยาว 300.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 222.00 ลูกบาศก์เมตร

หรือมีปริมาตรลูกรังรวมกันไม่น้อยกว่า 1,491.00 ลูกบาศก์เมตรพร้อมปรับเกลี่ยบดอัดแน่น        ให้เรียบร้อย รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยากำหนด

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติม ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2566 หน้าที่ 65 ลำดับที่ 82

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  กองช่าง

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายบ่อขยะ บ้านทุ่งมอก หมู่ที่ 5    ตำบลบ้านมาง อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา                                จำนวน 500,000 บาท

95. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายบ่อขยะ บ้านทุ่งมอก หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านมาง อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา                                  จำนวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย     4.00 เมตร ยาว 1,720.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า    1,444.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยบดอัดแน่นให้เรียบร้อย รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยากำหนด

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติม ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2566 หน้าที่ 16 ลำดับที่ 25

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  กองช่าง

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายปางผึ้ง หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านมาง    อำเชียงม่วน จังหวัดพะเยา                                                       จำนวน 500,000 บาท

96. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายปางผึ้ง หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านมาง  อำเชียงม่วน จังหวัดพะเยา                                                        จำนวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย    4.00 เมตร ยาว 1,800.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า    1,512.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยบดอัดแน่นให้เรียบร้อย รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยากำหนด

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติม ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2566 หน้าที่ 15 ลำดับที่ 23

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  กองช่าง

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายแม่ต๋ำ-ปางปู่เก้อ หมู่ที่ 3         ตำบลบ้านปิน เชื่อม ตำบลคือเวียง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา        จำนวน 500,000 บาท

97. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายแม่ต๋ำ-ปางปู่เก้อ หมู่ที่ 3     ตำบลบ้านปิน เชื่อม ตำบลคือเวียง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา         จำนวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร โดยแบ่งเป็น

สายที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 750.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 630.00 ลูกบาศก์เมตร

สายที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 1,100.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 924.00 ลูกบาศก์เมตร

หรือมีปริมาตรลูกรังรวมกันไม่น้อยกว่า 1,554.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยบดอัดแน่น     ให้เรียบร้อย รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยากำหนด

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติม ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2566 หน้าที่ 58 ลำดับที่ 73

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  กองช่าง

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายร่องนกยูง บ้านหนองลาว หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา                                จำนวน 500,000 บาท

98. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายร่องนกยูง บ้านหนองลาว หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา                                 จำนวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย    4.00 เมตร ยาว 1,800.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า    1,512.00 ลูกบาศก์เมตรพร้อมปรับเกลี่ยบดอัดแน่นให้เรียบร้อย รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยากำหนด

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติม ครั้งที่ 6 พ.ศ.2566 หน้าที่ 17 ลำดับที่ 26

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  กองช่าง

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายรอบพระธาตุภูปอ บ้านหนองกลาง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านมาง อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา                       จำนวน 500,000 บาท

99. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายรอบพระธาตุภูปอ บ้านหนองกลาง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านมาง อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา                         จำนวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย    4.00 เมตร ยาว 1,720.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า   1,444.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยบดอัดแน่นให้เรียบร้อย รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยากำหนด

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติม ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2566 หน้าที่ 16 ลำดับที่ 24

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  กองช่าง

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ หมู่ที่ 10  ตำบลดงสุวรรณ เชื่อม ตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

จำนวน 500,000 บาท

100. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้    หมู่ที่ 10  ตำบลดงสุวรรณ เชื่อม ตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

จำนวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร โดยแบ่งเป็น

สายที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 420.00 ลูกบาศก์เมตร

สายที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 840.00 ลูกบาศก์เมตร

สายที่ 3 ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 350.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 294.00 ลูกบาศก์เมตร

หรือมีปริมาตรลูกรังรวมกันไม่น้อยกว่า 1,554.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยบดอัดแน่น       ให้เรียบร้อย รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยากำหนด

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติม ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2566 หน้าที่ 63 ลำดับที่ 81

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  กองช่าง

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายสต๊อดน้ำแป้ง บ้านเลี้ยว หมู่ที่ 10 ตำบลงิม อำเภอปง จังหวัดพะเยา                             	         จำนวน 500,000 บาท

101. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายสต๊อดน้ำแป้ง บ้านเลี้ยว หมู่ที่ 10 ตำบลงิม อำเภอปง จังหวัดพะเยา                             	           จำนวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย     4.00 เมตร ยาว 1,800.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า    1,512.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยบดอัดแน่นให้เรียบร้อย รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยากำหนด

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่  13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติม ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2566 หน้าที่ 11 ลำดับที่ 15

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  กองช่าง

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายหนองฮ่าง บ้านอิงโค้ง หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา                                จำนวน 500,000 บาท

102. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายหนองฮ่าง บ้านอิงโค้ง หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา                                 จำนวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย    4.00 เมตร ยาว 1,780.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า     1,495.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยบดอัดแน่นให้เรียบร้อย รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยากำหนด

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติม ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2566 หน้าที่ 17 ลำดับที่ 27

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  กองช่าง

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายหล่ายอิง บ้านหาดแฟน หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา                                จำนวน 500,000 บาท

103. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายหล่ายอิง บ้านหาดแฟน หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา                                 จำนวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร โดยแบ่งเป็น

สายที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 840.00 ลูกบาศก์เมตร

สายที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 700.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 588.00 ลุกบาศก์เมตร

หรือมีปริมาตรลูกรังรวมกันไม่น้อยกว่า 1,428.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยบดอัดแน่น    ให้เรียบร้อย รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยากำหนด

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติม ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2566 หน้าที่ 19 ลำดับที่ 29

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  กองช่าง

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายหลิ่งต้นเปา หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา                                                จำนวน 500,000 บาท

104. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายหลิ่งต้นเปา หมู่ที่ 9       ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา                                 จำนวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร โดยแบ่งเป็น

สายที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 1,100.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 924.00 ลูกบาศก์เมตร

สายที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 800.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 672.00 ลูกบาศก์เมตร

หรือมีปริมาตรลูกรังรวมกันไม่น้อยกว่า 1,596.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยบดอัดแน่น     ให้เรียบร้อย รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยากำหนด

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติม ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2566 หน้าที่ 34 ลำดับที่ 40

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  กองช่าง

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยจำแหย่ง บ้านบ่อต้นสัก หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านมาง อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา      	                   จำนวน 500,000 บาท

105. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยจำแหย่ง บ้านบ่อต้นสัก   หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านมาง อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา      	           จำนวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย     4.00 เมตร ยาว 1,750.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า    1,470.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยบดอัดแน่นให้เรียบร้อย รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยากำหนด

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติม ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2566 หน้าที่ 15 ลำดับที่ 22

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  กองช่าง

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยน้ำงิม บ้านหนองบัว หมู่ที่ 2 ตำบลงิม อำเภอปง จังหวัดพะเยา                                               จำนวน 500,000 บาท

106. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยน้ำงิม บ้านหนองบัว หมู่ที่ 2 ตำบลงิม อำเภอปง จังหวัดพะเยา                    	           จำนวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร โดยแบ่งเป็น

สายที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 400.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 336.00 ลูกบาศก์เมตร

สายที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 252.00 ลูกบาศก์เมตร

สายที่ 3 ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 420.00 ลูกบาศก์เมตร

สายที่ 4 ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 420.00 ลูกบาศก์เมตร

หรือมีปริมาตรลูกรังรวมกันไม่น้อยกว่า 1,428.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยบดอัดแน่น     ให้เรียบร้อย รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยากำหนด

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่   13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติม ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2566 หน้าที่ 6 ลำดับที่ 8

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  กองช่าง

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยปู่ยี่ บ้านสันกลาง หมู่ที่ 8 ตำบลงิม อำเภอปง จ.พะเยา                                                     จำนวน 500,000 บาท

107. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยปู่ยี่ บ้านสันกลาง หมู่ที่ 8 ตำบลงิม อำเภอปง จ.พะเยา                             		           จำนวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย     4.00 เมตร ยาว 1,780.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า     1,495.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยบดอัดแน่นให้เรียบร้อย รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยากำหนด

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่  13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติม ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2566 หน้าที่ 11 ลำดับที่ 14

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  กองช่าง

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยโป่ง บ้านห้วยขุ่น หมู่ที่ 5 ตำบลควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา      	                                       จำนวน 500,000 บาท

108. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยโป่ง บ้านห้วยขุ่น หมู่ที่ 5 ตำบลควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา      	                               จำนวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย     4.00 เมตร ยาว 1,800.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า   1,512.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยบดอัดแน่นให้เรียบร้อย รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยากำหนด

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติม ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2566 หน้าที่ 14 ลำดับที่ 20

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  กองช่าง

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยม่วง บ้านแบ่ง หมู่ที่ 5 ตำบลงิม อำเภอปง จังหวัดพะเยา                             	         จำนวน 500,000 บาท

109. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยม่วง บ้านแบ่ง หมู่ที่ 5 ตำบลงิม อำเภอปง จังหวัดพะเยา                                                 จำนวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย      4.00 เมตร ยาว 1,800.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า      1,512.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยบดอัดแน่นให้เรียบร้อย รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยากำหนด

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่  13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติม ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2566 หน้าที่ 8 ลำดับที่ 9

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  กองช่าง

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยสอนแล้ง บ้านป่าคาใหม่ หมู่ที่ 8  ตำบลควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา      	                                       จำนวน 500,000 บาท

110. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยสอนแล้ง บ้านป่าคาใหม่     หมู่ที่ 8  ตำบลควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา      	                     จำนวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย     4.00 เมตร ยาว 1,780.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า    1,495.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยบดอัดแน่นให้เรียบร้อย รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยากำหนด

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติม ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2566 หน้าที่ 14 ลำดับที่ 21

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  กองช่าง

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยหนานหลวง หมู่ที่ 8         ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา                                จำนวน 500,000 บาท

111. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยหนานหลวง หมู่ที่ 8    ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา                                 จำนวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย      4.00 เมตร ยาว 1,750.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า    1,470.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยบดอัดแน่นให้เรียบร้อย รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยากำหนด

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติม ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2566 หน้าที่ 33 ลำดับที่ 39

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  กองช่าง

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายอ่างห้วยเฒ่าดา บ้านแบ่ง หมู่ที่ 5 ตำบลงิม อำเภอปง จังหวัดพะเยา                                                จำนวน 500,000 บาท

112. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายอ่างห้วยเฒ่าดา บ้านแบ่ง      หมู่ที่ 5 ตำบลงิม อำเภอปง จังหวัดพะเยา                                        จำนวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย     4.00 เมตร ยาว 1,780.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า     1,495.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยบดอัดแน่นให้เรียบร้อย รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยากำหนด

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่  13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติม ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2566 หน้าที่ 9 ลำดับที่ 12

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  กองช่าง

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายอ่างห้วยนาคา บ้านหนองบัว หมู่ที่ 2 ตำบลงิม อำเภอปง จ.พะเยา                             	                   จำนวน 500,000 บาท

113. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายอ่างห้วยนาคา บ้านหนองบัว หมู่ที่ 2 ตำบลงิม อำเภอปง จ.พะเยา                             	           จำนวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย     4.00 เมตร ยาว 1,780.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า     1,495.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยบดอัดแน่นให้เรียบร้อย รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยากำหนด

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่   13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติม ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2566 หน้าที่ 9 ลำดับที่ 11

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  กองช่าง

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 2 ตำบลแม่นาเรือ เชื่อม          ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จ.พะเยา                                         จำนวน 500,000 บาท

114. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 2 ตำบลแม่นาเรือ เชื่อม  ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จ.พะเยา                                        จำนวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร  โดยแบ่งเป็น

สายที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 1,200.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,008.00 ลูกบาศก์เมตร

สายที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 550.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 462.00 ลูกบาศก์เมตร

หรือมีปริมาตรลูกรังรวมกันไม่น้อยกว่า 1,470.00 ลูกบาศก์เมตรพร้อมปรับเกลี่ยบดอัดแน่น      ให้เรียบร้อย รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยากำหนด

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติม ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2566 หน้าที่ 27 ลำดับที่ 35

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  กองช่าง

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 5,11 ตำบลแม่นาเรือ เชื่อม   ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา                                  จำนวน 500,000 บาท

115. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 5,11 ตำบลแม่นาเรือ เชื่อม ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา                           จำนวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย       4.00 เมตร ยาว 1,750.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า     1,470.00 ลูกบาศก์เมตรพร้อมปรับเกลี่ยบดอัดแน่นให้เรียบร้อย รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยากำหนด

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติม ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2566 หน้าที่ 30 ลำดับที่ 37

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  กองช่าง

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านตุ่น เชื่อม             ตำบลแม่นาเรือ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา      	                   จำนวน 500,000 บาท

116. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านตุ่น เชื่อม     ตำบลแม่นาเรือ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา      	                     จำนวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร โดยแบ่งเป็น

สายที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 1,300.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,092.00 ลูกบาศก์เมตร

สายที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 168.00 ลูกบาศก์เมตร

สายที่ 3 ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 168.00 ลูกบาศก์เมตร

หรือมีปริมาตรลูกรังรวมกันไม่น้อยกว่า 1,428.00 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยบดอัดแน่น                ให้เรียบร้อย รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยากำหนด

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติม ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2566 หน้าที่ 31 ลำดับที่ 38

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  กองช่าง

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 6,14 ตำบลแม่นาเรือ เชื่อม   ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา                                  จำนวน 500,000 บาท

117. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 6,14 ตำบลแม่นาเรือ เชื่อม ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา                           จำนวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร  โดยแบ่งเป็น

สายที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 650.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 546.00 ลูกบาศก์เมตร

สายที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 550.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 462.00 ลูกบาศก์เมตร

สายที่ 3 ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 84.00 ลูกบาศก์เมตร

สายที่ 4 ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 252.00 ลูกบาศก์เมตร

สายที่ 5 ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 84.00 ลูกบาศก์เมตร

หรือมีปริมาตรลูกรังรวมกันไม่น้อยกว่า 1,428.00 ลูกบาศก์เมตรพร้อมปรับเกลี่ยบดอัดแน่น      ให้เรียบร้อย รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยากำหนด

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติม ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2566 หน้าที่ 25 ลำดับที่ 34

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  กองช่าง

โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยเคียน บ้านป่าแดง หมู่ที่ 9 ตำบลงิม อำเภอปง จังหวัดพะเยา                                                          จำนวน 500,000 บาท

118. โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยเคียน บ้านป่าแดง หมู่ที่ 9 ตำบลงิม อำเภอปง จังหวัดพะเยา                                                 จำนวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร  ยาว 1,365.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 546.00 ลูกบาศก์เมตร (คิวหลวม)        พร้อมปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยากำหนด

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่  13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติม ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2566 หน้าที่ 4 ลำดับที่ 4

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  กองช่าง

โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยแบ่ง บ้านแบ่ง หมู่ที่ 5 ตำบลงิม อำเภอปง จังหวัดพะเยา                                                            จำนวน 500,000 บาท

119. โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยแบ่ง บ้านแบ่ง หมู่ที่ 5 ตำบลงิม อำเภอปง จังหวัดพะเยา                                                           จำนวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 1,365.00 เมตร   หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 546.00 ลูกบาศก์เมตร (คิวหลวม)       พร้อมปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยากำหนด

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่  13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติม ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2566 หน้าที่ 3ลำดับที่ 2

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  กองช่าง

โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยวัวดำสายใต้ บ้านสันกลาง หมู่ที่ 8 ตำบลงิม อำเภอปง จังหวัดพะเยา                             	         จำนวน 500,000 บาท

120. โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยวัวดำสายใต้ บ้านสันกลาง       หมู่ที่ 8 ตำบลงิม  อำเภอปง จังหวัดพะเยา                                       จำนวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 1,365.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 546.00 ลูกบาศก์เมตร (คิวหลวม)       พร้อมปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยากำหนด

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่  13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติม ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2566 หน้าที่ 3 ลำดับที่ 3

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  กองช่าง

โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านน้ำจุนใหม่ หมู่ที่ 10 ตำบลลอ เชื่อม     ตำบลหงส์หิน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา                                         จำนวน 500,000 บาท

121. โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านน้ำจุนใหม่ หมู่ที่ 10 ตำบลลอ เชื่อม ตำบลหงส์หิน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา                                   จำนวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย          3.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ยาว 1,810.00 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า           543.00 ลูกบาศก์เมตร (คิวหลวม) พร้อมปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย รายละเอียดตามประมาณการ  และแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยากำหนด

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติม ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2566 หน้าที่ 43 ลำดับที่ 50

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  กองช่าง

โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านล้า หมู่ที่ 4 ตำบลเวียง เชื่อม ตำบลทุ่งผาสุข  อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา                                                      จำนวน 500,000 บาท

122. โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านล้า หมู่ที่ 4 ตำบลเวียง เชื่อม        ตำบลทุ่งผาสุข  อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา                                    จำนวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร โดยแบ่งเป็น

สายที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ยาว 500.00 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 150.00 ลูกบาศก์เมตร (คิวหลวม)

สายที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ยาว 700.00 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 210.00 ลูกบาศก์เมตร (คิวหลวม)

สายที่ 3 ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ยาว 480.00 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 144.00 ลูกบาศก์เมตร (คิวหลวม)

หรือมีปริมาตรหินคลุกรวมกันไม่น้อยกว่า 504.00 ลูกบาศก์เมตร (คิวหลวม) พร้อมปรับเกลี่ย     ให้เรียบร้อย รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยากำหนด

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติม ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2566 หน้าที่ 48 ลำดับที่ 58

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  กองช่าง

โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านสลาบ ม.7 ต.ฝายกวาง เชื่อม             ต.ทุ่งผาสุข อ.เชียงคำ จ.พะเยา				                   จำนวน 500,000 บาท

123. โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านสลาบ ม.7 ต.ฝายกวาง เชื่อม       ต.ทุ่งผาสุข อ.เชียงคำ จ.พะเยา				           จำนวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว 1,258.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 503.00 ลบ.ม. (คิวหลวม) พร้อมปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยากำหนด

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่  13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา แก้ไข ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2567 หน้าที่ 3 ลำดับที่ 1

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  กองช่าง

โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านห้วยกั้ง ม.11 - บ้านดอนไชยพัฒนา        หมู่ที่ 14 ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา                                    จำนวน 500,000 บาท

124. โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านห้วยกั้ง ม.11 - บ้านดอนไชยพัฒนา     หมู่ที่ 14 ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา                                     จำนวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย           3.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ยาว 1,550.00 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า           542.00 ลูกบาศก์เมตร (คิวหลวม) พร้อมปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย รายละเอียดตามประมาณการ  และแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยากำหนด

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติม ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2566 หน้าที่ 45 ลำดับที่ 53

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  กองช่าง

โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านห้วยเคียน หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านต๊ำ         อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา                                                 จำนวน 500,000 บาท

125. โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านห้วยเคียน หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านต๊ำ       อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา                                                 จำนวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร โดยแบ่งเป็น

สายที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 1,600.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 480.00 ลูกบาศก์เมตร

สายที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 45.00 ลูกบาศก์เมตร

สายที่ 3 ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 600.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 180.00 ลูกบาศก์เมตร

หรือมีปริมาตรหินคลุกรวมกันไม่น้อยกว่า 705.00 ลูกบาศก์เมตร (คิวหลวม) พร้อมปรับเกลี่ย      ให้เรียบร้อย รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยากำหนด

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติม ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2566 หน้าที่ 38 ลำดับที่ 45

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  กองช่าง

โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายทุ่งเจี๊ยบ หมู่ที่ 3 ตำบลแม่กา         อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา                                                 จำนวน 500,000 บาท

126. โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายทุ่งเจี๊ยบ หมู่ที่ 3 ตำบลแม่กา        อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา                                                 จำนวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย           4.00 เมตร  ยาว 1,945.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า       778.00 ลูกบาศก์เมตร (คิวหลวม) พร้อมปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย รายละเอียดตามประมาณการ  และแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยากำหนด

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติม ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2566 หน้าที่ 36 ลำดับที่ 43

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  กองช่าง

โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายทุ่งหล่ม หมู่ที่ 6 ตำบลเชียงแรง เชื่อม    ตำบลสบบง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา                                         จำนวน 500,000 บาท

127. โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายทุ่งหล่ม หมู่ที่ 6 ตำบลเชียงแรง เชื่อม ตำบลสบบง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา                                  จำนวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร โดยแบ่งเป็น

สายที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ยาว 1,420.00 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 426.00 ลูกบาศก์เมตร (คิวหลวม)

สายที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ยาว 260.00 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 78.00 ลูกบาศก์เมตร (คิวหลวม)

หรือมีปริมาตรหินคลุกรวมกันไม่น้อยกว่า 504.00 ลูกบาศก์เมตร (คิวหลวม) พร้อมปรับเกลี่ย       ให้เรียบร้อย รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยากำหนด

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติม ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2566 หน้าที่ 69 ลำดับที่ 85

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  กองช่าง

โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายทุ่งเหนือ บ้านแม่จว้าเหนือ หมู่ที่ 3           ตำบลแม่สุก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา                                          จำนวน 500,000 บาท

128. โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายทุ่งเหนือ บ้านแม่จว้าเหนือ หมู่ที่ 3 ตำบลแม่สุก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา                                          จำนวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร โดยแบ่งเป็น

สายที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 1,400.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 420.00 ลูกบาศก์เมตร

สายที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 400.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 120.00 ลูกบาศก์เมตร

สายที่ 3 ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 2.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 120.00 ลูกบาศก์เมตร

หรือมีปริมาตรหินคลุกรวมกันไม่น้อยกว่า 660.00 ลูกบาศก์เมตร (คิวหลวม) พร้อมปรับเกลี่ย    ให้เรียบร้อย รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยากำหนด

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติม ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2566 หน้าที่ 20 ลำดับที่ 30

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  กองช่าง

โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายทุ่งเหล่า หมู่ที่ 3,7 และ 8 ตำบลจำป่าหวาย อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา                                                 จำนวน 500,000 บาท

129. โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายทุ่งเหล่า หมู่ที่ 3,7 และ 8                   ตำบลจำป่าหวาย อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา                              จำนวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร โดยแบ่งเป็น

สายที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 1,300.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 390.00 ลูกบาศก์เมตร

สายที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 1,240.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 372.00 ลูกบาศก์เมตร

หรือมีปริมาตรหินคลุกรวมกันไม่น้อยกว่า 762.00 ลูกบาศก์เมตร (คิวหลวม) พร้อมปรับเกลี่ย      ให้เรียบร้อย รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยากำหนด

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติม ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2566 หน้าที่ 41 ลำดับที่ 47

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  กองช่าง

โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายน้ำขาน บ้านหนองบัว หมู่ที่ 2 ตำบลงิม อำเภอปง จังหวัดพะเยา                                                           จำนวน 500,000 บาท

130. โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายน้ำขาน บ้านหนองบัว หมู่ที่ 2 ตำบลงิม อำเภอปง จังหวัดพะเยา                                                 จำนวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 1,330.00 เมตร   หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 532.00 ลูกบาศก์เมตร (คิวหลวม)        พร้อมปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยากำหนด

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่  13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติม ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2566 หน้าที่ 2 ลำดับที่ 1

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  กองช่าง

โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายแยกนายสายยนต์ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านถ้ำ เชื่อม ตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา                          จำนวน 500,000 บาท

131. โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายแยกนายสายยนต์ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านถ้ำ เชื่อม ตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา                   จำนวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย          4.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ยาว 1,660.00 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า           664.00 ลูกบาศก์เมตร  (คิวหลวม) พร้อมปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยากำหนด

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติม ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2566 หน้าที่ 57 ลำดับที่ 71

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  กองช่าง

โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายร่องแช่ฟาก บ้านแม่จว้าปันเจิง หมู่ที่ 7      ต.แม่สุก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา                                             จำนวน 500,000 บาท

132. โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายร่องแช่ฟาก บ้านแม่จว้าปันเจิง หมู่ที่ 7  ต.แม่สุก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา                                              จำนวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร โดยแบ่งเป็น

สายที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 300.00 ลูกบาศก์เมตร

สายที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 90.00 ลูกบาศก์เมตร

สายที่ 3 ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 400.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 120.00 ลูกบาศก์เมตร

สายที่ 4 ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 400.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 144.00 ลูกบาศก์เมตร

หรือมีปริมาตรหินคลุกรวมกันไม่น้อยกว่า 654.00 ลูกบาศก์เมตร (คิวหลวม) พร้อมปรับเกลี่ย    ให้เรียบร้อย รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยากำหนด

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติม ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2566 หน้าที่ 21 ลำดับที่ 31

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  กองช่าง

โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายหนองน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านเหล่า เชื่อม หมู่ที่ 6 ตำบลป่าแฝก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา                      จำนวน 500,000 บาท

133. โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายหนองน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านเหล่า เชื่อม หมู่ที่ 6 ตำบลป่าแฝก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา                       จำนวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร โดยแบ่งเป็น

สายที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.50 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 350.00 ลูกบาศก์เมตร

สายที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 880.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 264.00 ลูกบาศก์เมตร

หรือมีปริมาตรหินคลุกรวมกันไม่น้อยกว่า 614.00 ลูกบาศก์เมตร  (คิวหลวม) พร้อมปรับเกลี่ย   ให้เรียบร้อย รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยากำหนด

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติม ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2566 หน้าที่ 23 ลำดับที่ 32

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  กองช่าง

โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยเสือหล่อ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านถ้ำ เชื่อม ตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา                      จำนวน 500,000 บาท

134. โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยเสือหล่อ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านถ้ำ เชื่อม ตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา                       จำนวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย          3.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ยาว 2,210.00 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า           663.00 ลูกบาศก์เมตร (คิวหลวม) พร้อมปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยากำหนด

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติม ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2566 หน้าที่ 57 ลำดับที่ 72

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  กองช่าง

โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 10 เชื่อม หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านต๋อม     อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา                                                จำนวน 500,000 บาท

135. โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 10 เชื่อม หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา                                                  จำนวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร โดยแบ่งเป็น

สายที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 1,200.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 360.00 ลูกบาศก์เมตร

สายที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 650.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 195.00 ลูกบาศก์เมตร

สายที่ 3 ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 150.00 ลูกบาศก์เมตร

หรือมีปริมาตรหินคลุกรวมกันไม่น้อยกว่า 705.00 ลูกบาศก์เมตร (คิวหลวม) พร้อมปรับเกลี่ย      ให้เรียบร้อย รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยากำหนด

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติม ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2566 หน้าที่ 42 ลำดับที่ 48

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  กองช่าง

โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 2 ต.แม่สุก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

จำนวน 500,000 บาท

136. โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 2 ต.แม่สุก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

จำนวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร โดยแบ่งเป็น

สายที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 700.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 245.00 ลูกบาศก์เมตร

สายที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.50 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 350.00 ลูกบาศก์เมตร

สายที่ 3 ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 190.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 57.00 ลูกบาศก์เมตร

หรือมีปริมาตรหินคลุกรวมกันไม่น้อยกว่า 652.00 ลูกบาศก์เมตร (คิวหลวม) พร้อมปรับเกลี่ย   ให้เรียบร้อย รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยากำหนด

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติม ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2566 หน้าที่ 24 ลำดับที่ 33

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  กองช่าง

โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 4 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา         จังหวัดพะเยา                                                                        จำนวน 500,000 บาท

137. โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 4 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา      	                                                               จำนวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร โดยแบ่งเป็น

สายที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 1,500.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 600.00 ลูกบาศก์เมตร

สายที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 400.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 160.00 ลูกบาศก์เมตร

หรือมีปริมาตรหินคลุกรวมกันไม่น้อยกว่า 760.00 ลูกบาศก์เมตร (คิวหลวม) พร้อมปรับเกลี่ย    ให้เรียบร้อย รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยากำหนด

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติม ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2566 หน้าที่ 37  ลำดับที่ 44

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  กองช่าง

โครงการปรับปรุงห้องน้ำรวม สนามกีฬาจังหวัดพะเยา (ฝั่งทิศตะวันตก)

จำนวน  411,000 บาท

138. โครงการปรับปรุงห้องน้ำรวม สนามกีฬาจังหวัดพะเยา (ฝั่งทิศตะวันตก)

จำนวน 411,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงห้องน้ำรวม สนามกีฬาจังหวัดพะเยา (ฝั่งทิศตะวันตก) รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยากำหนด

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

- พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติม ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2566 หน้าที่ 91 ลำดับที่ 109

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สำหรับการบริหารสนามกีฬา) กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568                                      จำนวน 1,193,000 บาท

139. โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568                                       จำนวน 1,193,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงห้องปฏิบัติงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยากำหนด

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายเลียบลำห้วยหลวง บ้านภูเงิน หมู่ที่ 13 ต.แม่ปืม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา          	                   จำนวน 500,000 บาท

140. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายเลียบลำห้วยหลวง บ้านภูเงิน หมู่ที่ 13 ต.แม่ปืม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา          	                     จำนวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 ม.                 ยาว 1,800.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.20 ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,512.00 ลบ.ม.        พร้อมปรับเกลี่ยบดอัดแน่นให้เรียบร้อย รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยากำหนด

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่  13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2567 หน้าที่ 192 ลำดับที่ 259

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  กองช่าง

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ 16 ต.แม่ปืม    อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา          			                             จำนวน 500,000 บาท

141. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ 16          ต.แม่ปืม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา          			           จำนวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 ม.                 ยาว 1,750.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.20 ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,470.00 ลบ.ม.        พร้อมปรับเกลี่ยบดอัดแน่นให้เรียบร้อย รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยากำหนด

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่  13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2567 หน้าที่ 192 ลำดับที่ 258

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  กองช่าง

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ม.1 ต.ดงสุวรรณ เชื่อม ต.ป่าซาง    อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา  				                             จำนวน 500,000 บาท

142. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ม.1 ต.ดงสุวรรณ เชื่อม           ต.ป่าซาง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา  				           จำนวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น โดยแบ่งเป็น

สายที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว 1,700.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.20 ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,428.00 ลบ.ม.

สายที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 5.00 ม. ยาว 120.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.20 ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 124.00 ลบ.ม.

หรือมีปริมาตรลูกรังรวมกันไม่น้อยกว่า 1,552.00 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยบดอัดแน่นให้เรียบร้อย รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยากำหนด

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่  13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2567 หน้าที่ 96 ลำดับที่ 126

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  กองช่าง

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ม.1,ม.3 ต.ดงสุวรรณ เชื่อม          ต.สว่างอารมณ์ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา  			                   จำนวน 500,000 บาท

143. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ม.1,ม.3 ต.ดงสุวรรณ เชื่อม     ต.สว่างอารมณ์ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา  			           จำนวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น โดยแบ่งเป็น

สายที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว 1,500.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.20 ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,260.00 ลบ.ม.

สายที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.00 ม. ยาว 500.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.20 ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 320.00 ลบ.ม.

หรือมีปริมาตรลูกรังรวมกันไม่น้อยกว่า 1,580.00 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยบดอัดแน่นให้เรียบร้อย รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยากำหนด

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่  13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2567 หน้าที่ 97 ลำดับที่ 127

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  กองช่าง

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ม.16 ต.ห้วยลาน เชื่อม ต.ป่าซาง   อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา         			                             จำนวน 500,000 บาท

144. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ม.16 ต.ห้วยลาน เชื่อม           ต.ป่าซาง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา         			                     จำนวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 ม.                 ยาว 1,850.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.20 ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,554.00 ลบ.ม.       พร้อมปรับเกลี่ยบดอัดแน่นให้เรียบร้อย รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยากำหนด

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่  13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2567 หน้าที่ 49 ลำดับที่ 66

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  กองช่าง

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ม.2,ม.8 ต.บุญเกิด อ.ดอกคำใต้     จ.พะเยา          				                             จำนวน 500,000 บาท

145. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ม.2,ม.8 ต.บุญเกิด              อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา          				                     จำนวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 ม.                 ยาว 1,400.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.20 ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,176.00 ลบ.ม.         พร้อมปรับเกลี่ยบดอัดแน่นให้เรียบร้อย รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยากำหนด

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่  13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2567 หน้าที่ 58 ลำดับที่ 75

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  กองช่าง

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ม.5 ต.เชียงแรง เชื่อม ต.ภูซาง       อ.ภูซาง จ.พะเยา  					                   จำนวน 500,000 บาท

146. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ม.5 ต.เชียงแรง เชื่อม ต.ภูซาง อ.ภูซาง จ.พะเยา  					                     จำนวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น โดยแบ่งเป็น

สายที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว 300.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.20 ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 252.00 ลบ.ม.

สายที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว 400.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.20 ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 336.00 ลบ.ม.

สายที่ 3 ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว 500.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.20 ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 420.00 ลบ.ม.

สายที่ 4 ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว 650.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.20 ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 546.00 ลบ.ม.

หรือมีปริมาตรลูกรังรวมกันไม่น้อยกว่า 1,554.00 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยบดอัดแน่นให้เรียบร้อย รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยากำหนด

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่  13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2567 หน้าที่ 89 ลำดับที่ 118

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  กองช่าง

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายกิ่วบวก บ้านปางผักหม หมู่ที่ 7 ต.งิม อ.ปง จ.พะเยา			                                       จำนวน 500,000 บาท

147. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายกิ่วบวก บ้านปางผักหม          หมู่ที่ 7 ต.งิม อ.ปง จ.พะเยา			                               จำนวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 ม.                 ยาว 1,850.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.20 ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,554.00 ลบ.ม.         พร้อมปรับเกลี่ยบดอัดแน่นให้เรียบร้อย รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยากำหนด

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่  13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2567 หน้าที่ 142 ลำดับที่ 190

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  กองช่าง

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายโชคเซี๊ยะ บ้านกว๊าน หมู่ที่ 13  ต.ดงเจน อ.ภูกามยาว จ.พะเยา 				                   จำนวน 500,000 บาท

148. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายโชคเซี๊ยะ บ้านกว๊าน หมู่ที่ 13 ต.ดงเจน อ.ภูกามยาว จ.พะเยา 				           จำนวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 ม.                 ยาว 1,750.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.20 ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,470.00 ลบ.ม.          พร้อมปรับเกลี่ยบดอัดแน่นให้เรียบร้อย รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยากำหนด

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่  13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2567 หน้าที่ 115 ลำดับที่ 153

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  กองช่าง

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายดงจ้อย-ปางม่วง ม.5            ต.หนองหล่ม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา  				         จำนวน 500,000 บาท

149. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายดงจ้อย-ปางม่วง ม.5        ต.หนองหล่ม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา  				           จำนวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 ม.                ยาว 1,850.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.20 ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,554.00 ลบ.ม.        พร้อมปรับเกลี่ยบดอัดแน่นให้เรียบร้อย รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยากำหนด

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่  13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2567 หน้าที่ 64 ลำดับที่ 85

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  กองช่าง

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายดงหอ บ้านห้วยสิงห์ หมู่ที่ 1    ต.ปง อ.ปง จ.พะเยา						         จำนวน 500,000 บาท

150. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายดงหอ บ้านห้วยสิงห์ หมู่ที่ 1 ต.ปง อ.ปง จ.พะเยา						           จำนวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 ม.                 ยาว 1,800.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.20 ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,512.00 ลบ.ม.          พร้อมปรับเกลี่ยบดอัดแน่นให้เรียบร้อย รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยากำหนด

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่  13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2567 หน้าที่ 158 ลำดับที่ 215

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  กองช่าง

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายด่านต้นหมื้น-อ่างร่องสัก ม.9    ต.บ้านปิน เชื่อม ต.หนองหล่ม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา                          จำนวน 500,000 บาท

151. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายด่านต้นหมื้น-อ่างร่องสัก ม.9 ต.บ้านปิน เชื่อม ต.หนองหล่ม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา                           จำนวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น โดยแบ่งเป็น

สายที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว 1,250.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.20 ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,050.00 ลบ.ม.

สายที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว 600.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.20 ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 504.00 ลบ.ม.

หรือมีปริมาตรลูกรังรวมกันไม่น้อยกว่า 1,554.00 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยบดอัดแน่นให้เรียบร้อย รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยากำหนด

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่  13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2567 หน้าที่ 54 ลำดับที่ 71

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  กองช่าง

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายทางเข้าหน้าสวนนายปรีชา     หมู่ที่ 6 ต.แม่นาเรือ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา          		         จำนวน 500,000 บาท

152. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายทางเข้าหน้าสวนนายปรีชา หมู่ที่ 6 ต.แม่นาเรือ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา          		           จำนวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น โดยแบ่งเป็น

สายที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว 500.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.20 ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 420.00 ลบ.ม.

สายที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว 1,350.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.20 ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,134.00 ลบ.ม.

หรือมีปริมาตรลูกรังรวมกันไม่น้อยกว่า 1,554.00 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยบดอัดแน่นให้เรียบร้อย รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยากำหนด

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่  13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2567 หน้าที่ 171 ลำดับที่ 231

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  กองช่าง

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายทุ่งก๊อด หมู่ที่ 6 ต.แม่นาเรือ    อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา          				                   จำนวน 500,000 บาท

153. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายทุ่งก๊อด หมู่ที่ 6 ต.แม่นาเรือ  อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา          				           จำนวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น โดยแบ่งเป็น

สายที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว 750.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.20 ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 630.00 ลบ.ม.

สายที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว 350.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.20 ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 294.00 ลบ.ม.

สายที่ 3 ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว 350.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.20 ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 294.00 ลบ.ม.

สายที่ 4 ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว 250.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.20 ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 210.00 ลบ.ม.

หรือมีปริมาตรลูกรังรวมกันไม่น้อยกว่า 1,428.00 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยบดอัดแน่นให้เรียบร้อย รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยากำหนด

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่  13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2567 หน้าที่ 170 ลำดับที่ 230

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  กองช่าง

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายทุ่งจำปา บ้านใหม่น้ำเงิน หมู่ที่ 12 ต.งิม อ.ปง จ.พะเยา		                                                 จำนวน 500,000 บาท

154. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายทุ่งจำปา บ้านใหม่น้ำเงิน หมู่ที่ 12 ต.งิม อ.ปง จ.พะเยา		                                          จำนวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 ม.                  ยาว 1,820.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.20 ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,528.00 ลบ.ม.         พร้อมปรับเกลี่ยบดอัดแน่นให้เรียบร้อย รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยากำหนด

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่  13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2567 หน้าที่ 141 ลำดับที่ 189

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  กองช่าง

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายทุ่งปอคำซาว บ้านร่องปอ         หมู่ที่ 14 ต.ดงเจน อ.ภูกามยาว จ.พะเยา 			         จำนวน 500,000 บาท

155. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายทุ่งปอคำซาว บ้านร่องปอ หมู่ที่ 14 ต.ดงเจน อ.ภูกามยาว จ.พะเยา 			           จำนวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 ม.                 ยาว 1,780.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.20 ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,495.00 ลบ.ม.          พร้อมปรับเกลี่ยบดอัดแน่นให้เรียบร้อย รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยากำหนด

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่  13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2567 หน้าที่ 115 ลำดับที่ 154

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  กองช่าง

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายป่าสุสาน บ้านปางผักหม หมู่ที่ 7 ต.งิม อ.ปง จ.พะเยา			                                       จำนวน 500,000 บาท

156. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายป่าสุสาน บ้านปางผักหม  หมู่ที่ 7 ต.งิม อ.ปง จ.พะเยา			                               จำนวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 ม.                 ยาว 1,750.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.20 ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,470.00 ลบ.ม.        พร้อมปรับเกลี่ยบดอัดแน่นให้เรียบร้อย รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยากำหนด

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่  13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2567 หน้าที่ 134 ลำดับที่ 176

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  กองช่าง

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายป่าแหน่ง บ้านทุ่งแต หมู่ที่ 1 ต.งิม อ.ปง จ.พะเยา						         จำนวน 500,000 บาท

157. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายป่าแหน่ง บ้านทุ่งแต หมู่ที่ 1 ต.งิม อ.ปง จ.พะเยา						           จำนวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 ม.                ยาว 1,800.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.20 ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,512.00 ลบ.ม.         พร้อมปรับเกลี่ยบดอัดแน่นให้เรียบร้อย รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยากำหนด

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่  13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2567 หน้าที่ 142 ลำดับที่ 191

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  กองช่าง

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายผากังกบ หมู่ที่ 6 ต.เชียงม่วน   อ.เชียงม่วน จ.พะเยา					                   จำนวน 500,000 บาท

158. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายผากังกบ หมู่ที่ 6 ต.เชียงม่วน อ.เชียงม่วน จ.พะเยา					                     จำนวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 ม.                 ยาว 1,850.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.20 ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,554.00 ลบ.ม.         พร้อมปรับเกลี่ยบดอัดแน่นให้เรียบร้อย รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยากำหนด

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่  13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2567 หน้าที่ 111 ลำดับที่ 147

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  กองช่าง

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายฝายร่องหินเรียบแม่น้ำงิม บ้านปัว หมู่ที่ 6 ต.งิม อ.ปง จ.พะเยา				         จำนวน 500,000 บาท

159. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายฝายร่องหินเรียบแม่น้ำงิม บ้านปัว หมู่ที่ 6 ต.งิม อ.ปง จ.พะเยา				           จำนวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น โดยแบ่งเป็น

สายที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว 600.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.20 ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 504.00 ลบ.ม.

สายที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว 1,250.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.20 ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,050.00 ลบ.ม.

หรือมีปริมาตรลูกรังรวมกันไม่น้อยกว่า 1,554.00 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยบดอัดแน่นให้เรียบร้อย รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยากำหนด

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่  13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2567 หน้าที่ 133 ลำดับที่ 175

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  กองช่าง

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายฝายห้วยอ้อย บ้านเก๊าเงา หมู่ที่ 15 ต.งิม อ.ปง จ.พะเยา				                             จำนวน 500,000 บาท

160. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายฝายห้วยอ้อย บ้านเก๊าเงา หมู่ที่ 15 ต.งิม อ.ปง จ.พะเยา				                     จำนวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น โดยแบ่งเป็น

สายที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว 450.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.20 ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 378.00 ลบ.ม.

สายที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว 400.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.20 ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 336.00 ลบ.ม.

สายที่ 3 ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว 700.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.20 ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 588.00 ลบ.ม.

สายที่ 4 ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว 200.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.20 ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 168.00 ลบ.ม.

หรือมีปริมาตรลูกรังรวมกันไม่น้อยกว่า 1,470.00 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยบดอัดแน่นให้เรียบร้อย รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยากำหนด

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่  13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2567 หน้าที่ 140 ลำดับที่ 187

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  กองช่าง

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายฟาร์มหมู บ้านบุญยืน หมู่ที่ 2   ต.นาปรัง อ.ปง จ.พะเยา					         จำนวน 500,000 บาท

161. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายฟาร์มหมู บ้านบุญยืน หมู่ที่ 2 ต.นาปรัง อ.ปง จ.พะเยา					           จำนวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 ม.                 ยาว 1,800.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.20 ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,512.00 ลบ.ม.         พร้อมปรับเกลี่ยบดอัดแน่นให้เรียบร้อย รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยากำหนด

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่  13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2567 หน้าที่ 143 ลำดับที่ 193

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  กองช่าง

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายม่อนตองตึง บ้านค่าไพบูลย์ หมู่ที่ 2 ต.ปง อ.ปง จ.พะเยา					                   จำนวน 500,000 บาท

162. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายม่อนตองตึง บ้านค่าไพบูลย์    หมู่ที่ 2 ต.ปง อ.ปง จ.พะเยา					           จำนวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 ม.                 ยาว 1,750.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.20 ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,470.00 ลบ.ม.        พร้อมปรับเกลี่ยบดอัดแน่นให้เรียบร้อย รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยากำหนด

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่  13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2567 หน้าที่ 151 ลำดับที่ 204

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  กองช่าง

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายม่อนป่าซาง บ้านเดื่อ หมู่ที่ 15 ต.ปง อ.ปง จ.พะเยา					                   จำนวน 500,000 บาท

163. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายม่อนป่าซาง บ้านเดื่อ หมู่ที่ 15 ต.ปง อ.ปง จ.พะเยา					                     จำนวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 ม.                 ยาว 1,700.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.20 ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,428.00 ลบ.ม.         พร้อมปรับเกลี่ยบดอัดแน่นให้เรียบร้อย รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยากำหนด

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่  13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2567 หน้าที่ 149 ลำดับที่ 202

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  กองช่าง

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายม่อนแสนสุข บ้านแสนสุข หมู่ที่ 9 ต.นาปรัง อ.ปง จ.พะเยา				                   จำนวน 500,000 บาท

164. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายม่อนแสนสุข บ้านแสนสุข หมู่ที่ 9 ต.นาปรัง อ.ปง จ.พะเยา				           จำนวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 ม.                 ยาว 1,775.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.20 ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,491.00 ลบ.ม.         พร้อมปรับเกลี่ยบดอัดแน่นให้เรียบร้อย รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยากำหนด

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่  13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2567 หน้าที่ 159 ลำดับที่ 217

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  กองช่าง

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายรอบป่าชุมชน บ้านหนองท่าควาย หมู่ที่ 7 ต.นาปรัง อ.ปง จ.พะเยา			                   จำนวน 500,000 บาท

165. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายรอบป่าชุมชน บ้านหนองท่าควาย หมู่ที่ 7 ต.นาปรัง อ.ปง จ.พะเยา			                     จำนวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 ม.                 ยาว 1,800.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.20 ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,512.00 ลบ.ม.        พร้อมปรับเกลี่ยบดอัดแน่นให้เรียบร้อย รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยากำหนด

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่  13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2567 หน้าที่ 147 ลำดับที่ 198

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  กองช่าง

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายรอยพระบาท หมู่ที่ 2             ต.เชียงม่วน อ.เชียงม่วน จ.พะเยา 				         จำนวน 500,000 บาท

166. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายรอยพระบาท หมู่ที่ 2        ต.เชียงม่วน อ.เชียงม่วน จ.พะเยา 				           จำนวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น โดยแบ่งเป็น

สายที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว 1,500.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.20 ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,260.00 ลบ.ม.

สายที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว 400.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.20 ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 336.00 ลบ.ม.

หรือมีปริมาตรลูกรังรวมกันไม่น้อยกว่า 1,596.00 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยบดอัดแน่นให้เรียบร้อย รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยากำหนด

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่  13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2567 หน้าที่ 113 ลำดับที่ 150

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  กองช่าง

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายสต๊อดเหนือ ช่วง 2 บ้านแบ่ง หมู่ที่ 5 ต.งิม อ.ปง จ.พะเยา					         จำนวน 500,000 บาท

167. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายสต๊อดเหนือ ช่วง 2 บ้านแบ่ง หมู่ที่ 5 ต.งิม อ.ปง จ.พะเยา					           จำนวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 ม.                 ยาว 1,760.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.20 ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,478.00 ลบ.ม.         พร้อมปรับเกลี่ยบดอัดแน่นให้เรียบร้อย รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยากำหนด

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่  13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2567 หน้าที่ 139 ลำดับที่ 186

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  กองช่าง

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายสวนยางนายรับ – ไร่ อส.ขวัญชัย ม.5 ต.หนองหล่ม เชื่อม ต.บ้านปิน อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	                   จำนวน 500,000 บาท

168. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายสวนยางนายรับ – ไร่             อส.ขวัญชัย ม.5 ต.หนองหล่ม เชื่อม ต.บ้านปิน อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	จำนวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย       4.00 ม. ยาว 1,850.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.20 ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,554.00 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยบดอัดแน่นให้เรียบร้อย รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยากำหนด

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่   13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา       เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2567 หน้าที่ 94 ลำดับที่ 123

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  กองช่าง

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายสันทรง-กิ่วม้า บ้านตุ่น หมู่ที่ 14 ต.งิม อ.ปง จ.พะเยา					                   จำนวน 500,000 บาท

169. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายสันทรง-กิ่วม้า บ้านตุ่น หมู่ที่ 14 ต.งิม อ.ปง จ.พะเยา					                     จำนวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น โดยแบ่งเป็น

สายที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว 650.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.20 ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 546.00 ลบ.ม.

สายที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว 600.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.20 ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 504.00 ลบ.ม.

สายที่ 3 ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว 550.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.20 ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 462.00 ลบ.ม.

หรือมีปริมาตรลูกรังรวมกันไม่น้อยกว่า 1,512.00 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยบดอัดแน่นให้เรียบร้อย รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยากำหนด

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่  13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2567 หน้าที่ 144 ลำดับที่ 194

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  กองช่าง

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายหน้าฝาย บ้านแม่จั๊วะ หมู่ที่ 10  ต.ปง อ.ปง จ.พะเยา						         จำนวน 500,000 บาท

170. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายหน้าฝาย บ้านแม่จั๊วะ หมู่ที่ 10  ต.ปง อ.ปง จ.พะเยา						           จำนวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 ม.                 ยาว 1,775.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.20 ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,491.00 ลบ.ม.        พร้อมปรับเกลี่ยบดอัดแน่นให้เรียบร้อย รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยากำหนด

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่  13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2567 หน้าที่ 158 ลำดับที่ 216

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  กองช่าง

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายหล่ายน้ำ ช่วงที่ 2 บ้านห้วยสิงห์  หมู่ที่ 1 ต.ปง อ.ปง จ.พะเยา				                   จำนวน 500,000 บาท

171. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายหล่ายน้ำ ช่วงที่ 2 บ้านห้วยสิงห์  หมู่ที่ 1 ต.ปง อ.ปง จ.พะเยา				                     จำนวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น โดยแบ่งเป็น

สายที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว 1,000.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.20 ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 840.00 ลบ.ม.

สายที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว 750.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.20 ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 630.00 ลบ.ม.

หรือมีปริมาตรลูกรังรวมกันไม่น้อยกว่า 1,470.00 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยบดอัดแน่นให้เรียบร้อย รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยากำหนด

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่  13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2567 หน้าที่ 150 ลำดับที่ 203

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  กองช่าง

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยเดื่อ บ้านดู่ หมู่ที่ 3 ต.ปง    อ.ปง จ.พะเยา						                   จำนวน 500,000 บาท

172. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยเดื่อ บ้านดู่ หมู่ที่ 3 ต.ปง อ.ปง จ.พะเยา						           จำนวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น โดยแบ่งเป็น

สายที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว 1,000.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.20 ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 840.00 ลบ.ม.

สายที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว 750.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.20 ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 630.00 ลบ.ม.

หรือมีปริมาตรลูกรังรวมกันไม่น้อยกว่า 1,470.00 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยบดอัดแน่นให้เรียบร้อย รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยากำหนด

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่  13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2567 หน้าที่ 153 ลำดับที่ 207

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  กองช่าง

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยเดื่อ ม.9 ต.บ้านปิน เชื่อม ต.หนองหล่ม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา (ช่วงที่ 3)          	                   จำนวน 500,000 บาท

173. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยเดื่อ ม.9 ต.บ้านปิน เชื่อม ต.หนองหล่ม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา (ช่วงที่ 3)          	           จำนวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น โดยแบ่งเป็น

สายที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว 1,250.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.20 ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,050.00 ลบ.ม.

สายที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว 600.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.20 ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 504.00 ลบ.ม.

หรือมีปริมาตรลูกรังรวมกันไม่น้อยกว่า 1,554.00 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยบดอัดแน่นให้เรียบร้อย รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยากำหนด

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่  13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2567 หน้าที่ 55 ลำดับที่ 72

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  กองช่าง

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยต้นผึ้ง บ้านร่องปอ หมู่ที่ 7 ต.ดงเจน อ.ภูกามยาว จ.พะเยา 				                   จำนวน 500,000 บาท

174. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยต้นผึ้ง บ้านร่องปอ    หมู่ที่ 7 ต.ดงเจน อ.ภูกามยาว จ.พะเยา 			           จำนวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 ม.                 ยาว 1,750.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.20 ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,470.00 ลบ.ม.        พร้อมปรับเกลี่ยบดอัดแน่นให้เรียบร้อย รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยากำหนด

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่  13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2567 หน้าที่ 114 ลำดับที่ 151

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  กองช่าง

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยตาด บ้านร่องเอี่ยน หมู่ที่ 8 ต.ปง อ.ปง จ.พะเยา				                             จำนวน 500,000 บาท

175. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยตาด บ้านร่องเอี่ยน    หมู่ที่ 8 ต.ปง อ.ปง จ.พะเยา				                     จำนวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 ม.                 ยาว 1,780.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.20 ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,495.00 ลบ.ม.         พร้อมปรับเกลี่ยบดอัดแน่นให้เรียบร้อย รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยากำหนด

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่  13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2567 หน้าที่ 157 ลำดับที่ 214

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  กองช่าง

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยป่าน บ้านน้ำฮาก หมู่ที่ 16 ต.งิม อ.ปง จ.พะเยา					                   จำนวน 500,000 บาท

176. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยป่าน บ้านน้ำฮาก          หมู่ที่ 16 ต.งิม อ.ปง จ.พะเยา					           จำนวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 ม.                 ยาว 1,780.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.20 ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,495.00 ลบ.ม.         พร้อมปรับเกลี่ยบดอัดแน่นให้เรียบร้อย รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยากำหนด

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่  13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2567 หน้าที่ 143 ลำดับที่ 192

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  กองช่าง

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยปู่เงิน บ้านแฮะ หมู่ที่ 11 ต.งิม อ.ปง จ.พะเยา					                   จำนวน 500,000 บาท

177. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยปู่เงิน บ้านแฮะ หมู่ที่ 11 ต.งิม อ.ปง จ.พะเยา					                     จำนวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น โดยแบ่งเป็น

สายที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว 1,000.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.20 ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 840.00 ลบ.ม.

สายที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว 750.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.20 ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 630.00 ลบ.ม.

หรือมีปริมาตรลูกรังรวมกันไม่น้อยกว่า 1,470.00 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยบดอัดแน่นให้เรียบร้อย รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยากำหนด

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่  13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2567 หน้าที่ 145 ลำดับที่ 195

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  กองช่าง

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยโป่งค่าง บ้านควร หมู่ที่ 3 ต.งิม อ.ปง จ.พะเยา					                   จำนวน 500,000 บาท

178. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยโป่งค่าง บ้านควร        หมู่ที่ 3 ต.งิม อ.ปง จ.พะเยา					          จำนวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 ม.                ยาว 1,750.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.20 ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,470.00 ลบ.ม.         พร้อมปรับเกลี่ยบดอัดแน่นให้เรียบร้อย รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยากำหนด

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่  13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2567 หน้าที่ 139 ลำดับที่ 185

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  กองช่าง

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยโป่ง - ด่านแม่ต๋ำ ม.5            ต.หนองหล่ม เชื่อม ต.บ้านปิน อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	  	         จำนวน 500,000 บาท

179. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยโป่ง - ด่านแม่ต๋ำ ม.5         ต.หนองหล่ม เชื่อม ต.บ้านปิน อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	  	           จำนวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร

สายที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว 1,500.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.20 ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,260.00 ลบ.ม.

สายที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว 300.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.20 ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 252.00 ลบ.ม. หรือมีปริมาตรลูกรังรวมกันไม่น้อยกว่า 1,512.00 ลบ.ม.     พร้อมปรับเกลี่ยบดอัดแน่นให้เรียบร้อย รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยากำหนด

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา       เพิ่มเติมครั้งที่ 3 พ.ศ. 2567 หน้าที่ 57 ลำดับที่ 74

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  กองช่าง

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยผักกูด-สายอ่างขยอม หมู่ที่ 2 ต.แม่กา อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา          		                             จำนวน 500,000 บาท

180. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยผักกูด-สายอ่างขยอม หมู่ที่ 2 ต.แม่กา อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา          		           จำนวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น โดยแบ่งเป็น

สายที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว 500.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.20 ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 420.00 ลบ.ม.

สายที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว 400.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.20 ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 336.00 ลบ.ม.

สายที่ 3 ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว 900.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.20 ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 756.00 ลบ.ม.

หรือมีปริมาตรลูกรังรวมกันไม่น้อยกว่า 1,512.00 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยบดอัดแน่นให้เรียบร้อย รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยากำหนด

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่  13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2567 หน้าที่ 166 ลำดับที่ 224

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  กองช่าง

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยผักไผ่ บ้านน้ำฮาก หมู่ที่ 16 ต.งิม อ.ปง จ.พะเยา			                                       จำนวน 500,000 บาท

181. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยผักไผ่ บ้านน้ำฮาก      หมู่ที่ 16 ต.งิม อ.ปง จ.พะเยา			                               จำนวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 ม.                 ยาว 1,775.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.20 ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,491.00 ลบ.ม.          พร้อมปรับเกลี่ยบดอัดแน่นให้เรียบร้อย รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยากำหนด

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่  13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2567 หน้าที่ 135 ลำดับที่ 178

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  กองช่าง

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยม่วง ม.5 ต.หนองหล่ม           อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา                                                               จำนวน 500,000 บาท

182. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยม่วง ม.5 ต.หนองหล่ม        อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา                                                                จำนวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว 1,850.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.20 ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,554.00 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยบดอัดแน่นให้เรียบร้อย รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยากำหนด

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่   13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา        เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2567 หน้าที่ 213 ลำดับที่ 296

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  กองช่าง

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยม่วง หมู่ที่ 4 ต.บ้านมาง  อ.เชียงม่วน จ.พะเยา					                   จำนวน 500,000 บาท

183. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยม่วง หมู่ที่ 4 ต.บ้านมาง  อ.เชียงม่วน จ.พะเยา					                     จำนวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น โดยแบ่งเป็น

สายที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว 800.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.20 ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 672.00 ลบ.ม.

สายที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว 300.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.20 ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 252.00 ลบ.ม.

สายที่ 3 ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว 750.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.20 ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 630.00 ลบ.ม.

หรือมีปริมาตรลูกรังรวมกันไม่น้อยกว่า 1,554.00 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยบดอัดแน่นให้เรียบร้อย รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยากำหนด

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่  13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2567 หน้าที่ 108 ลำดับที่ 144

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  กองช่าง

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยมะข้อง บ้านหนองบัว หมู่ที่ 2 ต.งิม อ.ปง จ.พะเยา		                                                 จำนวน 500,000 บาท

184. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยมะข้อง บ้านหนองบัว หมู่ที่ 2 ต.งิม อ.ปง จ.พะเยา		                                          จำนวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น โดยแบ่งเป็น

สายที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว 700.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.20 ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 588.00 ลบ.ม.

สายที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว 600.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.20 ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 504.00 ลบ.ม.

สายที่ 3 ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว 500.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.20 ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 420.00 ลบ.ม.

หรือมีปริมาตรลูกรังรวมกันไม่น้อยกว่า 1,512.00 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยบดอัดแน่นให้เรียบร้อย รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยากำหนด

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่  13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2567 หน้าที่ 138 ลำดับที่ 184

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  กองช่าง

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยเมี้ยง บ้านวังบง หมู่ที่ 7   ต.ควร อ.ปง จ.พะเยา					                   จำนวน 500,000 บาท

185. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยเมี้ยง บ้านวังบง หมู่ที่ 7 ต.ควร อ.ปง จ.พะเยา					           จำนวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 ม.                 ยาว 1,800.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.20 ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,512.00 ลบ.ม.        พร้อมปรับเกลี่ยบดอัดแน่นให้เรียบร้อย รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยากำหนด

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่  13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2567 หน้าที่ 148 ลำดับที่ 199

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  กองช่าง

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยเรือง บ้านบ่อค้าง หมู่ที่ 5 ต.นาปรัง อ.ปง จ.พะเยา				                   จำนวน 500,000 บาท

186. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยเรือง บ้านบ่อค้าง      หมู่ที่ 5 ต.นาปรัง อ.ปง จ.พะเยา				           จำนวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น โดยแบ่งเป็น

สายที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.50 ม. ยาว 500.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.20 ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 370.00 ลบ.ม.

สายที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว 1,500.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.20 ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,260.00 ลบ.ม.

หรือมีปริมาตรลูกรังรวมกันไม่น้อยกว่า 1,630.00 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยบดอัดแน่นให้เรียบร้อย รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยากำหนด

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่  13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2567 หน้าที่ 146 ลำดับที่ 196

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  กองช่าง

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยละหิน บ้านสันกลาง หมู่ที่ 8 ต.งิม อ.ปง จ.พะเยา			                                       จำนวน 500,000 บาท

187. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยละหิน บ้านสันกลาง  หมู่ที่ 8 ต.งิม  อ.ปง จ.พะเยา			                               จำนวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 ม.                 ยาว 1,780.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.20 ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,495.00 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยบดอัดแน่นให้เรียบร้อย รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยากำหนด

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่  13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2567 หน้าที่ 137 ลำดับที่ 183

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  กองช่าง

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยลึก ม.5 ต.ทุ่งกล้วย        อ.ภูซาง เชื่อม ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา             	                   จำนวน 500,000 บาท

188. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยลึก ม.5 ต.ทุ่งกล้วย     อ.ภูซาง เชื่อม ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา             	                     จำนวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น โดยแบ่งเป็น

สายที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว 850.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.20 ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 714.00 ลบ.ม.

สายที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว 900.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.20 ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 756.00 ลบ.ม.

หรือมีปริมาตรลูกรังรวมกันไม่น้อยกว่า 1,470.00 ลบ.ม.  พร้อมปรับเกลี่ยบดอัดแน่น              ให้เรียบร้อย รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยากำหนด

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่  13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2567 หน้าที่ 207 ลำดับที่ 285

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  กองช่าง

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยหินฝนเหนือ หมู่ที่ 5 ต.สระ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา				                             จำนวน 500,000 บาท

189. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยหินฝนเหนือ หมู่ที่ 5     ต.สระ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา				                     จำนวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น โดยแบ่งเป็น

สายที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว 1,350.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.20 ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,134.00 ลบ.ม.

สายที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว 600.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.20 ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 504.00 ลบ.ม.

หรือมีปริมาตรลูกรังรวมกันไม่น้อยกว่า 1,638.00 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยบดอัดแน่นให้เรียบร้อย รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยากำหนด

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่  13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2567 หน้าที่ 110 ลำดับที่ 146

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  กองช่าง

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยแห บ้านปางวัว หมู่ที่ 19 ต.งิม อ.ปง จ.พะเยา					                   จำนวน 500,000 บาท

190. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยแห บ้านปางวัว หมู่ที่ 19 ต.งิม อ.ปง จ.พะเยา					                     จำนวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 ม.                 ยาว 1,800.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.20 ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,512.00 ลบ.ม.         พร้อมปรับเกลี่ยบดอัดแน่นให้เรียบร้อย รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยากำหนด

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่  13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2567 หน้าที่ 141 ลำดับที่ 188

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  กองช่าง

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยฮุง บ้านนาอ้อม หมู่ที่ 5    ต.ขุนควร อ.ปง จ.พะเยา					         จำนวน 500,000 บาท

191. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยฮุง บ้านนาอ้อม หมู่ที่ 5 ต.ขุนควร อ.ปง จ.พะเยา					           จำนวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น โดยแบ่งเป็น

สายที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว 800.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.20 ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 672.00 ลบ.ม.

สายที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว 950.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.20 ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 798.00 ลบ.ม.

หรือมีปริมาตรลูกรังรวมกันไม่น้อยกว่า 1,470.00 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยบดอัดแน่นให้เรียบร้อย รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยากำหนด

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่  13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2567 หน้าที่ 154 ลำดับที่ 208

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  กองช่าง

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยไฮ บ้านน้ำฮาก หมู่ที่ 16 ต.งิม อ.ปง จ.พะเยา                                                               จำนวน 500,000 บาท

192. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยไฮ บ้านน้ำฮาก        หมู่ที่ 16 ต.งิม อ.ปง จ.พะเยา                                                     จำนวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 ม.                ยาว 1,800.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.20 ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,512.00 ลบ.ม.         พร้อมปรับเกลี่ยบดอัดแน่นให้เรียบร้อย รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยากำหนด

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่  13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2567 หน้าที่ 134 ลำดับที่ 177

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  กองช่าง

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายหาดผาชู้ บ้านหนองกลาง     หมู่ที่ 7 ต.บ้านมาง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา			         จำนวน 500,000 บาท

193. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายหาดผาชู้ บ้านหนองกลาง หมู่ที่ 7 ต.บ้านมาง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา			           จำนวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 ม.                 ยาว 1,850.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.20 ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,554.00 ลบ.ม.         พร้อมปรับเกลี่ยบดอัดแน่นให้เรียบร้อย รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยากำหนด

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่  13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2567 หน้าที่ 107 ลำดับที่ 142

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  กองช่าง

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้าวต๋าว บ้านสบเกี๋ยง หมู่ที่ 3   ต.ขุนควร อ.ปง จ.พะเยา					         จำนวน 500,000 บาท

194. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้าวต๋าว บ้านสบเกี๋ยง หมู่ที่ 3 ต.ขุนควร อ.ปง จ.พะเยา					           จำนวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 ม.                 ยาว 1,780.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.20 ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,495.00 ลบ.ม.         พร้อมปรับเกลี่ยบดอัดแน่นให้เรียบร้อย รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยากำหนด

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่  13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2567 หน้าที่ 156 ลำดับที่ 212

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  กองช่าง

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 5 ต.บ้านเหล่า อ.แม่ใจ         จ.พะเยา                                                                             จำนวน 500,000 บาท

195. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 5 ต.บ้านเหล่า อ.แม่ใจ    จ.พะเยา                                                                              จำนวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 ม.                 ยาว 1,850.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.20 ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,554.00 ลบ.ม.          พร้อมปรับเกลี่ยบดอัดแน่นให้เรียบร้อย รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยากำหนด

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่  13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2567 หน้าที่ 131 ลำดับที่ 173

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  กองช่าง

โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านดอกบัว หมู่ที่ 7 ต.ท่าวังทอง              อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา					                   จำนวน 500,000 บาท

196. โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านดอกบัว หมู่ที่ 7 ต.ท่าวังทอง          อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา					           จำนวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนหินคลุก โดยแบ่งเป็น

ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.50 ม. ยาว 500.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 175.00 ลบ.ม. (คิวหลวม)

ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว 800.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 320.00 ลบ.ม. (คิวหลวม)

ช่วงที่ 3 ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.50 ยาว 450.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีปริมาตร     หินคลุกไม่น้อยกว่า 157.50 ลบ.ม. (คิวหลวม)

หรือมีปริมาตรหินคลุกรวมกันไม่น้อยกว่า 652.50 ลบ.ม. (คิวหลวม) พร้อมปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยากำหนด

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่  13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2567 หน้าที่ 160 ลำดับที่ 219

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  กองช่าง

โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านดอยอิสาน ม.2 ต.อ่างทอง อ.เชียงคำ เชื่อม ต.สบบง อ.ภูซาง จ.พะเยา   		                             จำนวน 500,000 บาท

197. โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านดอยอิสาน ม.2 ต.อ่างทอง         อ.เชียงคำ เชื่อม ต.สบบง อ.ภูซาง จ.พะเยา   		                     จำนวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.00 ม. ยาว 1,665.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 499.00 ลบ.ม. (คิวหลวม) พร้อมปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยากำหนด

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่  13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2567 หน้าที่ 28 ลำดับที่ 21

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  กองช่าง

โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านนาไร่เดียว หมู่ที่ 14 ต.แม่กา         อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา          				         จำนวน 500,000 บาท

198. โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านนาไร่เดียว หมู่ที่ 14 ต.แม่กา         อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา          				           จำนวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนหินคลุก โดยแบ่งเป็น

ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.00 ม. ยาว 1,700.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 510.00 ลบ.ม. (คิวหลวม)

ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.00 ม. ยาว 1,050.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 315.00 ลบ.ม. (คิวหลวม)

หรือมีปริมาตรหินคลุกรวมกันไม่น้อยกว่า 825.00 ลบ.ม. (คิวหลวม) พร้อมปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยากำหนด

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่  13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2567 หน้าที่ 167 ลำดับที่ 225

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  กองช่าง

โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านแม่จว้ากลาง หมู่ที่ 4 ต.แม่สุก อ.แม่ใจ  จ.พะเยา 							         จำนวน 500,000 บาท

199. โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านแม่จว้ากลาง หมู่ที่ 4 ต.แม่สุก         อ.แม่ใจ จ.พะเยา 						          จำนวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนหินคลุก โดยแบ่งเป็น

สายที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.00 ม. ยาว 1,150.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 345.00 ลบ.ม. (คิวหลวม)

สายที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.00 ม. ยาว 200.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 60.00 ลบ.ม. (คิวหลวม)

สายที่ 3 ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.00 ม. ยาว 850.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 255.00 ลบ.ม. (คิวหลวม)

หรือมีปริมาตรหินคลุกรวมกันไม่น้อยกว่า 660.00 ลบ.ม. (คิวหลวม)  พร้อมปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยากำหนด

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่  13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2567 หน้าที่ 120 ลำดับที่ 161

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  กองช่าง

โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านหนองสระ หมู่ที่ 6 ต.ป่าแฝก อ.แม่ใจ   จ.พะเยา                                                                             จำนวน 471,700 บาท

200. โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านหนองสระ หมู่ที่ 6 ต.ป่าแฝก อ.แม่ใจ จ.พะเยา                                                                              จำนวน 471,700 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนหินคลุก โดยแบ่งเป็น

สายที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.00 ม. ยาว 1,550.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 465.00 ลบ.ม. (คิวหลวม)

สายที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.00 ม. ยาว 650.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 195.00 ลบ.ม. (คิวหลวม)

หรือมีปริมาตรหินคลุกรวมกันไม่น้อยกว่า 660.00 ลบ.ม. (คิวหลวม)  พร้อมปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยากำหนด

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่  13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2567 หน้าที่ 132 ลำดับที่ 174

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  กองช่าง

โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านหล่ายพัฒนา ม.3 ต.อ่างทอง อ.เชียงคำ จ.พะเยา   					                             จำนวน 500,000 บาท

201. โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านหล่ายพัฒนา ม.3 ต.อ่างทอง       อ.เชียงคำ จ.พะเยา   					           จำนวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.50 ม. ยาว 1,430.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 500.00 ลบ.ม. (คิวหลวม) พร้อมปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยากำหนด

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่  13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2567 หน้าที่ 31 ลำดับที่ 25

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  กองช่าง

โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ม.10 ต.ป่าซาง เชื่อม ต.ดงสุวรรณ           อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา          				                   จำนวน 500,000 บาท

202. โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ม.10 ต.ป่าซาง เชื่อม ต.ดงสุวรรณ       อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา          				                     จำนวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนหินคลุก โดยแบ่งเป็น

สายที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.50 ม. ยาว 900.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 315.00 ลบ.ม. (คิวหลวม)

สายที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.50 ม. ยาว 830.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 290.00 ลบ.ม. (คิวหลวม)

หรือมีปริมาตรหินคลุกรวมกันไม่น้อยกว่า 605.00 ลบ.ม. (คิวหลวม)  พร้อมปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยากำหนด

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่  13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2567 หน้าที่ 52 ลำดับที่ 69

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  กองช่าง

โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ม.5 ต.ดอกคำใต้ เชื่อม ต.บุญเกิด              อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา  					                   จำนวน 500,000 บาท

203. โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ม.5 ต.ดอกคำใต้ เชื่อม ต.บุญเกิด       อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา  					           จำนวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนหินคลุก โดยแบ่งเป็น

สายที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.00 ม. ยาว 1,850.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 555.00 ลบ.ม. (คิวหลวม)

สายที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.00 ม. ยาว 405.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 121.00 ลบ.ม. (คิวหลวม)

หรือมีปริมาตรหินคลุกรวมกันไม่น้อยกว่า 676.00 ลบ.ม. (คิวหลวม)  พร้อมปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยากำหนด

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่  13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2567 หน้าที่ 63 ลำดับที่ 83

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  กองช่าง

โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ม.6 ต.ดอนศรีชุม เชื่อม ต.บ้านถ้ำ             อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา  	                                                           จำนวน 500,000 บาท

204. โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ม.6 ต.ดอนศรีชุม เชื่อม ต.บ้านถ้ำ     อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา  	                                                    จำนวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนหินคลุก โดยแบ่งเป็น

สายที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.00 ม. ยาว 1,250.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 375.00 ลบ.ม. (คิวหลวม)

สายที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.50 ม. ยาว 840.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 294.00 ลบ.ม. (คิวหลวม)

หรือมีปริมาตรหินคลุกรวมกันไม่น้อยกว่า 669.00 ลบ.ม. (คิวหลวม)  พร้อมปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยากำหนด

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่  13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2567 หน้าที่ 60 ลำดับที่ 79

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  กองช่าง

โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ม.6,ม.11 ต.สันโค้ง เชื่อม ต.ดงสุวรรณ       อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา  				                             จำนวน 500,000 บาท

205. โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ม.6,ม.11 ต.สันโค้ง เชื่อม ต.ดงสุวรรณ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา  				                     จำนวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.50 ม. ยาว 1,855.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 649.00 ลบ.ม. (คิวหลวม) พร้อมปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยากำหนด

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่  13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2567 หน้าที่ 61 ลำดับที่ 80

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  กองช่าง

โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ม.9 ต.ห้วยข้าวก่ำ เชื่อม ต.ห้วยยางขาม     อ.จุน จ.พะเยา 	                                                           จำนวน 500,000 บาท

206. โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ม.9 ต.ห้วยข้าวก่ำ เชื่อม ต.ห้วยยางขาม   อ.จุน จ.พะเยา 	                                                               จำนวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.00 ม. ยาว 1,885.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 565.00 ลบ.ม. (คิวหลวม) พร้อมปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยากำหนด

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่  13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2567 หน้าที่ 39 ลำดับที่ 43

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  กองช่าง

โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายทุ่งดินดำ บ้านร่องไฮ หมู่ที่ 5 ต.บ้านใหม่ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา          			                             จำนวน 500,000 บาท

207. โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายทุ่งดินดำ บ้านร่องไฮ หมู่ที่ 5         ต.บ้านใหม่ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา          			           จำนวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว 1,800.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 720.00 ลบ.ม. (คิวหลวม) พร้อมปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยากำหนด

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่  13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2567 หน้าที่ 183 ลำดับที่ 245

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  กองช่าง

โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายทุ่งสันป่าค่า (สี่แยกครูอุทัย) ม.6 ต.บ้านถ้ำ เชื่อม ต.คือเวียง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา  		                             จำนวน 500,000 บาท

208. โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายทุ่งสันป่าค่า (สี่แยกครูอุทัย) ม.6    ต.บ้านถ้ำ เชื่อม ต.คือเวียง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา  		           จำนวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.00 ม. ยาว 2,420.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 726.00 ลบ.ม. (คิวหลวม) พร้อมปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยากำหนด

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่  13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2567 หน้าที่ 77 ลำดับที่ 102

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  กองช่าง

โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายบวกกอบ บ้านสันหนองควาย หมู่ที่ 6   ต.แม่ปืม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา          		                   จำนวน 420,000 บาท

209. โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายบวกกอบ บ้านสันหนองควาย       หมู่ที่ 6 ต.แม่ปืม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา          		           จำนวน 420,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนหินคลุก โดยแบ่งเป็น

ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.00 ม. ยาว 500.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 150.00 ลบ.ม. (คิวหลวม)

ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.00 ม. ยาว 450.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 135.00 ลบ.ม. (คิวหลวม)

ช่วงที่ 3 ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.00 ม. ยาว 130.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 39.00 ลบ.ม. (คิวหลวม)

ช่วงที่ 4 ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.00 ม. ยาว 480.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 144.00 ลบ.ม. (คิวหลวม)

ช่วงที่ 5 ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.00 ม. ยาว 550.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 165.00 ลบ.ม. (คิวหลวม)

หรือมีปริมาตรหินคลุกรวมกันไม่น้อยกว่า 633.00 ลบ.ม. (คิวหลวม) พร้อมปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยากำหนด

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่  13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2567 หน้าที่ 185 ลำดับที่ 248

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  กองช่าง

โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายเลียบน้ำอิง บ้านสันต้นหวีด หมู่ที่ 7      ต.แม่ปืม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา          		                   จำนวน 500,000 บาท

210. โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายเลียบน้ำอิง บ้านสันต้นหวีด หมู่ที่ 7 ต.แม่ปืม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา          		                     จำนวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.00 ม. ยาว 2,350.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 705.00 ลบ.ม. (คิวหลวม) พร้อมปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยากำหนด

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่  13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2567 หน้าที่ 183 ลำดับที่ 246

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  กองช่าง

โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายเลียบน้ำอิง หมู่ที่ 8 ต.ท่าจำปี              อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา          				                   จำนวน 500,000 บาท

211. โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายเลียบน้ำอิง หมู่ที่ 8 ต.ท่าจำปี        อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา          				           จำนวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนหินคลุก โดยแบ่งเป็น

ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.00 ม. ยาว 1,500.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 450.00 ลบ.ม. (คิวหลวม)

ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.00 ม. ยาว 900.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 270.00 ลบ.ม. (คิวหลวม)

หรือมีปริมาตรหินคลุกรวมกันไม่น้อยกว่า 720.00 ลบ.ม. (คิวหลวม) พร้อมปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยากำหนด

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่  13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2567 หน้าที่ 180 ลำดับที่ 242

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  กองช่าง

โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายศรีตรัง-ห้วยบงงาม บ้านภูเงิน หมู่ที่ 13 ต.แม่ปืม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา          		                   จำนวน 500,000 บาท

212. โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายศรีตรัง-ห้วยบงงาม บ้านภูเงิน       หมู่ที่ 13 ต.แม่ปืม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา          		          จำนวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.00 ม. ยาว 2,450.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 735.00 ลบ.ม. (คิวหลวม) พร้อมปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยากำหนด

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่  13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2567 หน้าที่ 188 ลำดับที่ 251

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  กองช่าง

โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยแค้ บ้านร่องคำดง หมู่ที่ 12          ต.แม่นาเรือ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา          			         จำนวน 500,000 บาท

213. โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยแค้ บ้านร่องคำดง หมู่ที่ 12     ต.แม่นาเรือ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา          			           จำนวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนหินคลุก โดยแบ่งเป็น

ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว 1,600.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 640.00 ลบ.ม. (คิวหลวม)

ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว 400.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 160.00 ลบ.ม. (คิวหลวม)

หรือมีปริมาตรหินคลุกรวมกันไม่น้อยกว่า 800.00 ลบ.ม. (คิวหลวม) พร้อมปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยากำหนด

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่  13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2567 หน้าที่ 172 ลำดับที่ 232

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  กองช่าง

โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยต้นผึ้ง บ้านห้วยบง หมู่ที่ 14        ต.แม่ปืม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา          			         จำนวน 500,000 บาท

214. โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยต้นผึ้ง บ้านห้วยบง หมู่ที่ 14    ต.แม่ปืม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา          			         จำนวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว 1,830.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 732.00 ลบ.ม. (คิวหลวม) พร้อมปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยากำหนด

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่  13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2567 หน้าที่ 188 ลำดับที่ 252

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  กองช่าง

โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยผักแค หมู่ที่ 12,13,15 ต.แม่ปืม    อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา          			                             จำนวน 500,000 บาท

215. โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยผักแค หมู่ที่ 12,13,15 ต.แม่ปืม   อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา          			                     จำนวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.50 ม. ยาว 2,020.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 707.00 ลบ.ม. (คิวหลวม) พร้อมปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยากำหนด

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่  13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2567 หน้าที่ 190 ลำดับที่ 255

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  กองช่าง

โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยสัก บ้านปางผักหม หมู่ที่ 7 ต.งิม อ.ปง จ.พะเยา		                                                           จำนวน 500,000 บาท

216. โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยสัก บ้านปางผักหม หมู่ที่ 7 ต.งิม อ.ปง จ.พะเยา		                                                    จำนวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.50 ม. ยาว 1,440.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 504.00 ลบ.ม. (คิวหลวม) พร้อมปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยากำหนด

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่  13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2567 หน้าที่ 136 ลำดับที่ 180

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  กองช่าง

โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยสิงห์ หมู่ที่ 8 ต.แม่สุก อ.แม่ใจ      จ.พะเยา 							         จำนวน 458,000 บาท

217. โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยสิงห์ หมู่ที่ 8 ต.แม่สุก อ.แม่ใจ จ.พะเยา 							           จำนวน 458,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนหินคลุก โดยแบ่งเป็น

สายที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.00 ม. ยาว 1,300.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 390.00 ลบ.ม. (คิวหลวม)

สายที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.00 ม. ยาว 230.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 69.00 ลบ.ม. (คิวหลวม)

สายที่ 3 ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.00 ม. ยาว 100.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 30.00 ลบ.ม. (คิวหลวม)

สายที่ 4 ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.00 ม. ยาว 300.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 90.00 ลบ.ม. (คิวหลวม)

หรือมีปริมาตรหินคลุกรวมกันไม่น้อยกว่า 579.00 ลบ.ม. (คิวหลวม)  พร้อมปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยากำหนด

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่  13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2567 หน้าที่ 121 ลำดับที่ 162

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  กองช่าง

โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายหัวทุ่ง บ้านแฮะ หมู่ที่ 11 ต.งิม อ.ปง    จ.พะเยา					                             จำนวน 500,000 บาท

218. โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายหัวทุ่ง บ้านแฮะ หมู่ที่ 11 ต.งิม      อ.ปง จ.พะเยา					                     จำนวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.50 ม. ยาว 1,440.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 504.00 ลบ.ม. (คิวหลวม) พร้อมปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยากำหนด

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่  13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2567 หน้าที่ 135 ลำดับที่ 179

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  กองช่าง

โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายอ่างม่อนเกี๊ยะ หมู่ที่ 4 ต.เจริญราษฎร์  อ.แม่ใจ จ.พะเยา                                                                   จำนวน 500,000 บาท

219. โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายอ่างม่อนเกี๊ยะ หมู่ที่ 4 ต.เจริญราษฎร์  อ.แม่ใจ จ.พะเยา                                                                    จำนวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนหินคลุก โดยแบ่งเป็น

สายที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.00 ม. ยาว 1,300.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 390.00 ลบ.ม. (คิวหลวม)

สายที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.00 ม. ยาว 950.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 285.00 ลบ.ม. (คิวหลวม)

หรือมีปริมาตรหินคลุกรวมกันไม่น้อยกว่า 675.00 ลบ.ม. (คิวหลวม)  พร้อมปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยากำหนด

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่  13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2567 หน้าที่ 127 ลำดับที่ 168

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  กองช่าง

โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายฮ่องจ้อง บ้านป่ากว๋าว หมู่ที่ 12          ต.แม่ปืม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา          			         จำนวน 500,000 บาท

220. โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายฮ่องจ้อง บ้านป่ากว๋าว หมู่ที่ 12      ต.แม่ปืม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา          			         จำนวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.00 ม. ยาว 2,450.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 735.00 ลบ.ม. (คิวหลวม) พร้อมปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยากำหนด

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่  13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2567 หน้าที่ 189 ลำดับที่ 254

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  กองช่าง

โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 1 ต.สันป่าม่วง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา

จำนวน 500,000 บาท

221. โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 1 ต.สันป่าม่วง อ.เมืองพะเยา     จ.พะเยา           						         จำนวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนหินคลุก โดยแบ่งเป็น

ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.00 ม. ยาว 300.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 90.00 ลบ.ม. (คิวหลวม)

ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.00 ม. ยาว 1,200.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 360.00 ลบ.ม. (คิวหลวม)

ช่วงที่ 3 ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.00 ม. ยาว 100.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 30.00 ลบ.ม. (คิวหลวม)

ช่วงที่ 4 ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.00 ม. ยาว 200.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 60.00 ลบ.ม. (คิวหลวม)

ช่วงที่ 5 ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.00 ม. ยาว 550.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 165.00 ลบ.ม. (คิวหลวม)

หรือมีปริมาตรหินคลุกรวมกันไม่น้อยกว่า 705.00 ลบ.ม. (คิวหลวม) พร้อมปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยากำหนด

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่  13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2567 หน้าที่ 195 ลำดับที่ 264

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  กองช่าง

โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 15,1 ต.บ้านต๋อม อ.เมืองพะเยา        จ.พะเยา           				                             จำนวน 402,800 บาท

222. โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 15,1 ต.บ้านต๋อม อ.เมืองพะเยา   จ.พะเยา           				                               จำนวน 402,800 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนหินคลุก โดยแบ่งเป็น

ช่วงที่ 1  ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว 1,000.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 400.00 ลบ.ม. (คิวหลวม)

ช่วงที่ 2  ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว 200.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 80.00 ลบ.ม. (คิวหลวม)

ช่วงที่ 3  ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว 200.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 80.00 ลบ.ม. (คิวหลวม)

ช่วงที่ 4  ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว 100.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 40.00 ลบ.ม. (คิวหลวม)

หรือมีปริมาตรหินคลุกรวมกันไม่น้อยกว่า 600.00 ลบ.ม. (คิวหลวม) พร้อมปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยากำหนด

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่  13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2567 หน้าที่ 199 ลำดับที่ 268

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  กองช่าง

โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 15,16 ต.บ้านต๋อม อ.เมืองพะเยา      จ.พะเยา           			                                       จำนวน 400,000 บาท

223. โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 15,16 ต.บ้านต๋อม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา           			                                          จำนวน 400,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว 1,500.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 600.00 ลบ.ม. (คิวหลวม) พร้อมปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยากำหนด

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่  13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2567 หน้าที่ 196 ลำดับที่ 265

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  กองช่าง

โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 3 ต.แม่สุก อ.แม่ใจ จ.พะเยา     จำนวน 327,300 บาท

224. โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 3 ต.แม่สุก อ.แม่ใจ จ.พะเยา     จำนวน 327,300 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.00 ม. ยาว 1,400.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 420.00 ลบ.ม. (คิวหลวม) พร้อมปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยากำหนด

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่  13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2567 หน้าที่ 129 ลำดับที่ 171

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  กองช่าง

โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 3,9 ต.ท่าวังทอง อ.เมืองพะเยา        จ.พะเยา	                                                                     จำนวน 500,000 บาท

225. โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 3,9 ต.ท่าวังทอง อ.เมืองพะเยา     จ.พะเยา	                                                                         จำนวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนหินคลุก โดยแบ่งเป็น

ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.00 ม. ยาว 1,100.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 330.00 ลบ.ม. (คิวหลวม)

ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.50 ม. ยาว 250.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 87.50 ลบ.ม. (คิวหลวม)

ช่วงที่ 3 ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.50 ม. ยาว 150.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 52.50 ลบ.ม. (คิวหลวม)

ช่วงที่ 4 ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.00 ม. ยาว 250.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 75.00 ลบ.ม. (คิวหลวม)

ช่วงที่ 5 ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.00 ม. ยาว 500.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 150.00 ลบ.ม. (คิวหลวม)

ช่วงที่ 6 ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.00 ม. ยาว 100.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 30.00 ลบ.ม. (คิวหลวม)

ช่วงที่ 7 ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.00 ม. ยาว 100.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 30.00 ลบ.ม. (คิวหลวม)

หรือมีปริมาตรหินคลุกรวมกันไม่น้อยกว่า 755.00 ลบ.ม. (คิวหลวม) พร้อมปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยากำหนด

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่  13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2567 หน้าที่ 161 ลำดับที่ 220

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  กองช่าง

โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 7 ต.สันป่าม่วง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา

จำนวน 500,000 บาท

226. โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 7 ต.สันป่าม่วง อ.เมืองพะเยา      จ.พะเยา           						         จำนวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนหินคลุก โดยแบ่งเป็น

ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว 1,500.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 600.00 ลบ.ม. (คิวหลวม)

ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว 400.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 160.00 ลบ.ม. (คิวหลวม)

หรือมีปริมาตรหินคลุกรวมกันไม่น้อยกว่า 760.00 ลบ.ม. (คิวหลวม) พร้อมปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยากำหนด

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่  13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2567 หน้าที่ 197 ลำดับที่ 266

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  กองช่าง

โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 8 ต.บ้านเหล่า อ.แม่ใจ จ.พะเยา     จำนวน 500,000 บาท

227. โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 8 ต.บ้านเหล่า อ.แม่ใจ จ.พะเยา     จำนวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.00 ม. ยาว 2,150.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 645.00 ลบ.ม. (คิวหลวม) พร้อมปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยากำหนด

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่  13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2567 หน้าที่ 129 ลำดับที่ 170

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  กองช่าง

โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 8,9 ต.บ้านต๋อม อ.เมืองพะเยา          จ.พะเยา           						         จำนวน 500,000 บาท

228. โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 8,9 ต.บ้านต๋อม อ.เมืองพะเยา     จ.พะเยา           						           จำนวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนหินคลุก โดยแบ่งเป็น

ช่วงที่ 1  ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.00 ม. ยาว 1,200.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 360.00 ลบ.ม. (คิวหลวม)

ช่วงที่ 2  ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.00 ม. ยาว 1,320.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 396.00 ลบ.ม. (คิวหลวม)

หรือมีปริมาตรหินคลุกรวมกันไม่น้อยกว่า 756.00 ลบ.ม. (คิวหลวม) พร้อมปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยากำหนด

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่  13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2567 หน้าที่ 198 ลำดับที่ 267

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  กองช่าง

โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 9 ต.แม่สุก อ.แม่ใจ จ.พะเยา     จำนวน 473,900 บาท

229. โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 9 ต.แม่สุก อ.แม่ใจ จ.พะเยา     จำนวน 473,900 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนหินคลุก โดยแบ่งเป็น

สายที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.00 ม. ยาว 850.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 255.00 ลบ.ม. (คิวหลวม)

สายที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.00 ม. ยาว 300.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 90.00 ลบ.ม. (คิวหลวม)

สายที่ 3 ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.00 ม. ยาว 600.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 180.00 ลบ.ม. (คิวหลวม)

สายที่ 4 ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.00 ม. ยาว 100.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 30.00 ลบ.ม. (คิวหลวม)

สายที่ 5 ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.00 ม. ยาว 400.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 120.00 ลบ.ม. (คิวหลวม)

หรือมีปริมาตรหินคลุกรวมกันไม่น้อยกว่า 660.00 ลบ.ม. (คิวหลวม)  พร้อมปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยากำหนด

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่  13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2567 หน้าที่ 130 ลำดับที่ 172

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  กองช่าง

โครงการปรับปรุงผิวทางถนน พย.ถ.1-0067 สาย หมู่ 11 - หมู่ที่ 17 ต.บ้านต๋อม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา                                                                             จำนวน 496,000 บาท

230. โครงการปรับปรุงผิวทางถนน พย.ถ.1-0067 สาย หมู่ 11 - หมู่ที่ 17 ต.บ้านต๋อม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา    จำนวน  496,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 11 ต.บ้านต๋อม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา หนา 0.15 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 200.00 ตร.ม. พร้อมอุปกรณ์ประกอบด้านความปลอดภัยรายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยากำหนด

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่  13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติม ครั้งที่ 3  พ.ศ. 2567 หน้าที่ 211 ลำดับที่ 293

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  กองช่าง

โครงการปรับปรุงพื้นที่ภายในห้องกองช่าง อบจ.พะเยา                       จำนวน 160,400 บาท

231. โครงการปรับปรุงพื้นที่ภายในห้องกองช่าง อบจ.พะเยา                 จำนวน 160,400 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงพื้นที่ภายในห้องกองช่างโดยมีงานด้วนโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม เครื่องปรับอากาศ 1 ชุด และชุดโต๊ะวางเอกสาร 1 ชุด รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยากำหนด

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2567 หน้าที่ 211 ลำดับที่ 292

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  กองช่าง

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอาคาร 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

จำนวน  409,000 บาท

232. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอาคาร 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

จำนวน  409,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอาคาร 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา โดยมีการงานเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 ม. งานฝารางระบายน้ำ และงานระบบสุขาภิบาล รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยากำหนด

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2567 หน้าที่ 210 ลำดับที่ 289

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  กองช่าง

โครงการปรับปรุงระบบประปา ภายในศูนย์เครื่องจักรกล องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

จำนวน  197,200 บาท

233. โครงการปรับปรุงระบบประปา ภายในศูนย์เครื่องจักรกล องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

จำนวน  197,200 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบประปา ภายในศูนย์เครื่องจักรกล องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาโดยมีงานด้านโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยากำหนด

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2567 หน้าที่ 214 ลำดับที่ 299

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  กองช่าง

โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำภายในศูนย์เครื่องจักรกล	         จำนวน 487,000 บาท

234. โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำภายในศูนย์เครื่องจักรกล	           จำนวน 487,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบระบายน้ำภายในศูนย์เครื่องจักรกล โดยวางท่อระบายน้ำ คสล.dia.0.60 ม. พร้อมบ่อพัก และวางท่อระบายน้ำ คสล.dia.0.40 ม. พร้อมบ่อพัก รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยากำหนด

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2567 หน้าที่ 214 ลำดับที่ 298

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  กองช่าง

โครงการปรับปรุงห้องเก็บวัสดุ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

จำนวน 300,000 บาท

235. โครงการปรับปรุงห้องเก็บวัสดุ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

จำนวน 300,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงห้องเก็บวัสดุ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา โดยมีงานด้านโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยากำหนด

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2567 หน้าที่ 210 ลำดับที่ 291

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  กองช่าง

โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พย.ถ.10024 บ.โทกหวาก - บ.จำป่าหวาย               ต.จำป่าหวาย เชื่อม ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา (ช่วงที่ 2)                    จำนวน 400,000 บาท

236. โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พย.ถ.10024 บ.โทกหวาก - บ.จำป่าหวาย           ต.จำป่าหวาย เชื่อม ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา (ช่วงที่ 2)                      จำนวน 400,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ระยะทางดำเนินการ 0.190 กม. ผิวทางกว้าง 6.00 ม. กม. 5+400 ถึง กม. 5+590 หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,140.00 ตร.ม. รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยากำหนด

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่  13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2567 หน้าที่ 194 ลำดับที่ 263

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  กองช่าง

ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)                                      จำนวน 479,700 บาท

237. ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)                                  จำนวน 479,700 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท. 0808.2/ว1837 ลงวันที่ 11 กันยายน 2560 และที่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี คำสั่ง หนังสือสั่งการ             ของกระทรวงมหาดไทยกำหนด

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ กองช่าง